## 产品及参数信息
包件号 | 产品 | 说明
1 | 床单元臭氧消毒器专用床罩 | 一次性使用; 规格尺寸: 180* 280cm; 全包裹被子枕头等床上用品; 匹配臭氧消毒器(森林雨牌MQ-300S)接口。
2 | 无菌保养油 | 保养油要求原装进口； 能用于德国蛇牌开颅动力系统马达、手柄（转速≥80000转）的保养及润滑； 具备蒸汽渗透性，适用于135°C/275°F以下到灭菌； 规格≥500ml/瓶
3 | 手术专用深部蛛网膜剪刀 | 显微剪刀，锐/锐，钝/钝，刺刀状， 工作端为直型； 手柄有硅胶防滑设计； 钳口长度120MM，总长245MM。
4 | 耳科显微器械、鼻科器械 | 鼻窦镜：采用进口光学玻璃、空心管(内窥镜镜体外管)、光导纤维束、黑色实心棒(目镜罩)。鼻窦镜视向角分别为0°，30°，70°，鼻窦镜直径6 4mm,鼻窦镜工作长度175mm,鼻窦镜视场角90°，鼻窦镜视场中心角分辨力4.5C(°)鼻窦镜有效景深范围1-50mm。 耳内窥镜：采用进口空心管(内窥镜镜体外管)、光导纤维束、黑色实心棒(目镜罩)，光学玻璃;耳内窥镜视向角分别为0°、30°、70° ;耳内窥镜直径: $ 4mm、$ 3mm、$ 2.7mm;耳内窥镜工作长度110mm;耳内窥镜视场角≥50°;内窥镜视场中心角分辨力≥4.4C/ (° )，耳内窥镜观察景深: 1 -50mm。
5 | 胸腔镜手术器械 | 包括： 止血钳：规格DeBakey 36cm双关节，弯弧高25，有锁牙，医用不锈钢 止血钳：规格DeBakey 36cm双关节，弯弧高20，有锁牙，医用不锈钢 医用剪：规格36cm双关节，直，头宽2.5mm，医用不锈钢 卵圆钳：规格36cm双关节卵圆钳，头宽12弯有齿，医用不锈钢
6 | 胸腔镜手术器械 | 包括： 分离钳：规格36cm、滑板式、弯H25、有锁牙、全齿，材质合金 分离钳：规格42cm、滑板式、弯H10、有锁牙、全齿，材质合金 分离钳：规格36cm、滑板式、弯H10、有锁牙、全齿，材质合金 直角钳：规格36cm、滑板式、角弯、有锁牙、全齿、高，材质合金 直角钳：规格36cm、滑板式、角弯、有锁牙、全齿、短，材质合金 海绵钳（卵圆钳）：规格36cm、滑板式、弯、头宽8、有齿，材质合金 海绵钳（卵圆钳）：规格42cm、滑板式、弯、头宽8、有齿，材质合金 吸引器：规格33cm、角弯尾弯、平头6，材质合金 组织剪：规格精细剪刀、30弯 淋巴结钳：规格42cm、滑板式、弯、头宽8、太阳齿，材质合金 推结器：规格36cm、直角钩头，材质合金 吸引器：规格直头 蒋氏电刀：规格40cm、弯头H45，材质合金
7 | 注射用修饰透明质酸纳凝胶 | 进口产品 1.浓度（mg/ml)20、交联透明质酸含量（mg）16、颗粒粒径（um）390、规格型号1ml 2.浓度（mg/ml)20、交联透明质酸含量（mg）19.6、颗粒粒径（um）451、规格型号1ml
8 | 注射用修饰透明质酸纳凝胶 | 国产产品 浓度（mg/ml)20、颗粒粒径400、规格型号1ml