## Sheet1
序号 | 名称 | 说明
1 | 房间隔缺损封堵器、室间隔缺损封堵器、陶瓷膜动脉导管未闭封堵器、动脉导管未闭封堵器、输送鞘、陶瓷膜房间隔缺损封堵器、陶瓷膜室间隔缺损封堵器 | 1.国产器械； 2.均为四川省阳光采购平台挂网产品； 3.封堵器有多种规格型号； 4.输送鞘有多种规格型号，并且跟封堵器配套使用。
2 | 电生理电极导管、可控射频消融电极导管 | 1.国产器械； 2.均为四川省阳光采购平台挂网产品。
3 | 合成可吸收性外科缝线、非吸收性不锈钢缝线、非吸收性单股聚丙烯缝线、非吸收性聚丁酯缝线、非吸收性聚酯缝线、临时心脏起搏导线 | 1.合成可吸收缝合线材质乙交酯和丙交酯共聚物，涂层为乙交酯/己内酯共聚物； 2.合成可吸收缝合线每包5根带针线； 3.非吸收性聚J酯缝线线体弹性，特殊涂层，遇水膨胀。
4 | 泌尿外科内窥镜器械 | 1.型号: PG-VA型；2.视向角:0°、30°、70°； 3.视场角:≥60°；4.镜管直径: φ 4.0mm； 5. 景深范围: 5mm~50mm；6.工作长度:≥300mm； 7.分辨率:≥8.34lp/mm(物距 20 mm)；8.导向器自锁装置分体式； 9.宝石镜片；10.全医用不锈钢； 11.镜鞘: F16---F24；12.镜鞘长度: 230mm。
5 | 测试片 | 1、用于爱尔康WaveLight激光设备； 2、用于观察及测定准分子、激光追踪器或飞秒激光器激光能量的稳定程度及准确度； 3、包括激光控制测试片 、能量密度测试片、眼追踪标靶试纸。