## Sheet1
包件号 | 序号 | 名称 | 说明
1 | 1 | 包埋盒 | 1、用途：用于医院或实验室病理检验中石蜡切片前组织包埋 2、采用优质POM材质制造，确保蜡块在包埋、冷冻和切片时不因温度差异导致变形 3、搭扣式设计确保组织处理过程中包埋盒和盖子紧密性，防止盖子脱落赵成组织掉落 4、分体式设计，盒盖分开包装或者管装，能适用与激光打号机的使用 5、长条孔设计，多种颜色可选
| 2 | 盖玻片 | 用于组织病理学、血液学、组织细胞学和微生物等常规实验中 1、由优质玻璃原材料制成 2、极佳的光学性，稳定的分子结构 3、平整度的尺寸均一性好 4、厚度：0.13-0.17mm
| 3 | 刀片 | 材质：高精钢，用于病理组织轮转式石蜡切片机、滑动切片机、冰冻切片机的超薄切片，每盒50片
| 4 | 载玻片 | 磨砂玻片制作，厚度为1-1.2mm，规格26*76mm
| 5 | 粘附载玻片 | 采用高端超白玻片制作，厚度为1-1.2mm，规格26*76mm
| 6 | 玻片盒 | 1、用于放置或转运载玻片，塑料玻片盒有ABS材料制作而成，结实美观，有效防虫防潮 2、可存放25mm*76mm标准级载玻片 3、防止玻片破损和灰尘污染玻片 4、玻片盒内博存放位置有相应的编号，便于查找和管理样本 5、玻片盒有金属扣设计，确保盒体密封，可以长期保存盒保护标本 6、多种颜色可选，更好的进行标本的颜色管理 7、采用高品质聚丙烯材料制作而成，不易破裂，稳定性好
| 7 | 亮绿 | 亮绿SF（淡黄）BS1 高纯，65%
| 8 | 伊红 | 水溶分析纯AR ，用于细胞学，外检组织的染色
| 9 | 中性树胶 | 规格：100ml 医学作为生物切片封藏剂，以及光学琉璃仪器的粘固剂
2 | 1 | 毒品检测三合一（尿液）：吗啡/甲基安非他明/氯胺酮联合检测试剂盒 | 1、原理：免疫层析（胶体金法） 2、试剂保存：常规室温下（4-30°C）保存，产品使用有效期：24个月 3、测试结果应在3--8分钟之内显示，8分钟之后产品结果无效 4、毒品尿液三合一检测试剂盒必须为试剂板插卡检测形式，无需另外滴加尿液 5、产品规格：检测试剂的膜条宽度不得﹤3mm。吗啡、甲基安非他明、氯胺酮检测试剂盒为50人份/盒 6、多合一试剂卡配备样小尿杯本皿。 7、冰毒检测试剂取得专利证书、新药证书 8、氯胺酮取得发明专利证书、取得公安部认证 9、投标产品的检测阈值： MOR(吗啡检测试剂盒)，阈值：300ng/ml； MAMP(甲基安非他明检测试剂盒)，阈值：1000ng/ml； KET（氯胺酮检测试剂盒），阈值：1000ng/ml； 10、2016年公安部毒品检测试剂入围名单
3 | 1 | 宫腔镜 | 内窥镜视向角: 30°、内窥镜视场角≥55°、内窥镜规格:≤$3mmX302mm、内窥镜角分辨力:≥2. 3C/ (° )、内窥镜有效景深范围:≥1-70mm、外鞘套分为二种，规格:≤15Fr; ≤18. 5Fr內鞘套规格:≤12Fr.、光缆规格: 2M
| 2 | 电切内窥镜及附件 | 内窥镜视向角为30°、内窥镜规格: $ 4X302mm、视场角为>60°、内窥镜可承受134° C\273° C高温消毒、内窥镜分辨率:≥15LP/mm 内窥镜有效景深范围: 3- 50mm、被动式操作器、内鞘24Fr,外鞘26Fr。手术中循环水操作、手术中外鞘保持静止时，内鞘和内窥镜及操作器和电极可360°旋转。配置多种单极手术电极，分别有:环状、针状、滚状、直环状、高频连接线规格: 3M、光缆规格: 2M
| 3 | 传感输液器 | 适用机型:腔镜灌注泵、使用用途:腔镜灌注泵的管路，用于手术扩张、灌注、冲洗检测、治疗。可一次性使用及经消毒后反复使用;包装规格: 1条/包、传感输液器长度4米，传感输液器可分拆为二截，满足低温等离子消毒要求(可高温消毒)，传感输液器自带接头，便于分拆二截和使用时接插结合