## Sheet1
包件号 | 序号 | 名称 | 说明
1 | 1 | 0.5ml一次性自毁型注射器 | 有二个刻度：0和0.5ml； 字迹清楚、线条清晰、粗细均匀，刻度线具有统一的长度且与外套轴线垂直。最大刻度标量与排除量差值小于25微升。 自动毁坏：当固定剂量的药液注射完毕后，注射器即强制损毁，失去使用功能。确保其仅供一次性使用，还兼具安全性，即注射完毕后回拉推杆，可使污染的针头回缩，杜绝应操作不当造成的针刺伤害及环境污染，更全面的保护操作者和医疗废弃物处置者，更安全、更环保，做到真正的安全注射。完全符合并优于行业标准YY0573.3-2005。 针头5号 ，长16 mm，针头针筒一体化结构、带针头帽、不可移动；针尖应锋利，其最大穿刺力应为0.45～0.56N。
2 | 1 | 一次性使用动静脉留置针 | 1、适用范围；产品适用于监测动脉压时的动脉穿刺、血液样本的采集以及外周静脉输液； 2、一体式防逆流安全装置；带防回血阀门，防止动静脉穿刺过程中血液从导管座流出，避免血源性污染。 3、密闭安全功能；钢针带回缩功能，当安全装置被触发时，穿刺针快速收入收纳装置。降低针体对医务工作者造成的意外伤害的风险，保护被污染的针造成的血液暴露。 4、双回血机制功能；钢针带侧孔，前后两端回血设计，方便临床观察回血，提高穿刺成功率。 5、导管材质：导管由硫酸钡聚氨酯制成，不含乳胶和DEHP。 6、V型针尖设计：锋利的针尖背刃，易于穿刺，病人感觉舒适。 7、规格型号齐全：16G/18G/20G/22G/24G,满足不同手术的需要。
3 | 1 | 医用胶片 | 1、产品用于医学影像(DR、 CT、MRI、 胃肠机、乳腺机、DSA)设备的诊断依据； 2、热敏胶片(干式打印，明室操作)； 3、胶片规格: 14x17、 11x14. 10x12、8x10； 4、空间分辨率≥500dpi。
4 | 1 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | 1、此枪可以适配所有型号的钉仓，减少手术室库存，提高手术的便捷性； 2、具单手抓持功能，方便手术操作 3、可适配包含30mm、45mm、60mm三种规格订舱
| 2 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | 1、三排不等钉高钉设计以及弧形钉匣面设计可以提供更好的血供，同时降低出血几率。 2、适用于更宽范围的组织，保证更安全的吻合 3、3排不等高缝钉设计（2.0mm，2.5mm，3.0mm棕钉）；（3.0mm，3.5mm，4.0mm紫钉）；（4.0mm，4.5mm，5.0mm黑钉）
| 3 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | 1、钉仓钉砧板前方喙嘴设计，配备牵引管，方便通过狭窄通道，方便手术操作，提高安全性 2、三排不等钉高钉设计以及弧形钉匣面设计可以提供更好的血供，同时降低出血几率。 3、适用于更宽范围的组织，保证更安全的吻合 4、3排不等高缝钉设计（2.0mm，2.5mm，3.0mm棕钉）；（3.0mm，3.5mm，4.0mm紫钉）；（4.0mm，4.5mm，5.0mm黑钉）
| 4 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 一把枪可以适配所有型号的钉仓，减少手术室库存，提高手术的便捷性方便手术操作，切割吻合有效长度包含30mm、45mm、60mm三种
| 5 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 1.进口产品，工字梁设计，减少压榨损伤，提高吻合安全性 2、切缘两侧各3排等高缝钉设计； 3、切割吻合长度30mm、45mm、60mm，提供2.0mm、2.5mm、3.5mm、4.8mm钉腿高度，适用于不同部位、不同厚度组织，确保手术安全
| 6 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 1.进口产品，钉仓可旋转设计，方便手术操作、工字梁设计，减少压榨损伤，提高吻合安全性 2、切缘两侧各3排等高缝钉设计； 3、切割吻合长度30mm、45mm、60mm，提供2.0mm、2.5mm、3.5mm、4.8mm钉腿高度，适用于不同部位、不同厚度组织，确保手术安全
| 7 | 一次性切割吻合器及钉匣 | 1、缝合长度80mm；2、配置缝钉高度为3.8mm的钉仓；3、钉仓使用进口矩形缝钉，加大的泪滴状钉槽，可以减少出血和瘘的发生率。一把枪自带一颗钉仓，降低手术费用。
| 8 | 一次性切割吻合器及钉匣 | 使用DST缝钉成型技术，矩形缝钉，加大的泪滴状钉槽，使缝钉完美B字成型，可以减少出血和瘘的发生率，确保手术安全。
| 9 | 端端吻合器 | 1、跳帽设计，在吻合之后能够更安全的从管型组织中退出。击发时有声音反馈，方便操作。 2、具有3.5mm以及4.8mm两种钉高设计 适用于不同厚度的组织，让吻合更加的安全。 3、加长款柄身，适应肥胖病人及位置较低的吻合。 4、凿锋设计提供更大的吻合内径，减少术后狭窄的概率。 5、提供21mm、25mm、28mm、31mm、33mm吻合直径，各型号齐全。
| 10 | 一次性使用无刀刃穿刺器 | 无刃设计，提高穿刺器置入时的安全性，球囊性设计为腔镜手术提供良好的气密性
| 11 | 穿刺器 | 球囊性设计为腔镜手术提供良好的气密性
| 12 | 固定器 | 1、内置30颗螺旋钉 2、螺旋钉直径4mm，高3.8mm 3、单点刺入:进钉时无组织挤压，降低损伤风险，螺旋钉设计:固定更可靠 4、钛合金(钛纯度>95%):人体相容性佳;对影像学检查干扰少 5、器械杆顶端螺纹口设计可在特殊情况下反向旋转拧出螺旋钉
| 13 | 聚丙烯和聚乳酸复合补片 | 1、聚丙烯和聚乳酸复合材料（聚乳酸是微钩 可吸收） 2、独创自固定设计，聚乳酸微钩，可在15-18月内吸收，减少病人排异反应。 3、与裁剪设计，配有切口和自动扣和折叠片，方便手术操作
| 14 | 聚丙烯和聚乳酸复合补片 | 1、聚丙烯和聚乳酸复合材料（聚乳酸是微钩 可吸收） 2、独创自固定设计，聚乳酸微钩，可在15-19月内吸收，减少病人排异反应。