## Sheet1
序号 | 名称 | 说明
1 | 胃肠充盈超声造影剂 | 1、适用范围：适用于辅助对人体胃肠及其周围器官的超声诊断。 2、剂型：冲剂型 3、外观：为深黄色颗粒状，干燥松散，无杂质、异物、结块、潮解、霉变等现象，颗粒大小、色泽应均匀，无异味。 4、溶化性能：溶化后应呈均匀糊状。 5、水分：水分应不大于8.0％ 6、粒度：包装颗粒细度范围为12-50目，不能通过1号筛与能通过4号筛的总和不得超过15.0％ 7、微生物限度：需氧菌总数应≤10cfu/g、霉菌和酵母菌总数应≤10cfu/g大肠埃希菌应不得检出 8、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品
2 | 骨钙素检测试剂盒 | 1、检验原理：采用夹心法原理，整个过程18分钟完成。 2、主要用途：用于体外定量测定人血清和血浆中骨钙素含量，用于骨质疏松或血钙增高患者疗效监测。 3、适用于罗氏全自动电化学发光分析仪Cobas e601和Cobas e602设备分析检测。 4、储存条件及有效期：a.未开封试剂：2-8℃保存、有效期18个月；b.开封试剂2-8℃保存、有效期84天。 5、产品包装规格：100测试/盒。 6、检测范围：0.5-300ng/mL。 7、定标频率：使用同一试剂批次12周后定标。
3 | β-胶原特殊序列检测试剂盒 | 1、检验原理：采用夹心法原理，整个过程18分钟完成。 2、主要用途：用于体外定量测定人血清和血浆中I型胶原的分解产物，作为辅助评估骨吸收的方法。 3、适用于罗氏全自动电化学发光分析仪Cobas e601和Cobas e602设备分析检测。 4、储存条件及有效期：a.未开封试剂：2-8℃保存、有效期18个月；b.开封试剂2-8℃保存、有效期84天。 5、产品包装规格：100测试/盒。 6、检测范围：0.01-6ng/mL。 7、定标频率：使用同一试剂批次8周后定标。
4 | 总I型胶原氨基端延长肽检测试剂盒 | 1、检验原理：夹心法，总检测时间：18分钟。 2、主要用途：用于体外定量测定人血清和血浆中总I型胶原氨基端延长肽，适用于临床骨质疏松患者疗效评估。 3、适用于罗氏全自动电化学发光分析仪Cobas e601和Cobas e602设备分析检测。 4、储存条件及有效期：a.未开封试剂：2-8℃保存、有效期18个月；b.开封试剂2-8℃保存、有效期56天。 5、产品包装规格：100测试/盒。 6、检测范围：5-1200ng/mL。
5 | 主动脉内球囊反搏导管及附件 | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品； 2、用途：用于主动脉内球囊反搏疗法。治疗时球囊在心脏舒张期充气扩张、在心脏收缩期放气收缩，以此来增加对心肌的血液供应，并降低左心室的工作负荷 3、要求：由主动脉内球囊反搏导管、氨气连接管、压力连接管、注射器、防尘盖、穿刺鞘及扩张器、导丝、穿刺针、组织扩张器、手术刀组成，采用聚氯乙烯、聚氨、不锈钢等材料制成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。