## Sheet1
包件号 | 名称 |  | 说明
一 | 一次性使用体外循环血路 |  | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。 2、产品材质∶管路为 PVC。 3、产品组成∶由管路、收集袋、传感器保护器、圆锥接头、夹子、穿刺器、加温袋、透析器接头、采样口、预冲壶、接头及保护帽组成。 4、灭菌方式∶经环氧乙烷灭菌。 5、适用范围∶与贝朗DiapactCRRT（持续血液净化系统）配合使用，用于急性或慢性肾衰竭病人的血液透析治疗和相应适应症病人的血浆置换及血浆吸附。 6、管路为一次性使用产品。
二 | 带钡丝显影纱球 |  | 规格：17*22cm
| 带钡丝显影纱块 |  | 规格：5cm*5cm-8p、8cm*8cm-8p
| 带钡丝显影脑棉片 |  | 规格：2*8.5cm
| 带钡丝显影纱条 |  | 规格：3.5cm*10cm、3.5cm*20cm
三 | 一次性无菌手术包 |  | 包含：盆、弯盘、碗、手术衣、大单等物品
四 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 |  | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品 2、检测项目：户尘螨、粉尘螨、猫毛皮屑、狗毛皮屑、蟬螂、矮豚草、蒿、葎草、刺柏/ 桦、悬铃木/白蜡、桤/杨/柳/山毛榉/橡/胡桃、念珠菌/点青霉/分枝孢霉/交链孢霉/黑曲 霉、鸡蛋白、牛奶、花生/黄豆、小麦/荞麦、腰果/开心果/榛子/杏仁/核桃、牛肉/羊肉、 虾/蟹、桃/苹果/芒果/荔枝/草莓 3、检测原理：免疫印迹法，生物素亲和素放大技术； 4、检测形式：组合筛选； 5、包装规格：12人份/盒；24人份/盒； 6、储存条件与有效期：2-8°C冷藏，有效期2年； 7、标本与用量：250ul血清，无需稀释； 8、过敏原组合：特别针对中国市场的过敏原组合设计； 9、结果报告单：中文报告； 10、检测时间：一批检测需要2. 5小时，一批可检测数十份标本； 11、精密度：对医学决定水平样本和阳性样本分别进行20天批内，批间，日内和日间统计，阳性样本精密度不高于15%，医学决定水平样本密度不高于45%； 12、性能：平均阳性符合率：82.63%；平均阴性符合率：97.49%；平均总符合率：95. 47% 13、预期用途：用于定性/半定量检测人血清中的过敏原特异性IgE抗体（slgE）,在医学临床上结合病史、体征及体内试验，用于速发型超敏反应的临床辅助诊断。
五 | 人工骨（脱钙骨基质）植入物 |  | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品 2、用途：隆鼻 3、材质：骨组织 4、组成：无机矿物质成分及胶原 5、型号要求：皮质骨条 L（30-50）*W（4.0-6.0）＊H（4.0-6.0）mm
六 | 一次性螺旋无菌注射针 |  | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品 2、用途：注射、制备脂肪胶 3、材质：符合CE、510K、国际ISO594-1标准 4、注射器型号：1ml、5ml带23G针头、10ml带21G针头、20ml、30ml、50ml，螺口注射器 5、针头型号：30G、27G、26G、25G、24G、23G、22G、21G、20G、19G、18G、16G、14G，三斜面设计针头
七 | 软组织扩张器 |  | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。 2、在整形和重建手术中，将扩张器植入皮下，定期注入定量生理盐水，使皮肤软组织扩张达到提供具有相同结构、肤色、毛发数量的皮肤组织，用于解决皮肤供区不足，疤痕修补，软组织的整形和重建。 3、由硅橡胶包膜和自密封注射壶组成，硅橡胶材质。 4、需要不同形状、不同容积的扩张器。 5、质保期不小于3年。
八 | 硅凝胶乳房植入体 |  | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品； 2、满足毛面自然形、毛面圆形； 3、要求由硅橡胶壳体与医用级硅胶填充物组成； 4、质保期不小于4年
九 | 硅橡胶外科整形植入物 |  | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品 2、用于面部的修复整形美容 3、主要材质为硅橡胶一体成型 4、由鼻梁，鼻背，鼻小柱构成 5、需有不同的柔软度，符合人体组织自然性 6、质保期不小于3年
十 | 术中支架系统 |  | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。 2、用于 DaBakey I型主动脉夹层的手术治疗和部分 DeBakey III型主动脉夹层的手术治疗，适用于开放手术“孙式手术”治疗累及弓部和降主动脉的复杂型主动脉夹层的覆膜支架。 3、由覆膜支架和输送装置组成。覆膜支架中金属支架材料为钻铭镍钼合金,覆膜材料为涤轮,使用外科非吸收性缝合线(聚丙烯、涤纶)缝合在支架外;输送装置由拉杆、绑扎线、内芯管和手柄组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期两年及以上。 4、规格型号齐全，适用于临床所有需要的手术患者。
| 分支型主动脉覆膜支架及输送系统 | 分支型主动脉覆膜支架及输送系统 | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。 2、产品使用手术范围：用于治疗胸主动脉夹层，且其近端破口在左颈总动脉远端15mm与左锁骨下动脉（LSA）远端20mm之间或夹层逆撕至LSA。覆膜支架锚定区长度应≥15mm。 3、材质、组成： 由预装覆膜支架和输送系统组成.覆膜支架由主体覆膜支架和单侧支覆膜支架缝合而成,主体和侧支支架上有显影点,其中金属支架由镍钛合金制成,覆膜由聚对苯二甲酸乙二酯制成,缝合线(5-0)由聚对苯二甲酸乙二酯制成,显影点由铂铱合金制成,覆膜支架上束缚线由聚四氟乙烯制成.输送系统由锥形头/内管/套管/外管/连接件/分支导丝等部件组成,另附一根导引导管.环氧乙烷灭菌,一次性使用。 4、覆膜支架主体长度：60~210mm 覆膜支架主体直径：20~44mm 覆膜支架侧支长度：25~45mm 覆膜支架侧支远端直径：6~14mm 覆膜支架侧支后移长度：5~30mm 输送系统有效长度：≤850mm 输送系统外管直径：24F 导引导管有效长度：≤1400mm 导引导管外径：6F
十一 | 血管介入类耗材 | 肾动脉支架系统 | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品 2、包含两种系统： ①0.14系统：外周血管支架系统由一支预安装球囊扩张支架和快速交换传送系统组成。支架体是由L 605钴铬合金制成的。支架的近端有黄金标记,以改善其放射阻透性。整个支架的表面完全覆盖有一层非晶碳化硅(PROBIO)涂层。环氧乙烷灭菌,产品一次性使用。 ②0.35系统：一种在沿导丝推送的PTA球囊导管上预装了一个球囊扩张支架的支架系统。球囊扩张支架由316L不锈钢管经激光雕制而成,并有非晶碳化硅涂层[a-SIC:H]。球囊两端有两个X光标记,支架位于扩张球囊的中部两个标记之间,有利于在X光下的观察和定位。球囊材料为聚酰胺12，导管主要材料为聚醚嵌段酰胺。一次性使用产品，环氧乙烷灭菌。 3、支架直径【mm】：2.0-10.0 支架长度【mm】：9.0-56 支架输送导管有效长度【cm】：80-140
|  | 血管支架 | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品 2、由输送系统和支架组成。支架采用镍钛合金(Nitinol)材料制成，支架近端、远端各有4个不透射线的钽标记。输送系统由外导管、导管、鲁尔接头、安全夹护翼、安全夹、手柄组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。 3、支架直径【mm】：5-14 支架长度【mm】：20-120 支架输送导管长度【cm】：80-135
|  | 血管覆膜支架 | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品 2、由输送系统和支架组成。支架为自扩张镍钛合金(Nitinol)支架，两端有射线可探测性钽标记，支架覆有ePTFE膜。支架预装在输送系统远端的内导管和外鞘之间。产品环氧乙烷灭菌，一次性使用。 3、支架直径【mm】：5-14 支架长度【mm】：20-120 支架输送导管长度【cm】：80-117
|  | 球囊扩张导管（大直径） | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品 2、由一个经皮血管腔内血管成形术导管与一个组合球囊组成，球囊的尺寸：直径为12-20毫米，长度为2-4厘米。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 球囊直径【mm】：12-26 球囊长度【cm】：2-4 球囊输送长度【cm】：75
|  | 微导管 | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品 2、包括微导管和塑型针。塑型针由304不锈钢制成。微导管带有铂镍合金不透射线标记，带有亲水涂层，由管体部分、保护套管、保护罩和座组成。制造材料为：管体尖端：聚亚安酯；管体外层和中层:pebax和三氧化铋；管体内层：聚四氟乙烯；管体编网线：316不锈钢；保护管：pebax；保护罩：乙烯-醋酸乙烯酯共聚物；座：尼龙12。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。
|  | 微导丝 | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品 2、由导丝、插入针和扭矩器组成。插入针的制造材料为304不锈钢，扭矩器的制造材料为聚乙烯。导丝表面涂有聚亚安酯树脂和亲水涂层，由芯线和绕丝组成，制造材料为：芯线：304不锈钢；近端线圈绕丝：316不锈钢；远端X射线不透过线圈绕丝：铂镍合金。产品环氧乙烷灭菌，一次性使用。0.018"微导丝
|  | 外周导丝 | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品 2、由锥形芯丝(SUS304)和绕丝组成。不锈钢绕丝由奥氏体不锈钢(SUS316)材料组成，不透射线丝由铂镍合金制成近端芯丝表面覆有聚四氟乙烯涂层，远端被覆有亲水聚合物涂层，产品环氧乙烷灭菌，一次性使用。0.014"及0.018"系统
|  | 临时腔静脉过滤器系统 | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品 2、由导丝、导管引入装置和过滤装置组成。导丝材料为不锈钢AISI304V，带有聚四氟乙烯涂层。引入装置由导鞘、环、扩张器、路厄锁构成。过滤装置中过滤器材料为可段冷成型的钴-铬-镍-钼-铁合金，留置导管材料为含有硫酸钡的氟化乙丙烯，固定装置材料为硅树脂。产品经右颈内静脉植入，最长植入期限12周。环氧乙烷灭菌，一次性使用。
|  | PTA导管（快速交换型） | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品 2、为快速交换型导管，由连接器球囊扩张导管、海波管、中间管、远端管、导丝管、不透射线标记及球囊组成。连接器由聚碳酸酯和Pebax制成，导丝管有Pebax、低密度聚乙烯和高密度聚乙烯制成，球囊材料为聚酯胺12、不透射线标记为铂铱合金，导管和球囊上涂有亲水性涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 3、球囊直径【mm】：2.0-6.5 球囊长度【mm】：20-40 导管有效长度【cm】：75-135
|  | PTA导管（OTW型） | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品 2、为OTW型球囊扩张导管，由Y连接器、近端连接管、远端连接管、轴杆、导丝管、压力释放管、不透射线标记以及球囊组成。轴杆材料为聚酰胺，球囊材料聚酰胺酯，轴杆和球囊上涂有LFC亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 3、球囊直径【mm】：1.5-4.0 球囊长度【mm】：20-150 导管有效长度【cm】：152
|  | 外周球囊扩张导管 | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品 2、为经导丝(OTW)操作的同轴双腔导管,导管外腔用于充盈球囊,而导丝腔用于使用导丝以便将导管输送至并穿过需要扩张的狭窄部位。导管外层涂有亲水涂层。制造材料为:Bilumen管:Pebax;近、远端连接管:尼龙12;导管尖端:Pebax;不透射线标记:铂铱合金;球囊:尼龙12;亲水涂层:聚乙烯吡咯烷酮。产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。 3、球囊直径【mm】： 4.0-12 球囊长度【mm】：20-120 导管有效长度【cm】：80-130
|  | 球囊扩张导管（小直径） | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品 2、由Y形连接器(聚碳酸酯),远端连接管(聚酰胺),近端连接管(聚酰胺),外管（聚酰胺）,导丝管（聚醚嵌段酰胺、低密度聚乙烯、高密度聚乙烯）,不透射线标记（铂铱合金）,头端管（聚醚嵌段酰胺）,球囊(聚酰胺),应力释放管（聚烯烃）和亲水涂层（PVP）组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 3、球囊直径【mm】： 2.0-6.0 球囊长度【mm】：20-120 导管有效长度【cm】：90-180
|  | PTA球囊导管 | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品 2、由Y型连接器(座)、应力消除管、轴管、导丝管、球囊、不透射线标记组成,带亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。 3、球囊直径【mm】： 2.0-7.0 球囊长度【mm】：20-120 导管有效长度【cm】：90-180
|  | PTA扩张导管 | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品 2、为一套PTA扩张导管，球囊的材料为聚酰胺，导管的材料为聚酰胺和聚醚嵌段酰胺。亲水涂层的材料为光敏磺酸钠盐和聚乙烯吡咯烷酮。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期为3年，一次性使用。 3、球囊直径【mm】： 3.0-12.0 球囊长度【mm】：20-200 导管有效长度【cm】：40-135
|  | 外周自膨式支架系统 | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品 2、由预装支架和输送系统组成。支架的材料为镍钛合金,两端带有不透射线的钽标记。环氧乙烷灭菌,一次性使用。灭菌有效期3年。 3、支架直径【mm】：5-8 支架长度【mm】：20-200 支架输送导管长度【cm】：80-120
|  | 自膨式支架系统 | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品 2、由自膨式支架和输送系统组成。支架的材料为镍钛合金,带有纯钽的不透射线标记。环氧乙烷灭菌,一次性使用。产品有效期为3年。 3、支架直径【mm】：6-14 支架长度【mm】：40-150 支架输送导管长度【cm】：80-120
|  | 外周斑块切除系统 | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品 2、由一个旋切导管和一个切刀驱动器组成。导管部分经环氧乙烷灭菌，切刀驱动器部分经伽马射线灭菌，均为一次性使用。 3、血管直径3.5-7.0mm，2.0-4.0mm；尖头长度(b)60±2mm,90 ±2mm，39±2mm，59±2mm；最小鞘8F（适用鞘），7F，6F；最大外径（d）0.105”，0.085”；有效长度104±2cm，129±2cm，145±2cm；适用导丝0.014”