## 产品及参数信息
包件号 | 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 最高限价（元） | 产品参数信息
一 | 1 | 一次性使用无菌皮肤试敏点刺针 | 片 | / | 1、可同时进行多至数十种变应原点刺测定； 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
二 | 1 | 可吸收性缝线 | 根 | 41.32 | 1、含聚糖乳酸910成分的快速可吸收缝线； 2、2-0圆针，防针刺型； 3、线长90cm； 4、切口支撑时间10-14天，吸收42天； 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
三 | 1 | 微量泵延长管 | 支 | 0.6 | 1、一次性使用灭菌耗材、独立包装； 2、适用微量靶控泵、微量注射泵配套，供人体微量输注药液用，也可用于管路长度不够时，加长管路用； 3、长度大于120cm，150cm尤佳； 4、三通接头端有螺纹尤佳； 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
四 | 1 | 人造血管 | 根 | 8000 | 1、由聚酯材料并涂牛胶原编织而成 2、直型血管型号齐全，血管直径需包含6-30mm各规格,长度包含15-30cm，需有良好的生物相容性和耐久性，材质柔软，具有弹性，和自体血管吻合方便，减少针眼渗血。 3、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
五 | 1 | 机械心脏瓣膜 | 个 | 10032.75 | 1、适用于替换二尖瓣功能受损或者失常的心脏瓣膜，也可替换以往植入的人工心脏瓣膜。 2、进口机械二尖瓣瓣膜，型号齐全，满足临床所需，瓣叶开口角度≥85°，运行幅度≥55°。需要更优血流动力学及跨瓣压差，23、25、27瓣号有效开口面积分别≥1.8平方厘米、2.4平方厘米、2.7平方厘米）。瓣叶垂直方向暴露距离≤3.4mm，瓣叶水平方向与左室后壁间隙距离≥6.6mm，减少左室流出道阻挡风险及左室后壁损伤、破裂风险，具有良好安全性。有护轴上提设计，能有效防止组织长入，具有良好抗血栓效应。 3、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
六 | 1 | 一次性使用手术衣 | 件 | 25 | 1、规格：110cm*135cm常规、1350*1550覆膜； 2、结构及组成：为手术人员穿着以防止感染原传播的长袍，由前身、后身、袖子、系带组成； 3、适用范围：供手术人员穿着，降低感染源向病人手术创面传播以防止术后创面感染；具有阻止液体透过的手术衣，也可减小血液或体液中携带的感染源向手术人员传播的风险。
| 2 | 一次性使用医用垫 | 条 | 2.65 | 1、规格：70*120cm、50*150cm、45*100（腿套）、50*40cm、50*60-3、 50*60-5； 2、结构及组成：由非织造布、卫生纸/木浆棉、塑料薄膜热合制成； 3、适用范围：临床用于防交叉污染时作铺垫使用。
| 3 | 纱布绷带 | 根 | 2 | 1、规格：8*600； 2、结构及组成：由脱脂棉纱布打卷切割制成； 3、适用范围：用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。
| 4 | 脱脂棉纱布 | 包 | 23 | 1、规格：84*800纱布包； 2、结构及组成：由棉线织成，经脱脂、漂白或染色、纯化而成； 3、适用范围：供临床护创、吸湿用
| 5 | 医用脱脂棉 | 包 | 26 | 1、规格：甲级棉花3g-2000g； 2、结构及组成：用纯棉花（绒）经开松、除杂、脱脂、漂白工序加工而成； 3、适用范围：供临床护创、吸湿用。
| 6 | 医用帽 | 顶 | 0.53 | 1、规格：圆顶帽/弹簧帽（条形帽、平顶帽）； 2、结构及组成：采用非织造布为主要原料热合或缝制而成； 3、适用范围：用于防止医生与患者之间的交叉感染。
| 7 | 一次性使用聚乙烯检查手套 | 双 | 0.15 | 1、规格：大号、中号、小号； 2、结构及组成：采用聚乙烯为原材料制造而成； 3、适用范围：供医疗机构卫生隔离使用。
| 8 | 一次性使用橡胶检查手套套件 | 双 | 1.5 | 1、规格：大号、中号、小号； 2、适用范围：用于防止医生与患者之间的交叉感染。
| 9 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 双 | 2.68 | 1、规格：6、6.5、7、7.5、8号； 2、适用范围：用于防止医生与患者之间的交叉感染。
| 10 | 一次性医用鞋套 | 双 | 0.4 | 1、规格：蓝色、白色； 2、结构及性能：采用塑料膜或非织造布（无纺布）热合或缝制而成。采用松紧带，大小鞋号均可使用；松紧带束口；具有卫生安全，防止污染净化区的性能； 3、适用范围：适用于医疗卫生、食品加工、工矿企业等。
| 11 | 一次性医用被服包 | 套 | 6.5 | 1、规格：150*220（被套）、100*245（床罩）、三件套（床套）、80*220（床罩）； 2、结构及组成：医用床单、医用被套、医用枕套； 3、适用范围：适用于病房、急诊、传染病房等护理时使用。
七 | 1 | 乳房活检系统（8号旋切穿刺针） | 支 | 2744 | 1、影像可见病灶的活检和完整切除；用于对胸部肿块进行诊断用取样，用于提取组织进行局部得组织学检查，部分或完全切除影像下肿块，可用于活检取样与良性病灶切除； 2、超声引导； 3、术中出血可处理； 4、开放式取样槽，逐条取样，样本可排序，可辨别组织边缘，保证手术安全性； 5、我院目前的乳房活检系统型号为SCM23,所需耗材需能与该设备适配； 6、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
八 | 1 | 一次性使用活检针 | 支 | 280 | 1、针长：14G×16cm、16G×10cm、 16G×16cm、18G×16cm； 2、需能配合我院已有的穿刺枪（MG1522）； 3、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
九 | 1 | 一次性使用输注泵 | 支 | 285 | 1、给药型式：5ml/h、10ml/h； 2、容量：300ml； 3、外壳选用塑料（ABS+PET）制成，储液囊选用硅胶制成，输液管路选用PVC制成； 4、由单向阀加药装置、弹力储液装置、药液过滤装置、限流装置、止流夹、标尺和圆锥接头组成； 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十 | 1 | 床单位臭氧消毒器专用床罩 | 条 | 9.9 | 1、一次性使用； 2、规格尺寸：180*280cm。
十一 | 1 | 弹性绷带 | 卷 | 28 | 1、规格型号:10cm*450cm； 2、产品无污渍、杂质；切面平整、无起毛和变形；绷带颜色：白色； 3、剥离强度：弹性绷带每2. 5cm宽度所需的平均力应不小于0. 5N；抗张强度：每2. 5cm宽度断裂的力不小于20N。弹性绷带弹性比不小于1:1.3生物相容性，弹性绷带细胞毒性反应不大于1级； 4、无皮肤刺激反应；无皮肤致敏反应。
十二 | 1 | 液体伤口敷料 | 瓶 | 450 | 1、无菌灌装，一次性使用，可通过浸润伤口覆盖层来湿润和清洁伤口； 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十三 | 1 | 磁贴 | 张 | 2 | 1、表面应平整、干净、光滑； 2、经折叠180°，不应有裂痕或断裂； 3、定位胶粘物的持粘性应能载荷不小于2N； 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。