## 产品及参数信息
序号 | 产品名称 | 计量单位 | 最高限价（元） | 产品参数信息
1 | 鼓膜通风管 | 个 | 225 | 1、材质：硅胶； 2、规格：内径1.14mm、1.52mm； 3、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
2 | 可吸收性缝线 | 根 | / | 1、含聚糖乳酸910成分的快速可吸收缝线； 2、2-0圆针； 3、线长90cm； 4、切口支撑时间10-14天，吸收42天； 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
3 | 人造血管 | 根 | / | 1、由聚酯材料并涂牛胶原编织而成 2、直型血管型号齐全，血管直径需包含6-30mm各规格,长度包含15-30cm，需有良好的生物相容性和耐久性，材质柔软，具有弹性，和自体血管吻合方便，减少针眼渗血。 3、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
4 | 机械心脏瓣膜 | 个 | / | 1、适用于替换二尖瓣功能受损或者失常的心脏瓣膜，也可替换以往植入的人工心脏瓣膜。 2、进口机械二尖瓣瓣膜，型号齐全，满足临床所需，瓣叶开口角度≥85°，运行幅度≥55°。需要更优血流动力学及跨瓣压差，23、25、27瓣号有效开口面积分别≥1.8平方厘米、2.4平方厘米、2.7平方厘米）。瓣叶垂直方向暴露距离≤3.4mm，瓣叶水平方向与左室后壁间隙距离≥6.6mm，减少左室流出道阻挡风险及左室后壁损伤、破裂风险，具有良好安全性。有护轴上提设计，能有效防止组织长入，具有良好抗血栓效应。 3、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
5 | 磁贴 | 张 | / | 1、表面应平整、干净、光滑； 2、经折叠180°，不应有裂痕或断裂； 3、定位胶粘物的持粘性应能载荷不小于2N； 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
6 | 微量泵延长管 | 支 | / | 1、一次性使用灭菌耗材、独立包装； 2、适用微量靶控泵、微量注射泵配套，供人体微量输注药液用，也可用于管路长度不够时，加长管路用； 3、长度大于120cm，150cm尤佳； 4、三通接头端有螺纹尤佳； 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
7 | 中性电极 | 片 | / | 1、表面接触面积由两部分组成，有效接触面积85平方厘米加等电位环23平方厘米。 2、NESSY OMEGA等电位环设计，分片式，适用于：VIO，ICC，ACC机型；不带连接电缆；应用时无需考虑方向，很大程度上避免了高电流密度和局部加热。 3、适用于成人和儿童。 4、生物兼容性：电极材料是亲肤性的。 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。