## 产品及参数信息
包件号 | 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 最高限价（元） | 产品参数信息
一 | 1 | 12道储液槽 | 块 | 20 | 1、采用聚丙烯材质制成； 2、无DNA酶，无RNA酶； 3、具有疏水性，无液体残留消除交叉污染风险 4、可用于自动化仪器
| 2 | 1000ul滤芯加长吸头 | 个 | 0.6 | 1、适用量程范围1-1000微升； 2、无DNA酶，无RNA酶； 3、具有疏水性，无液体残留消除交叉污染风险 4、可用于自动化仪器
| 3 | 250ul灭菌滤芯盒装工作站吸头 | 个 | 0.6 | 1、采用聚丙烯材质制成； 2、无DNA酶，无RNA酶； 3、具有疏水性，无液体残留消除交叉污染风险 4、可用于自动化仪器 5、适用量程范围1-250微升
| 4 | 新型冠状病毒（2019-nCOV)核酸检测试剂盒 | 人份 | 3.6 | 1、预期用途：用于体外定性检测新型冠状病毒感染诊断或鉴别诊断者的咽拭子和鼻拭子等样本中，新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab和N基因。 2、样本类型：咽拭子、鼻拭子等 3、 内标监控：内源性内标 4、 防污染体系：UNG酶+DUTP 5、 核酸提取方法：RNA一步法/磁珠法 6、 病毒裂解方式：常温化学裂解，无需加热、无需换管 7、 检测靶点：ORF1ab、N基因 8、 适用机型：适配SLAN系列、MA-6000、S-Q31A、S-Q31B等 9、 扩增时间：普通程序，扩增时间≤105min；快速扩增程序，扩增时间≤55min 10、 检测灵敏度：≤200 copies/ml 11、包装规格：48人份/盒、96人份/盒、480人份/盒、960人份/盒
| 5 | 核酸提取或纯化试剂 | 人份 | 2 | 1、预期用途：用于核酸的提取、富集、纯化等步骤，其处理后产物用于临床体外诊断如新冠核酸检测使用； 2、检测原理：磁珠法提取； 3、规格：32人份/盒、48人份/盒、96人份/盒、7200人份/盒； 4、有效期：≥12个月 5、适用样本类型：咽拭子、鼻咽拭子、肺泡灌洗液、痰液、唾液、血清、血浆、肛拭子等样本； 6、提取时间：配合核酸提取仪≤18分钟可以完成提取过程； 7、自动化：可实现自动化。 8、适用机型：匹配96通量核酸提取仪使用 9、核酸提取或纯化试剂应与扩增试剂配套使用。
| 6 | 新型冠状病毒核糖核酸（2019-nCoV RNA)液体室内质控品 | 管 | 280 | 1、液体，0.5ml/管，10 管/盒、20 管/盒 2、浓度靶值：500copies/ml 3、稳定性：2-8℃环境中，可稳定 3 个月；-15℃以下环境中，可稳定 24 个月
| 7 | 样本释放剂 | 人份 | 5.8 | 1、预期用途：用于样本中待测物质从其他物质结合状态分离释放。 2、适用样本类型：人工合成假病毒、质粒、血清、血浆、尿液、拭子洗脱液、肺泡灌洗液等。 3、检测原理：利用蛋白变性剂破坏蛋白结构，释放核酸。 4、提取温度：常温提取释放
| 8 | 一次性使用病毒采样管 | 支 | 单采管：0.95 混采管：2.70 | 一、单采管： 1、采样管高度（含管帽）为100±5mm，管径16mm。 2、管内含3ml带灭活剂的保存液，管身带螺口。 3、每根采样管需匹配1根采样（鼻/口）拭子及1个生物安全转运袋。 4、保存液应无泡沫或消泡时间≤1min。 5、可匹配市面上主流新冠核酸快检试剂，采样后可直接上机扩增检测。 二、混采管： 1、采样管高度（含管帽）为105±5mm，管径16±1mm 2、管内含6ml带灭活剂的保存液，管身带螺口。 3、每根采样管需匹配10根采样（鼻/口）拭子及1个生物安全转运袋。 4、保存液应无泡沫或消泡时间≤1min。 5、可匹配市面上主流新冠核酸快检试剂，采样后可直接上机扩增检测。