## 产品及参数信息
序号 | 产品名称 | 最高限价（元） | 产品参数信息
1 | 甲氨蝶呤 | 6000.00元/盒 | 1、产品名称：甲氨蝶呤测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）； 2、包装规格：1×100 测试/盒； 3、储存条件：2-8℃竖直向上储存，取出后可立即使用； 4、在机有效期：30天； 5、有效期：18个月； 6、检测样本：人血清、人血浆（EDTA二钾、肝素钠、肝素锂）； 7、加样量：10μL； 8、样本稀释：建议稀释比为 1:20；对样本进行最多3次系列稀释； (1:20, 1:400和1:8000) 9、精密度：0.040-12.500μmol/L室内(总)不精密度为≤7.5% CV； > 12.500μmol/L室内(总)不精密度为≤10% CV； 10、回收率：0.040-1.500μmol/L平均回收率为100±10%； 11、线性：0.040-1.500μmol/L线性值偏差范围为±10%； 12、灵敏度(LoQ)：≤ 0.040μmol/L 13、空白限和检测限：LoB为0.005μmol/L；LoD为 0.009μmol/L
2 | 异常凝血酶原 | 6000.00元/盒 | 1、产品名称：异常凝血酶原（PIVKAⅡ）测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） 2、包装规格：1×100 测试/盒；1×500 测试/盒 3、储存条件：2-8℃竖直向上储存，取出后可立即使用 4、在机有效期：30天 5、有效期：12个月 6、检测样本：人血清、人血浆（EDTA二钾、肝素钠、肝素锂） 7、加样量：80μL 8、样本稀释：系统按照 1:10的比例稀释。 9、精密度：室内(总)不精密度（总CV）≤8.6% ； 10、回收率：平均回收率为100±10% 11、线性：5.06-30000 mAU/mL 12、灵敏度(LoQ)： 5.06mAU/mL 13、空白限和检测限：LoB 为0.64mAU/mL；LoD 为 1.45mAU/mL 14、适宜于与雅培i1000/i2000/Alinity化学发光分析仪配套使用
3 | 环孢霉素 | 6000.00元/盒 | 1、产品名称：环孢霉素测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） 2、包装规格：100 测试/盒；400测试/盒；500 测试/盒 3、储存条件：2-8℃竖直向上储存，取出后可立即使用 4、在机有效期：30天 5、有效期：12个月 6、检测样本：EDTA全血。 7、加样量：200μL 8、样本稀释：建议稀释比例 1:2。 9、精密度：室内(总)不精密度（总CV）≤15% ； 10、回收率：平均回收率为100±10%； 11、线性：30-1500 ng/mL； 12、灵敏度： 功能灵敏度≤30ng/mL； 13、空白限和检测限：LoD 为 25ng/mL 14适宜于与雅培i1000/i2000/Alinity化学发光分析仪配套使用
4 | 雷帕霉素 | 6000.00元/盒 | 1、产品名称：雷帕霉素测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） 2、包装规格：100 测试/盒 3、储存条件：2-8℃竖直向上储存，取出后可立即使用 4、在机有效期：30天 5、有效期：8个月 6、检测样本：EDTA全血。 7、加样量：150μL 8、样本稀释：建议稀释比例 1:2。 9、精密度：室内(总)不精密度（总CV）≤10% ； 10、回收率：平均回收率为100±10%； 11、线性：2-30 ng/mL； 12、灵敏度： 功能灵敏度≤2ng/mL； 13、空白限和检测限：LoB 为 1ng/mL 14、适宜于与雅培i1000/i2000/Alinity化学发光分析仪配套使用
5 | 普乐可复 | 6000.00元/盒 | 1、产品名称：普乐可复测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） 2、包装规格：100 测试/盒；500 测试/盒 3、储存条件：2-8℃竖直向上储存，取出后可立即使用 4、在机有效期：30天 5、有效期：8个月 6、检测样本：EDTA全血。 7、加样量：200μL 8、样本稀释：建议稀释比例 1:2。 9、精密度：室内(总)不精密度（总CV）≤10% ； 10、回收率：平均回收率为100±10%； 11、线性：2-30 ng/mL； 12、灵敏度： 功能灵敏度≤2ng/mL； 13、空白限和检测限：LoB 为 1.5ng/mL 14、适宜于与雅培i1000/i2000/Alinity化学发光分析仪配套使用