## 产品及参数信息
序号 | 项目名称 | 产品名称 | 最高限价（元） | 产品参数信息
1 | 核酸全自动提取仪配套试剂 | 高精度乙肝病毒核酸检测试剂 | 3840 | 1、核酸提取原理：超顺纳米磁珠提取技术，磁珠无需洗脱直接参与PCR反应体系 2、检测灵敏度：≤10 IU/mL 3、线性范围：20--2.0E+09 IU/mL 4、覆盖基因型：A、B、C、D、E、F、G、H基因型 5、批间精密度：CV ≤5% 6、批内精密度：CV ≤5% 7、防污染体系：UNG酶+dUTP 8、内标监控：有全程参与核酸提取和扩增的内标 9、适用于圣湘生物S-S13A核酸全自动提取仪
|  | 高精度丙肝病毒核酸试剂盒 | 1080 | 1、核酸提取原理：超顺纳米磁珠提取技术，磁珠无需洗脱直接参与PCR反应体系 2、检测灵敏度：≤25 IU/mL 3、线性范围：50--1.0E+08IU/mL 4、覆盖基因型：1、2、3、4、5、6基因型 5、批间精密度：CV ≤5% 6、批内精密度：CV ≤5% 7、防污染体系：UNG酶+dUTP 8、内标监控：有全程参与核酸提取和扩增的内标 9、适用于圣湘生物S-S13A核酸全自动提取仪
|  | 乙肝病毒基因分型试剂 | 2880 | 1、核酸提取原理：常温化学裂解释放法，无需转移，直接扩增。 2、检测灵敏度/检测下限：≤100 IU/mL 3、覆盖基因型：至少包含B、C、D基因型 4、批间精密度：CV ≤5% 5、批内精密度：CV ≤5% 6、防污染体系：UNG酶+dUTP 7、是否有内标：有全程参与核酸提取和扩增的内标 8、适用于圣湘生物S-S13A核酸全自动提取仪
|  | 丙型肝炎病毒基因分型试剂 | 1440 | 1、核酸提取原理：磁珠法 2、检测灵敏度：≤1000 IU/mL 3、覆盖基因型：1b，1，2，3，6基因型及亚型 4、适用于圣湘生物S-S13A核酸全自动提取仪
|  | 六项呼吸道病原体核酸试剂 | 4320 | 1、检测样本类型：咽拭子 2、样本前处理方法及效率：超顺纳米磁珠法，15min提取时间 3、检测灵敏度/检测下限：≤500copies/mL 4、批间精密度：CV ≤5% 5、批内精密度：CV ≤5% 6、特异性：与常见病原体（巨细胞病毒、肺炎衣原体冠状病毒229E等）无交叉反应 7、抗干扰能力：常见干扰物质（地塞米松、利巴韦林、奥司他韦、阿奇霉素、血红素、尿素等）无明显干扰 8、是否有内标：有内源性内标，可监控采样、核酸提取和扩增全过程 9、预期用途：用于定性检测人咽拭子样本中甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人鼻病毒和肺炎支原体的核酸。检测结果可用于呼吸道病原体感染的辅助诊断，为呼吸道病原体感染提供分子诊断依据。 10、适用于圣湘生物S-S13A核酸全自动提取仪
|  | 新冠病毒2019-Ncov/甲流/乙流病毒核酸检测试剂 | 1680 | 1、试剂盒名称：新型冠状病毒 2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） 2、检测灵敏度/检测下限：新型冠状病毒 2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒最低检测限均为 200 copies/mL 3、样本提取时间：磁珠法15min、一步法10min 4、核酸提取温度：常温，全程核酸提取和纯化无需加热，避免气溶胶污染，减少假阳性。 5、精密度CV：批内/批间、日内/日间检测 Ct 值的变异系数（CV,%）≤5% 6、反应体系体积：50 uL 7、是否有内标：有内源性内标，可监控采样、核酸提取和扩增全过程 8、扩增时间：≤60min 9、保质期：12个月 10、自动化：可实现全自动化提取操作 11、适用于圣湘生物核酸检测分析仪
2 | 凝血分析仪凝血检测试剂 | 因子Ⅱ活性测定试剂盒 | 630 | 1、乏Ⅱ因子血浆是一种冻干的人血浆制品，残留因子Ⅱ的活性≤ 1%； 2、准确性：检测结果平均值与校准品靶值的相对偏差应不高于 10.0%； 3、精密度： （1）用正常值质控血浆（Control Plasma N）测试，试剂盒的批内精密度（变异系数，CV）应≤10.0%； （2）用异常值质控血浆（Control Plasma P）测试，试剂盒的批内精密度（变异系数，CV）应≤10.0%； 4、最小检测限：最小检测限应不高于 6.1% 活性的Ⅷ因子； 5、试剂复溶稳定性： 15～25℃下保存3小时；≤-20℃下保存4周。
|  | 因子Ⅴ活性测定试剂盒 | 1230 | 1、乏Ⅴ因子血浆是一种冻干的人血浆制品，残留因子V的活性≤ 1%，采用免疫吸附法制备，不含因子Ⅴ抗原，乏Ⅴ因子血浆含 有肝素中和剂海美溴铵（5mg/L）和稳定剂甘露醇（20g/L）； 2、准确性：检测结果平均值与校准品靶值的相对偏差应不高于 10.0%； 3、精密度： （1）用正常值质控血浆（Control Plasma N）测试，试剂盒的批内精密度（变异系数，CV）应≤10.0%； （2）用异常值质控血浆（Control Plasma P）测试，试剂盒的批内精密度（变异系数，CV）应≤10.0%； 4、最小检测限：最小检测限应不高于5.8% 活性的Ⅴ因子； 5、试剂复溶稳定性： 15～25℃下保存24小时；-20℃下保存4周。
|  | 因子Ⅶ活性测定试剂盒 | 900 | 1、乏Ⅶ因子血浆是一种冻干的人血浆制品，残留因子Ⅶ的活性≤ 1%，乏因子血浆采用免疫吸附法从正常血浆中制备，不含因子 Ⅶ抗原。纤维蛋白原含量至少为1g/L，其他的外源性凝血系 统因子活性比正常高40%。血浆中含有稳定剂甘露醇（20g/L)； 2、准确性：检测结果平均值与校准品靶值的相对偏差应不高于 10.0%； 3、精密度： （1）用正常值质控血浆（Control Plasma N）测试，试剂盒的批内精密度（变异系数，CV）应≤10.0%； （2）用异常值质控血浆（Control Plasma P）测试，试剂盒的批内精密度（变异系数，CV）应≤10.0%； 4、最小检测限：最小检测限应不高于5.8% 活性的Ⅴ因子； 5、试剂复溶稳定性： 15～25℃下保存24小时；-20℃下保存4周。
|  | 因子Ⅷ活性测定试剂盒 | 1235 | 1、准确性 检测结果平均值与校准品靶值的相对偏差应不高于 10.0%。 2、精密度 （1）用正常值质控血浆（Control Plasma N）测试，试剂盒的批内精密度（变异系数，CV）应≤3.0%； （2）用异常值质控血浆（Control Plasma P）测试，试剂盒的批内精密度（变异系数，CV）应≤10.0%。 3、最小检测限 最小检测限应不高于 1.0% 活性的Ⅷ因子。 4、试剂复溶稳定性 15～25℃：3小时； -20℃：2周。
|  | 因子Ⅸ活性测定试剂盒 | 900 | 1、准确性 检测结果平均值与校准品靶值的相对偏差应不高于 10.0%。 2、精密度 （1）用正常值质控血浆（Control Plasma N）测试，试剂盒的批内精密度（变异系数，CV）应≤10.0%； （2）用异常值质控血浆（Control Plasma P）测试，试剂盒的批内精密度（变异系数，CV）应≤10.0%。 3、最小检测限 最小检测限应不高于 1.0% 活性的IX因子。 4、试剂复溶稳定性 15～25℃：8小时； -20℃：4周
|  | 因子Ⅹ活性测定试剂盒 | 900 | 1、乏Ⅹ因子血浆是一种冻干的人血浆制品，残留Ⅹ因子的活性≤ 1%，乏因子血浆采用免疫吸附法从正常血浆中制备，不含因子 Ⅹ抗原。纤维蛋白原含量至少为1g/L，其他的外源性凝血系 统因子活性比正常高40%。血浆中含有稳定剂甘露醇（20g/L)； 2、准确性：检测结果平均值与校准品靶值的相对偏差应不高于 10.0%。 3、精密度： （1）用正常值质控血浆（Control Plasma N）测试，试剂盒的批内精密度（变异系数，CV）应≤10.0%； （2）用异常值质控血浆（Control Plasma P）测试，试剂盒的批内精密度（变异系数，CV）应≤10.0%； 4、最小检测限：最小检测限应不高于6.2% 活性的Ⅹ因子； 5、试剂复溶稳定性： 15～25℃下保存8小时；-20℃下保存4周。
|  | 因子Ⅺ活性测定试剂盒 | 600 | 1、乏因子血浆是冻干人血浆，其残留因子Ⅺ的活性≤1%； 2、准确性：检测结果平均值与校准品靶值的相对偏差应不高于 10.0%。 3、精密度： （1）用正常值质控血浆（Control Plasma N）测试，试剂盒的批内精密度（变异系数，CV）应≤10.0%； （2）用异常值质控血浆（Control Plasma P）测试，试剂盒的批内精密度（变异系数，CV）应≤10.0%； 4、最小检测限：最小检测限应不高于0.7%活性的Ⅺ因子； 5、试剂复溶稳定性： 15～25℃下保存8小时；-20℃下保存4周。
|  | 因子Ⅻ活性测定试剂盒 | 1050 | 1、乏因子血浆是冻干人血浆，其残留因子Ⅻ的活性≤1%，乏因子血浆采用免疫吸附法从正常血浆中制备而来，不含Ⅻ凝血因子抗原。纤维蛋白原含量至少为1g/L，且外源性凝血系统中残留凝血因子活性为正常的40%以上，其中含有的稳定剂为甘露醇（20g/L)。 2、准确性：检测结果平均值与校准品靶值的相对偏差应不高于10.0%。 3、精密度： （1）用正常值质控血浆（Control Plasma N）测试，试剂盒的批内精密度（变异系数，CV）应≤10.0%； （2）用异常值质控血浆（Control Plasma P）测试，试剂盒的批内精密度（变异系数，CV）应≤10.0%。 4、最小检测限：最小检测限应不高于3.0% 活性的Ⅻ因子。 5、试剂复溶稳定性：15~25℃下保存8小时；-20℃下保存4周。
|  | 正常范围定值质控血浆 | 2663 | 1、准确性 检测结果平均值应在质控品的靶值范围内。 2、试剂复溶稳定性 15～25℃：4小时（闭盖）； -20℃：4周（闭盖）。 3、用于下列检测项目在正常范围的质量控制： 凝血酶原时间(PT) ；活化的部分凝血活酶时间(APTT)；凝血酶时间（TT）；爬虫酶时间；纤维蛋白原；凝血因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ和 vWF； 抑制物：抗凝血酶Ⅲ、蛋白 C、蛋白 S、α2-抗纤溶酶；纤溶酶原；狼疮抗凝物。
|  | 病理范围定值质控血浆 | 3694 | 1、准确性 检测结果平均值应在质控品的靶值范围内。 2、试剂复溶稳定性 15～25℃：4小时（闭盖）； -20℃：4周（闭盖）。 3、用于下列检测项目在病理范围的质量控制： 凝血酶原时间(PT)；活化的部分凝血活酶时间(APTT)；纤维蛋白原(CLAUSS 法)；凝血因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ和vWF； 抑制物：抗凝血酶Ⅲ、蛋白C、蛋白S、α2-抗纤溶酶；纤溶酶原激活物。
3 | 血管性假性血友病因子（WVF)抗原测定试剂盒 | 血管性假性血友病因子（WVF)抗原测定试剂盒 | 6229.00元/盒 | 1、适用于思塔高血凝分析STAGO R-Max设备检测 2、包装规格：Ag 试剂1：4 × 5 mL， 试剂2：4 × 2 mL， 试剂3：4 × 4 mL 。 3、检测原理：免疫比浊法，全自动上机试剂。 4、在机稳定时间: 液体试剂，即开即用。复溶，开瓶后2-19℃ 稳定≥15天。 5、储存2-8℃，未开封且未破损原瓶试剂，有效期18个月 6、参考范围：正常成人血浆中VWF：Ag水平在50 %-160 %范围内 （1，3）。
4 | 流式细胞仪配套试剂 | 白细胞分化抗原CD38检测试剂盒（流式细胞仪法-FITC） 白细胞分化抗原CD16检测试剂盒（流式细胞仪法-FITC） 白细胞分化抗原CD56检测试剂（流式细胞仪法-FITC） 白细胞分化抗原CD10检测试剂（流式细胞仪法-FITC） HLA-DR检测试剂（流式细胞仪法-FITC） 白细胞分化抗原CD117检测试剂（流式细胞仪法-PE） 白细胞分化抗原CD13检测试剂（流式细胞仪法-PE) 白细胞分化抗原CD64检测试剂（流式细胞仪法-PE） 白细胞分化抗原CD45检测试剂（流式细胞仪法-PerCP) 白细胞分化抗原CD11b检测试剂（流式细胞仪法-APC) 白细胞分化抗原CD14检测试剂（流式细胞仪法-APC) CD45检测试剂（APC） CD71检测试剂（APC） CD33检测试剂（FITC) 白细胞分化抗原CD4检测试剂盒（流式细胞仪法-FITC） 白细胞分化抗原CD15检测试剂（流式细胞仪法-FITC） MPO检测试剂（流式细胞仪法-FITC) 白细胞分化抗原CD79a检测试剂（流式细胞仪法-PE） CD7检测试剂（PE） 白细胞分化抗原CD8检测试剂盒（流式细胞仪法-PE） 白细胞分化抗原CD2检测试剂盒（流式细胞仪法—APC) 白细胞分化抗原CD56检测试剂（流式细胞仪法-PE） CD10检测试剂（APC） HLA-DR检测试剂（流式细胞仪法-APC） 白细胞分化抗原CD33检测试剂（流式细胞仪法-APC) 白细胞分化抗原CD3检测试剂（流式细胞仪法-APC） CD117检测试剂（APC） 白细胞分化抗原CD5检测试剂（流式细胞仪法-APC) 白细胞分化抗原CD34检测试剂(流式细胞仪法-PE) 白细胞分化抗原CD20检测试剂（流式细胞仪法-APC) 白细胞分化抗原CD19检测试剂盒（流式细胞仪法-PE)CD19 PE Kappa检测试剂（流式细胞仪法-FITC） Lambda检测试剂（流式细胞仪法-PE) 白细胞分化抗原CD22检测试剂（流式细胞仪法-PE） CD23检测试剂 PE-CY7 CD57检测试剂（FITC） CD13检测试剂（PE-Cy7） CD45检测试剂（APC-Cy7） CD3检测试剂（APC-H7） 白细胞分化抗原CD4检测试剂（流式细胞仪法-APC-CY7)CD4 APC-Cy7 Reagent 白细胞分化抗原CD8检测试剂盒（流式细胞仪法-PE-Cy7） 白细胞分化抗原CD20检测试剂（流式细胞仪法-APC-CY7)CD20 APC-Cy7 Reagent 白细胞分化抗原CD19检测试剂盒（流式细胞仪法-PE-Cy7） CD33检测试剂（流式细胞仪法-PE-Cy7） HLA-DR检测试剂（APC-Cy7） 流式细胞仪七色设置微球 流式细胞分析用溶血素 BD FACSLysing Solution CS&T Beads 光路调试用质控微球 绝对计数管 BD Trucount Absolute Count Tubes 淋巴细胞亚群检测试剂盒 BD MultiTEST IMK Kit 破膜剂 5ml圆底试管 CD55检测试剂PE 淋巴细胞亚群检测试剂（流式细胞仪法-6色） | 9000.00元/盒 | 1、试剂的用途： 1.1、淋巴细胞亚群绝对计数和相对计数的检测。 1.2、用于项目MDS、白血病、PNH等检测。 2、检测方法学：流式细胞术。 3、配套流式仪器BD CantoII的校准微球：七色校准微球和CST校准微球，并提供生产厂家授权书。 4、试剂要求： 4.1、检测淋巴细胞亚群的试剂为试剂盒，内含抗体试剂和红细胞裂解液。 4.2、淋巴亚群试剂盒有单独的注册证。 4.3、淋巴亚群试剂盒可以检测出：CD3+/CD4+/CD8+/CD19+/CD16+CD56+。 4.4、有试剂配套的绝对计数管。 5、试剂精密度：淋巴细胞亚群试剂盒的试剂精密度CV值≦10%；圈门试剂CD45percp的CV值≦1%；其他试剂CV值≦8%。 6、所有试剂适用于流式细胞仪BD Canto II配套使用，投标商需提供具有生产厂家认证的售后工程师1-2名。