## 产品及参数信息
序号 | 产品名称 | 最高限价（元） | 产品参数信息
1 | 血细胞分析仪用质控品 | 550元/盒 | 1、包装规格：水平2：2mL*6/盒;水平3：2mL*6/盒； 2、适用于各类阻抗型血球分析仪操作和人工操作； 3、2-8℃密闭避光保存可稳定180天，开瓶稳定性可稳定7天； 4、WBC、RBC、Hgb瓶间精密度（变异系数CV）≤5%，PLT瓶间精密度≤15%； 5、须具有多品牌仪器赋值结果（包括希森美康、迈瑞、光电等）以提供说明书证明文件为准； 6、要求依据《美国临床实验室改进修正案，88》及卫生部临床检验中心关于室内间质评的有关规定，并参照EN/ISO17511选定测量程序进行量值和可接受范围的确定； 7、以健康动物血为原料，按特定配方和工艺要求制成的血液学质控物，在粘稠度、悬浮性以及直方图上的显示结果是与临床全血标本性质较为相近； 8、可提供5个不同浓度的产品； 9、质控品需要有国家食药监总局颁发的医疗器械注册证，且在有效期内； 10、生产商具有医学参考实验室且获得中国合格评定国家认可委员会认可医学参考实验室须同时满足ISO17025和ISO15195的认可依据，以提供中国合格评定国家认可委员会官网附件证明文件为准（证明文件须加盖厂家及投标商鲜章）； 11、生产商须具备对有证参考物质的赋值能力，且已向国外机构提供有证参考物质的赋值服务（证明文件须加盖厂家及投标商鲜章）。
2 | 常规生化项目定值多项质控品 | 2334.00元/盒 | 1、包装规格：水平Ⅰ:5mL*20/盒；水平Ⅱ:5mL*20/盒； 2、定值多项质控可检测项目≥25项（提供有效证明文件）； 3、2℃-8℃密闭避光保存，有效期36个月（提供有效证明文件）； 4、复溶后的质控品在20℃-25℃可稳定8小时，2℃-8℃可保存7天，-20℃冷冻保存可稳定30天（提供有效文件）； 5、生产商同时具备有效期内的ISO13485:2003医疗器械质量管理体系认证，质量管理认证（ISO 9001:2015)； 6、生产商具有医学参考实验室，且获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS)认可； 7、须提供完善的售后服务，拥有技术应用专业人员10名以上，可满足24*7服务。接到反馈后，承诺2小时内专业人员给予电话指导，电话指导无法解决的问题，专业工程师24小时内到达现场进行处理，确保正常使用。
3 | 便隐血非定值质控品 | 90元/盒 | 1、包装规格：2mL*3瓶/盒； 2、有效期：24个月 3、开瓶有效期：开瓶复溶后，2-8℃条件下保存3天； 4、适用方法：手工法、仪器法。仪器法适应市场主流机型； 5、保存条件：2-8℃密闭避光保存； 6、浓度水平：阴性、弱阳性、阳性 ； 7、质控品性状：冻干品