## 产品及参数信息
序号 | 产品名称 | 最高限价（元） | 产品参数信息
1 | 深呼吸训练器 | 140 | 1.呼吸训练器，单球容量型呼吸训练器。 2.单一患者使用，避免交叉感染。 3.仅作为吸气功能锻炼用，避免吸气功能、呼气功能均锻炼时患者使用混淆使用，达不到锻炼效果。 4.呼吸训练器的原理为非流速型呼吸训练器，采用最佳流速+容量型呼吸训练器。更有利于呼吸功能锻炼以及肺复张。 5.吸气流速为25/min时，容量上升时间为6-10s，保证患者使用呼吸训练器锻炼时每次呼吸足够的时间已达到锻炼的效果。 6.可升级远程监测硬件以及软件（方便临床远程掌握患者锻炼效果）。 7.有儿童型号呼吸训练器。 8.专业的呼吸治疗师提供临床培训，以保证临床使用，提供专业的培训视频，以及远程教学。 9.标准配置：呼吸训练器、链接软管、口含管、卡尺、说明书 10.可增配远程检测硬件以及软件 11.配件可拆卸清洁消毒 12、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
2 | 血液透析滤过置换液管 | 32 | 1.产地：中国 2.产品材质：PVC、PP、PC、硅胶和PE 3.适用范围：一次性使用补液管路配合血液透析滤过装置供急、慢性肾功能衰竭的患者，进行在线血液透析滤过、在线血液滤过治疗时供给（滤过）补液 4.消毒方式：环氧乙烷，无菌、无热源 5.管路采用红蓝颜色进行标识区分。易于辨别，防止管路反装。 6.泵管内径： 8.0mm 7、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。