## 产品及参数信息
序号 | 产品名称 | 最高限价（元） | 产品参数信息
1 | 急诊环甲膜切开套装 | 2700元/套 | 1、用于通过经皮环甲膜穿刺，插入环甲膜切开插管，建立急诊时气道（在气管内插管无法实现时采用）； 2、套装需含有T型人工鼻，便于急救环境中的呼吸过滤；套装内容至少包含注射器、塑柄手术刀、插管固定绷带、扩张器、环甲膜切开插管，插管为15mm标准接头，内径6mm；各组件按照手术顺序依次放置，预先组装在紧凑型包装中，打开即用； 3、安全性气腹探针，有钝性内芯结合锐利穿刺针尖，可以准确显示插入位置状态，减少气管后壁损伤； 4、产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
2 | 一次性使用塑料血袋 | 60元/个 | 1、外包装：塑料，内溶液：含血液保存液Ⅲ（CPDA-1)28mL，每1000mL血液保存液Ⅲ含：枸橼酸（H2O)≥3.27g，枸橼酸钠（2H2O)≥26.3g，葡萄糖（H2O)≥31.9g，磷酸二氢钠（H20)大于等于2.22g，腺嘌呤≥0.275g，16G采血针； 2、稀释血量200mL； 3、公称容量250mL 。
3 | 电子血球计数器 | 600元/个 | 1、计数类别：10组，每组计数范围0～500，总计数范围0～500； 2、薄膜开关按键：13只及以上，其中分类计数按键10只以上；控制按键（可选择加计数、减计数或查询）1只，复位键1只，循环显示键1只； 3、LED显示器7只及以上，要求能显示细胞总数、细胞种类、相应细胞的个数或所占百分比数。
4 | 一次性组织固定液标本瓶 | 5mL 0.99元/个 15mL 2.85元/个 | 5mL 0.99元/个，15mL 2.85元/个 。
5 | 一次性使用无菌换药包 | 2.5元/个 | 包内含有2把直型镀锌镊子、1个弯盘、5-10个棉球、2张8*8cm大小纱布块、一张治疗巾（600mm*600mm）。
6 | 碘仿纱条 | 20元/根 | 1、主要成分：医用脱脂棉纱布、碘仿、乙醇、甘油； 2、规格：6*30，6*60，6*90。
7 | 无针连接输液针 | 19元/个 | 1、带有正压输液接头，输液接头采用螺旋式连接。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。