## 产品及参数信息
序号 | 项目名称 | 产品名称 | 最高限价（元） | 产品参数信息
1 | 血管性假性血友病因子（WVF)抗原测定试剂盒 | 血管性假性血友病因子（WVF)抗原测定试剂盒 | 6229.00元/盒 | 1、适用于思塔高血凝分析STAGO R-Max设备检测 2、包装规格：Ag 试剂1：4 × 5 mL， 试剂2：4 × 2 mL， 试剂3：4 × 4 mL 。 3、检测原理：免疫比浊法，全自动上机试剂。 4、在机稳定时间: 液体试剂，即开即用。复溶，开瓶后2-19℃ 稳定≥15天。 5、储存2-8℃，未开封且未破损原瓶试剂，有效期18个月 6、参考范围：正常成人血浆中VWF：Ag水平在50 %-160 %范围内 （1，3）。
2 | 流式细胞仪配套试剂 | 白细胞分化抗原CD38检测试剂盒（流式细胞仪法-FITC） 白细胞分化抗原CD16检测试剂盒（流式细胞仪法-FITC） 白细胞分化抗原CD56检测试剂（流式细胞仪法-FITC） 白细胞分化抗原CD10检测试剂（流式细胞仪法-FITC） HLA-DR检测试剂（流式细胞仪法-FITC） 白细胞分化抗原CD117检测试剂（流式细胞仪法-PE） 白细胞分化抗原CD13检测试剂（流式细胞仪法-PE) 白细胞分化抗原CD64检测试剂（流式细胞仪法-PE） 白细胞分化抗原CD45检测试剂（流式细胞仪法-PerCP) 白细胞分化抗原CD11b检测试剂（流式细胞仪法-APC) 白细胞分化抗原CD14检测试剂（流式细胞仪法-APC) CD45检测试剂（APC） CD71检测试剂（APC） CD33检测试剂（FITC) 白细胞分化抗原CD4检测试剂盒（流式细胞仪法-FITC） 白细胞分化抗原CD15检测试剂（流式细胞仪法-FITC） MPO检测试剂（流式细胞仪法-FITC) 白细胞分化抗原CD79a检测试剂（流式细胞仪法-PE） CD7检测试剂（PE） 白细胞分化抗原CD8检测试剂盒（流式细胞仪法-PE） 白细胞分化抗原CD2检测试剂盒（流式细胞仪法—APC) 白细胞分化抗原CD56检测试剂（流式细胞仪法-PE） CD10检测试剂（APC） HLA-DR检测试剂（流式细胞仪法-APC） 白细胞分化抗原CD33检测试剂（流式细胞仪法-APC) 白细胞分化抗原CD3检测试剂（流式细胞仪法-APC） CD117检测试剂（APC） 白细胞分化抗原CD5检测试剂（流式细胞仪法-APC) 白细胞分化抗原CD34检测试剂(流式细胞仪法-PE) 白细胞分化抗原CD20检测试剂（流式细胞仪法-APC) 白细胞分化抗原CD19检测试剂盒（流式细胞仪法-PE)CD19 PE Kappa检测试剂（流式细胞仪法-FITC） Lambda检测试剂（流式细胞仪法-PE) 白细胞分化抗原CD22检测试剂（流式细胞仪法-PE） CD23检测试剂 PE-CY7 CD57检测试剂（FITC） CD13检测试剂（PE-Cy7） CD45检测试剂（APC-Cy7） CD3检测试剂（APC-H7） 白细胞分化抗原CD4检测试剂（流式细胞仪法-APC-CY7)CD4 APC-Cy7 Reagent 白细胞分化抗原CD8检测试剂盒（流式细胞仪法-PE-Cy7） 白细胞分化抗原CD20检测试剂（流式细胞仪法-APC-CY7)CD20 APC-Cy7 Reagent 白细胞分化抗原CD19检测试剂盒（流式细胞仪法-PE-Cy7） CD33检测试剂（流式细胞仪法-PE-Cy7） HLA-DR检测试剂（APC-Cy7） 流式细胞仪七色设置微球 流式细胞分析用溶血素 BD FACSLysing Solution CS&T Beads 光路调试用质控微球 绝对计数管 BD Trucount Absolute Count Tubes 淋巴细胞亚群检测试剂盒 BD MultiTEST IMK Kit 破膜剂 5ml圆底试管 CD55检测试剂PE 淋巴细胞亚群检测试剂（流式细胞仪法-6色） | 9000.00元/盒 | 1、试剂的用途： 1.1、淋巴细胞亚群绝对计数和相对计数的检测。 1.2、用于项目MDS、白血病、PNH等检测。 2、检测方法学：流式细胞术。 3、配套流式仪器BD CantoII的校准微球：七色校准微球和CST校准微球，并提供生产厂家授权书。 4、试剂要求： 4.1、检测淋巴细胞亚群的试剂为试剂盒，内含抗体试剂和红细胞裂解液。 4.2、淋巴亚群试剂盒有单独的注册证。 4.3、淋巴亚群试剂盒可以检测出：CD3+/CD4+/CD8+/CD19+/CD16+CD56+。 4.4、有试剂配套的绝对计数管。 5、试剂精密度：淋巴细胞亚群试剂盒的试剂精密度CV值≦10%；圈门试剂CD45percp的CV值≦1%；其他试剂CV值≦8%。 6、所有试剂适用于流式细胞仪BD Canto II配套使用，投标商需提供具有生产厂家认证的售后工程师1-2名。