## 产品及参数信息
序号 | 产品名称 | 计量单位 | 最高限价（元） | 产品参数信息
1 | 根管充填及修复材料 | 支 | 1010 | 1、用途:根管治疗时进行根管充填时使用； 2、材质：氧化锆、硅酸钙、磷酸钙、氢氧化钙、填料和增稠剂等。 3、性能： ①具有优良的生物相容性和生物活性，无毒副作用，无须担心超填充问题； ②可诱导骨胳生长，具有修复作用。 ③具有良好的流动性，可渗透至根管内牙本质小管、侧支根管等结构，与根管内牙本质之间形成完美粘结。 ④具有亲水性，固化后不收缩或膨胀。 ⑤具有高效的杀菌效果。 操作简单，省时方便，糊剂无需调制，可直接注射到牙根管内。 ⑥可独立使用，或与牙胶尖配合使用进行根管填充治疗。 ⑦具有优良的X射线阻射性，显影能力强，可以进行清晰的术后观察。 ⑧抗压强度：50-70MPa. 4、大小：包括预装根管充填材料的针管、针头,针头大小能放置入根管内。 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
2 | 粘接用玻璃离子水门汀 | 盒 | 524 | 1、使用用途:是全冠永久粘固及种植体上部牙冠粘固常规使用的材料； 2、材质：树脂加强型玻璃离子水门汀粘固剂； 3、性能：调拌简单，材料具有良好的流动性，为粘固冠提供充裕的工作时间及固化时间，与牙体组织、金属、复合树脂或陶瓷修复体有着超强的粘固效果。 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
3 | 牙科根管锉针 | 支 | 55 | 1、使用用途:根管治疗时进行根管预备时使用； 2、材质：镍钛金属或医用金属 3、性能：高柔韧性，抗疲劳抗循环能力。 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
4 | 可吸收性外科缝线 | 根 | / | 1、缝线材质成分为乙交酯和e-己内酯共聚物，涂层表面需含抗菌涂层，有效降低手术切口部位感染。 2、倒刺段呈360度螺旋型倒刺设计，每厘米≧8个倒刺螺旋排列，实现组织的有效抓持。 3、缝线材质成分为聚对二氧环己酮，带单向锚钩，涂层表面需含抗菌涂层，压制成型技术，不影响缝线核心的抗张强度。 4、有持针横纹设计，增加持针稳定性 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
5 | 可吸收性外科缝线 | 根 | 551 | 1、材质：缝线材料为PPD0聚对二氧环己酮或聚乙醇酸合成材料，缝针材质为不锈钢。 2、适用范围：适合使用可吸收线的软组织缝合。 3、针线无缝连接，12-90cm长度可选。 4、需提供倒刺线型号：针体为硬纤维不锈钢，表面硅涂层工艺；为单股结构，表面带有360度螺旋切割倒刺，尾部有自锚固定环。 5、规格齐全，针型包括圆针、角针等，线径含2、1、0、2-0、3-0、4-0等。 6、国产。 7、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
6 | 血栓抽吸导管系统 | 根 | 45000 | 1、材质及组成：由远端通路导管、蒸汽塑形针和可撕裂鞘管组成，单腔、硬度渐变的导管，导管内衬材料为聚四氟乙烯，管体采用镍钛合金线圈和编织复合加强结构，导管外层材料为耐久性聚合物，并带有亲水涂层。远端可蒸汽塑形，并带有不透射线的铂铱显影环，近端具有热塑性弹性体应力扩散管和透明鲁尔导管座； 2、适用于一般性血管内使用，包括神经血管和外周血管系统，可用于辅助输送治疗装置； 3、外径：0.081in，内径：0.071in； 4、长度：（115cm、125cm、 131cm）±1cm； 5、国产。 6、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
7 | 输送微导管 | 根 | 4900 | 1、材质及组成：该产品由聚碳酸酯的标准鲁尔接头、尼龙弹性件PEBAX的应力缓冲件、导管(聚酰胺/尼龙弹性体PEBAX、聚氨酯、06Cr19Ni10、聚四氟乙烯)、聚氨酯的导管尖端和铂/铱合金的显影圈组成,并附有一根06Cr17Ni12Mo2的塑形针配件组成。 2、远端外径：2.3F,远端内径：0.021in； 3、长度：153cm±1cm； 4、国产。 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
8 | 肾动脉支架系统 | 个 | 11137 | 1、外周血管支架系统由一支预安装球囊扩张支架和快速交换传送系统组成。支架体是由L605钴铬合金制成的。支架的近端有黄金标记，以改善其放射阻透性。整个支架的表面完全覆盖有一层非晶碳化硅(PROBIO)涂层。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。0.14系统。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。