## 产品及参数信息
序号 | 产品名称 | 计量单位 | 最高限价（元） | 产品参数信息
1 | 根管充填及修复材料 | 支 | / | 1、用途:根管治疗时进行根管充填时使用； 2、材质：氧化锆、硅酸钙、磷酸钙、氢氧化钙、填料和增稠剂等。 3、性能： ①具有优良的生物相容性和生物活性，无毒副作用，无须担心超填充问题； ②可诱导骨胳生长，具有修复作用。 ③具有良好的流动性，可渗透至根管内牙本质小管、侧支根管等结构，与根管内牙本质之间形成完美粘结。 ④具有亲水性，固化后不收缩或膨胀。 ⑤具有高效的杀菌效果。 操作简单，省时方便，糊剂无需调制，可直接注射到牙根管内。 ⑥可独立使用，或与牙胶尖配合使用进行根管填充治疗。 ⑦具有优良的X射线阻射性，显影能力强，可以进行清晰的术后观察。 ⑧抗压强度：50-70MPa. 4、大小：包括预装根管充填材料的针管、针头,针头大小能放置入根管内。 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
2 | 血栓抽吸导管系统 | 根 | 45000 | 1、材质及组成：由远端通路导管、蒸汽塑形针和可撕裂鞘管组成，单腔、硬度渐变的导管，导管内衬材料为聚四氟乙烯，管体采用镍钛合金线圈和编织复合加强结构，导管外层材料为耐久性聚合物，并带有亲水涂层。远端可蒸汽塑形，并带有不透射线的铂铱显影环，近端具有热塑性弹性体应力扩散管和透明鲁尔导管座； 2、适用于一般性血管内使用，包括神经血管和外周血管系统，可用于辅助输送治疗装置； 3、外径：0.081in，内径：0.071in； 4、长度：（115cm、125cm、 131cm）±1cm； 5、国产。 6、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
3 | 输送微导管 | 根 | 4900 | 1、材质及组成：该产品由聚碳酸酯的标准鲁尔接头、尼龙弹性件PEBAX的应力缓冲件、导管(聚酰胺/尼龙弹性体PEBAX、聚氨酯、06Cr19Ni10、聚四氟乙烯)、聚氨酯的导管尖端和铂/铱合金的显影圈组成,并附有一根06Cr17Ni12Mo2的塑形针配件组成。 2、远端外径：2.3F,远端内径：0.021in； 3、长度：153cm±1cm； 4、国产。 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
4 | 肾动脉支架系统 | 个 | 11137 | 1、外周血管支架系统由一支预安装球囊扩张支架和快速交换传送系统组成。支架体是由L605钴铬合金制成的。支架的近端有黄金标记，以改善其放射阻透性。整个支架的表面完全覆盖有一层非晶碳化硅(PROBIO)涂层。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。0.14系统。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
5 | 加温呼吸管路 | 套 | 300 | 1、加温呼吸管路直接与呼吸回路（加湿水盒）连接，无需与机器直接连接，防止患者气体进入机器内部管路，避免交叉感染。 2、加温呼吸管路长度：180cm。 3、加温呼吸管路顺应性要求：管路每米小于10ml/Kpa@60cm H2O。 4、加温呼吸管路加热丝参数: 8M，1.3Ω/M。 5、加温呼吸管路具备单独的医疗器械产品注册证。 6、加温呼吸管路配套适用于明康中锦高流量无创呼吸湿化治疗仪型号OH-70C使用。 7、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
6 | 一次性使用鼻氧管 | 根 | 130 | 1、鼻管外径6mm，适用于成人普通鼻型，鼻塞间距13.5mm, 氧气软管的材料为PP，产品由松紧带、鼻塞、氧气软管、固定绳带、衣领扣、进氧接口组成。 2、鼻氧管在最大工作压力2KPa条件下，反复折弯氧气软管10次，导管不破裂，管腔内壁应不粘结。 3、鼻氧管在100kPa测试压力作用下，持续时间15s，应无泄漏。 4、鼻氧管配套适用于明康中锦高流量无创呼吸湿化治疗仪型号OH-70C使用。 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
7 | 血气电解质分析仪定标试剂 | 人份 | 66.76 | 1、检测项目：“酸碱度、二氧化碳分压、氧分压、碳酸氢根浓度、标准碳酸氢根、全血碱剩余、细胞外液碱剩余、钾离子、钠离子、氯离子、离子钙、标准化离子钙、总钙、氢离子浓度、 阴离子间隙、含钾阴离子间隙、葡萄糖、乳酸、总血红蛋白、红细胞压积、氧含量、血氧饱和度、半饱和度氧分压、肺泡氧分压、肺泡动脉氧分压差、肺泡动脉氧比率、二氧化碳总量、氧合指数、呼吸指数、渗透压、血浆缓冲碱、全血缓冲碱、血浆二氧化碳含量、全血二氧化碳含量、酸碱度体温校正值、二氧化碳体温校正值、氧分压体温校正值、肺泡氧分压体温校正、肺泡动脉氧分压差体温校正、肺泡动脉氧比率体温校正、氧合指数体温校正、呼吸指数体温校正、体温、吸氧浓度、大气压”。 2、血气电解质分析仪定标试剂要适用于康立血气电解质分析仪型号Vitagas 8E设备上使用。 3、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
8 | 一次性使用塑料血袋（联袋） | 套 | 80 | 1、用途：保存血液及血液成分 2、材质：进口袋膜 3、型号要求：35ml
9 | 胃肠X射线检查标记物胶囊 | 盒 | 550 | 1、适应范围：便秘患者的辅助诊断、分型诊断及治疗疗效评估。 2、结构及组成：每颗胃肠X射线检查标记物胶囊由明胶空心胶囊和10粒环状标记物组成，明胶胶囊中明胶源于牛骨，环状标记物由双组份加成型硅橡胶添加硫酸钡（1型）制成。 3、产品标记物数量：20粒标记物 4、产品材质：硫酸钡、医用硅橡胶等 5、产品特性：柔软，模拟食糜 6、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。