## 产品及参数信息
序号 | 产品名称 | 计价单位 | 最高限价（元） | 产品参数信息
1 | 5种基因突变检测试剂盒（荧光PCR法) | 盒 | 3150 | 1、用于非小细胞肺癌患者组织标本基因检测； 2、包装规格：6测试/盒； 3、方法学：荧光PCR法； 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂网产品。
2 | 人类KRAS/NRAS/PIK3CA/BRAF基因突变联合检测试剂盒 | 盒 | 1944 | 1、用于检测患者石蜡组织标本中结直肠癌基因； 2、方法学：荧光PCR法； 3、包装规格：6测试/盒； 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂网产品。
3 | 人类BRAFV600E基因突变检测试剂盒 | 盒 | 230 | 1、用于患者石蜡组织标本检测人类黑色素瘤、大肠癌、甲状腺癌、肺癌； 2、方法学：荧光PCR法； 3、包装规格：24测试/盒； 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂网产品。
4 | PD-L1检测试剂盒 | 盒 | 78000 | 1、用于程序性死亡受体-配体1（PD-L1)蛋白伴随诊断； 2、每盒包含过氧化物酶阻断剂、一抗、二抗； 3、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂网产品。
5 | 上皮细胞稳定性FH检测试剂盒 | 盒 | 300 | 1、用于观察直肠粘膜细胞中FH物资对细胞内酶的染色情况显示直肠粘膜细胞是否存在恶变情况； 2、包装规格：1测试/盒； 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂网产品。
6 | 异常糖链蛋白检测试剂盒 | 盒 | 216 | 1、用于肿瘤辅助诊断、疗效评估和复发转移检测； 2、包装规格：300人/盒； 3、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂网产品。
7 | 幽门螺旋杆菌选择分离培养基及药敏检测试剂盒 | 盒 | 200 | 1、用于体外药敏检测； 2、包装规格：20人份/盒； 3、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂网产品。
8 | 婴儿脐动静脉导管及辅助穿刺材料包 | 套 | 1100 | 1、脐动静脉导管3.5F,导管长度≥30cm,外径约1.2cm，流速约16mL/Min.内腔体积约0.4mL； 2、套内包含一次性使用辅助穿刺包，穿刺包含一次性使用三通、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针； 3、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂网产品。
9 | 低温灭菌盒 | 套 | 20000 | 1、规格尺寸：600*280*100（mm); 2、用于环氧乙烷灭菌配套使用，保证特殊器械灭菌安全性。
10 | 一次性使用塑料血袋 | 套 | 70 | 1、外包装塑料； 2、内溶液：含血液保存液III(CDPA-1)28ml； 3、每1000ml血液保存液III含：枸橼酸（H2O)3.27g，枸橼酸钠（2H2O）26.3g，葡萄糖（H2O）31.9g，磷酸二氢钠（H2O）2.22g，腺嘌呤0.275g； 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
11 | 一次性阴道电极 | 个 | 55 | 1、由电极头、电缆和连接端组成； 2、用于传递电刺激信号或盆地肌电信号； 3、适配于生物刺激反馈仪P4 Pro; 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂网产品。
12 | 重复性阴道电极 | 个 | 280 | 1、由电极头、电缆和连接端组成； 2、用于传递电刺激信号或盆地肌电信号； 3、适配于生物刺激反馈仪P4 Pro; 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂网产品。
13 | 一次性直肠电极 | 个 | 150 | 1、由电极头、电缆和连接端组成； 2、用于传递电刺激信号或盆地肌电信号； 3、适配于生物刺激反馈仪P4 Pro; 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂网产品。
14 | 体表电极 | 包 | 50 | 1、产品由导电材料和连接线组成； 2、用于皮肤表面，将输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体； 3、适配于生物刺激反馈仪P4 Pro;
15 | 直肠电极 | 套 | 297 | 1、由电极线、塑料基体和金属环等组成； 2、用于传递电刺激信号或盆地肌电信号； 3、适配于生物刺激反馈仪SA9803; 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂网产品。
16 | 直肠、乙状结肠镜 | 套 | 88 | 1、由镜体、闭孔器、环形导光束接口、手柄、光线均衡环、定位接口等组成； 2、用于肛门、直肠、乙状结肠腔内检查； 3、适配于高频肛肠治疗仪; 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂网产品。