## 产品及参数信息
序号 | 包件名称 | 产品名称 | 方法学 | 预算单价（元） | 计价单位 | 符合科室需求的产品参数信息
1 | 性激素结合球蛋白测定试剂盒 | 性激素结合球蛋白测定试剂盒 | 化学发光微粒子免疫检测法 | 33 | 人份 | 1、用途：本试剂盒用于体外定量检测人血清和血浆中的性激素结合球蛋白； 2.在机有效期：≥30天； 3.有效期：≥12个月； 4.检测样本：人血清、人血浆（肝素锂、肝素钠、肝素铵） 5.加样量：≤70ul； 6.样本稀释：自动稀释比：1：5；手动稀释建议稀释比：1：5； 7.精密度：总CV≤10% 8.灵敏度：分析灵敏度≤0.1 nmol/L； 9.回收率：平均回收率100±10%； 10.适用于Abbott Alinity i分析仪
2 | 地中海贫血与Y染色体微缺失 | α-、β-地中海贫血基因检测试剂盒（PCR+导流杂交法） | PCR+导流杂交法 | 180 | 人份 | 1、检测方法：采用PCR-杂交法，通过PCR扩增和杂交步骤,定性检测α-突变地贫基因、α-缺失地贫基因和β-地贫基因。 2、检测项目：单个试剂盒单个反应系统能够一次性完成≥23个突变检测，包括17种常见β-地贫位点（41-42M、17M、654M、71-72M、-28M、βEM、43M、14-15M、-30M、-32M、-29M、CapM、31M、IVS-I-5M、IntM、IVS-I-1M、27-28M）；α-地贫点突变（CS、QS、WS），以及缺失型α-地贫突变（--SEA 、-α3.7、-α4.2）。 3、检测位点的正常对照＞9个。 4、具备有效的产品注册证。 5、检测限：最低检出限≤2ng/μl。 6、试剂通过国家卫生部/省级实验室间质量评价。 7、准确性：检测结果准确率达99%以上。 8、特异性强，检测结果稳定、可靠，特异性达到99％以上。 9、实验操作简单方便，实现PCR一管同时扩增α、β。 10、实验操作方便，无需再进行另外的溶液配置。 11、检测时间：样本杂交时间小于1小时，每次样本全程检测时间不高于5小时。 12、检测结果采用膜条判读，直观简便。 13、普通PCR仪和杂交仪即可完成检测。
|  | Y染色体微缺失检测试剂盒（荧光PCR法） | 荧光PCR法 | 525 | 人份 | 1.可检测AZFa：sY84、sY86；AZFb：sY127、sY 134;AZFc:sY 254、sY255；AZFd：sY145、sY152 8个位点 2.最低检测线：10ng基因组DNA/test 3.精密度：CV≤5% 4.检测准确性：100% 5.有效期：不低于12个月 6.冻融次数：不低于4次
3 | 蛋白活性测定试剂盒 | 蛋白S活性测定试剂盒(凝固法) | 凝固法 | 95 | 人份 | 1、预期用途：该产品在临床上用于定量检测人血浆中蛋白 S 的活性。 2、方法学：凝固法，具有CFDA注册证。 3、适用于希森美康CA5100 4、储存条件及有效期：未开封试剂,2～8℃保存，有效期至少24个月。
|  | 蛋白C活性测定试剂盒(发色底物法) | 发色底物法 | 40 | 人份 | 1、预期用途：该产品用于定量检测人血浆中蛋白 C 的活性，该产品辅助诊断遗传性和获得性蛋白 C 缺乏。 2、方法学：发色底物法，具有CFDA注册证。 3、适用于希森美康CA5100 4、储存条件及有效期：未开封试剂,2～8℃保存，有效期至少24个月。
4 | 胎盘生长因子试剂盒 | 胎盘生长因子试剂盒 | 化学发光法 | 180 | 人份 | 1、检测方法 ：化学发光法。 2、适用样本类型：血清 3、试剂类型：液体瓶装 4、检测范围：10~5000pg/mL 5、线性范围：12~3000pg/mL范围内，线性相关系数r≥ 0.990 6、检测度 ：CV≤10% 7、批间差：CV≤15% 8、试剂孵育时间 ：≤15min 9、校准 ：两点定标，定标稳定期≥14天 10、质控 ：冻干粉质控品，便于运输。 11、质控品存储条件与有效期 ：2~8℃保存，有效期至少12个月 12、适用于iMAGIN1800
5 | 狼疮抗凝物检测试剂盒 | 狼疮抗凝物LA1检测试剂盒 | 凝固法 | 2850 | 盒 | 1、预期用途：该产品用于检验人血浆中狼疮抗凝物质（LA）的确诊检测。 2、方法学：凝固法，具有CFDA注册证。 3、适用于希森美康CA5100 4、储存条件及有效期：未开封试剂,2～8℃保存，有效期至少24个月。
|  | 狼疮抗凝物LA2检测试剂盒 | 凝固法 | 2850 | 盒 | 1、预期用途：该产品用于检验人血浆中狼疮抗凝物质（LA）的确诊检测。 2、方法学：凝固法，具有CFDA注册证。 3、批内精密度CV≤5%，批间精密度 CV≤10%。 4、适用于希森美康CA5100 5、储存条件及有效期：未开封试剂,2～8℃保存，有效期至少25个月。
6 | 产前筛查试剂 | 未结合雌三醇测定试剂盒 | 化学发光法 | 17.88 | 人份 | 1.适用于贝克曼DXI800免疫分析仪 2.在2 ~10℃环境下可稳定保存至少24个月 3.检测范围0.017-6.9ng/ml 4.灵敏度0.017ng/ml
|  | 妊娠相关血浆蛋白A测定试剂盒 | 化学发光法 | 25.72 | 人份 | 1.适用于贝克曼DXI800免疫分析仪 2.在 2～10℃条件下冷藏保存，有效期至少为12个月 3.检测范围1–5000ng/mL 4.灵敏度<1 ng/mL
|  | 抑制素A测定试剂盒 | 化学发光法 | 29.75 | 人份 | 1.适用于贝克曼DXI800免疫分析仪 2.在2~10℃保存，有效期至少12个月 3.检测范围1-1500pg/ml 4.灵敏度<1pg/ml
|  | 甲胎蛋白测定试剂盒 | 化学发光法 | 14.48 | 人份 | 1.适用于贝克曼DXI800免疫分析仪 2.在2~10℃保存，有效期至少18个月 3.检测范围0.5-3000ng/ml 4.灵敏度<0.5ng/ml
|  | 孕酮测定试剂盒 | 化学发光法 | 12.6 | 人份 | 1.适用于贝克曼DXI800免疫分析仪 2.2~10℃保存，有效期至少18个月 3.检测范围0.10-40ng/mL 4.灵敏度0.10ng/mL
|  | 人绒毛膜促性腺激素及β亚单位 (HCG+ β HCG) 测定试剂盒 | 化学发光法 | 10.5 | 人份 | 1.适用于贝克曼DXI800免疫分析仪 2.在2~10℃保存，有效期至少12个月 3.检测范围0.6-1350mIU/mL 4.灵敏度≤ 0.5 mIU/mL
|  | 未结合雌三醇校准品 | / | 2356 | 盒 | 1.适用于贝克曼DXI800免疫分析仪 2.规格：校准品0（S0），4.0 mL/ 瓶；校准品1（S1）–校准品6（S6），2.5 mL/ 瓶 3.七种浓度：零和大约0.07、0.17、0.34、0.86、3.4 和6.9 ng/mL 4.测定校准数据的有效期至少28 天 5.在2～10℃的条件下储存,有效期至少为12个月
|  | 妊娠相关血浆蛋白A校准品 | / | 5452 | 盒 | 1.适用于贝克曼DXI800免疫分析仪 2.规格：校准品0（S0）：1mL×1，校准品1（S1）：1mL×1，校准品 2（S2）：1mL×1，校准品3（S3）：1mL×1，校准品4（S4）：1mL×1，校准品5（S5）：1mL×1 3.七种浓度：零和大约为50、150、500、2500和5000 ng/mL 4.测定校准数据的有效期至少28 天 5.在-20℃及以下的条件下储存，有效期至少为12个月
|  | 妊娠相关血浆蛋白A质控品 | / | 5512 | 盒 | 1.适用于贝克曼DXI800免疫分析仪 2.规格：质控品1：2.5 mL×2，质控品2：2.5 mL×2，质控品3：2.5 mL×2 3.开封后可保存于2–10°C稳定期至少28天 4.在-20℃以下的条件下储存，有效期至少为12个月
|  | 抑制素A校准品 | / | 1540 | 盒 | 1.适用于贝克曼DXI800免疫分析仪 2.规格：校准品0（S0）：2.5 mL/瓶，校准品1（S1）：2.5 mL/瓶，校准品2（S2）：2.5 mL/瓶，校准品3（S3）：2.5 mL/瓶，校准品4（S4）：2.5 mL/瓶，校准品5（S5）：2.5 mL/瓶，校准品6（S6）：2.5 mL/瓶 3.七种浓度：零和大约10、50、100、500、1000和1500 pg/mL 4.测定校准数据的有效期至少28天 5.在2~8℃保存，有效期至少12个月
|  | 抑制素A质控品 | / | 1688 | 盒 | 1.适用于贝克曼DXI800免疫分析仪 2.规格：水平1：2.5mL/瓶×2瓶，水平2：2.5mL/瓶×2瓶，水平3：2.5mL/瓶×2瓶 3.开瓶后在2到8℃环境下保存稳定期至少28天 4.在2~8℃保存竖直存放，有效期至少12个月
|  | 孕酮校准品 | / | 756 | 盒 | 1.适用于贝克曼DXI800免疫分析仪 2.规格：校准品0（S0），4.0 mL/ 瓶；校准品1（S1）–校准品5（S5），2.5 mL/ 瓶；校准卡片1个 3.七种浓度：零和大约1.0、4.0、10.0、20.0 以及40.0 ng/mL 4.测定校准数据的有效期至少28 天 5.在-20℃环境下保存时，稳定期可持续至少12个月
|  | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素校准品 | / | 756 | 盒 | 1.适用于贝克曼DXI800免疫分析仪 2.规格：校准品0（S0）：4.0mL/瓶，校准品1（S1）：4.0mL/瓶，校准品2（S2）：4.0mL/瓶，校准品3（S3）：4.0mL/瓶，校准品4（S4）：4.0mL/瓶，校准品5（S5）：4.0mL/瓶 3.七种浓度：零和约6、35、195、620和1350 mIU/mL 4. 测定校准数据的有效期至少28 天 5.≤-20℃条件下，有效期至少12个月
|  | 产前三项血清质控物 | / | 3520 | 盒 | 1.适用于贝克曼DXI800免疫分析仪 2.规格：三水平(每个水平各2瓶) 6×5mL 3.人源血清 4.分析物为甲胎蛋白、游离雌三醇、人绒毛膜促性腺激素 5.2~8℃保存，未开启的有效期至少3年
|  | 多项检测用质控品 | / | 2000 | 盒 | 1.适用于贝克曼DXI800免疫分析仪 2.规格：三水平(每个水平各2瓶) 3×2.5mL 3.人源血浆制备 4.分析物为甲胎蛋白、游离雌三醇、人绒毛膜促性腺激素、抑制素A 5.-70∽-20℃保存，未开启的有效期至少为36个月
|  | 全自动免疫检验系统用底物液 | / | 3326 | 盒 | 1.适用于贝克曼DXI800免疫分析仪 2.规格：130mL 3.储存环境2~8℃，稳定期至少12个月 4.使用时稳定期至少14天
|  | 清洗液 | / | 704 | 箱 | 1.适用于贝克曼DXI800免疫分析仪 2.规格：1×10L 3.常温保存，自生产日期起有效期至少为12个月
|  | 反应杯 | / | 9500 | 箱 | 1.适用于贝克曼DXI800免疫分析仪
|  | 碱性清洗液 | / | 774 | 瓶 | 1.适用于贝克曼DXI800免疫分析仪
|  | 酸性清洗液 | / | 1257 | 瓶 | 1.适用于贝克曼DXI800免疫分析仪
|  | 一次性使用塑料样品杯 | / | 0.2 | 个 | 1.适用于贝克曼DXI800免疫分析仪； 2.规格：2ml
7 | 细胞因子检测试剂 | 白介素-1β | 化学发光法 | 24 | 人份 | 1.适用于沃文特LA3000全自动化学发光免疫分析仪 2.加样量不高于60µL 3.批内精密度≤8.00% 4.试剂开瓶后 2～8℃避光保存可稳定天数≥28天
|  | 白介素-2 | 化学发光法 | 24 | 人份 | 1.适用于沃文特LA3000全自动化学发光免疫分析仪 2.加样量不高于60µL 3.批内精密度≤8.00% 4.试剂开瓶后 2～8℃避光保存可稳定天数≥28天
|  | 白介素-6 | 化学发光法 | 24 | 人份 | 1.适用于沃文特LA3000全自动化学发光免疫分析仪 2.加样量不高于60µL 3.批内精密度≤8.00% 4.试剂开瓶后 2～8℃避光保存可稳定天数≥28天
|  | 白介素-8 | 化学发光法 | 24 | 人份 | 1.适用于沃文特LA3000全自动化学发光免疫分析仪 2.加样量不高于60µL 3.批内精密度≤8.00% 4.试剂开瓶后 2～8℃避光保存可稳定天数≥28天
|  | 白介素-10 | 化学发光法 | 24 | 人份 | 1.适用于沃文特LA3000全自动化学发光免疫分析仪 2.加样量不高于60µL 3.批内精密度≤8.00% 4.试剂开瓶后 2～8℃避光保存可稳定天数≥28天
|  | 肿瘤坏死因子α | 化学发光法 | 32 | 人份 | 1.适用于沃文特LA3000全自动化学发光免疫分析仪 2.加样量不高于60µL 3.批内精密度≤8.00% 4.试剂开瓶后 2～8℃避光保存可稳定天数≥28天
|  | 全自动免疫检验系统用底物液 | / | 3980 | 盒 | 1. 外观：应为黄绿色液体，未见沉淀、颗粒和絮状物。 2.背景信号：≤11000RLU/Sec。 3.适用仪器：沃文特生物全自动化学发光免疫分析仪LA3000
|  | 清洗液 | / | 560 | 桶 | 1. 外观：无色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 2. pH值：在（25℃±1℃）的pH值应在8.0～9.0 之间。 3.适用仪器：沃文特生物全自动化学发光免疫分析仪LA3000
8 | 维生素D与SAA | 25-羟基维生素D测定试剂盒（高效液相色谱-串联质谱法）D2/D3 | 高效液相色谱-串联质谱法 | 80 | 人份 | 1、检测方法：高效液相色谱-串联质谱法； 2、试剂盒具有二类医疗器械注册证； 3、能一次性检测人血清中25-羟基维生素D2和25-羟基维生素D3的含量； 4、具有与检测项目相对应的内标品； 5、具有与试剂配套的校准品和定值质控品，且包含高、低浓度；质控品到实验室后有限期要求半年以上； 6、性能指标：检测正确度：相对偏差%（RE%）≤±15%；检测精密度：CV%≤15%； 7、试剂稳定性:在规定条件下保存一年，试剂正确度、精密度符合第6条要求。 8、试剂盒包含：提取液、衍生液、终止液、复溶液、校准品、内标、质控品、流动相、提取板、过滤板、收集板、进样板等，实现无需采购其他耗材可直接检测样本，保证成本可控。（现场提供样品） 9、前处理方法：采用 SLE萃取技术，并可结合经典的 PTAD衍生化，利用甲酸铵进一步提高衍生化合物的电离效率。 10、为满足临床维生素D项目开展使用需求，需提供和仪器同品牌规格型号的液相色谱柱（提供相关医疗器械注册证等证明材料）
|  | 液相色谱柱 | / | 7000 | 根 | 1、产品结构：产品主要由柱管、柱头、筛板、堵头及填料组成； 2、为满足临床项目开展使用需求，后期能提供和试剂同品牌至少3个规格型号的液相色谱柱（提供相关医疗器械注册证等证明材料）。 3、为满足临床维生素D项目开展使用需求，需提供适用于维生素D的液相色谱柱，规格2.1*50mm ，平均颗粒度在2.9-3.2um。同时提供色谱柱的注册证明材料（提供相关医疗器械注册证等证明材料，和试剂同品牌）。
|  | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒 | 散色免疫比浊法 | 9.8 | 人份 | 1、样本用量5ul； 2、线性范围低值≤10mg/L，高值≥250mg/L； 3、精密性CV≤8%； 4、准确度回收率在80-120%范围内； 5、有效期2-8℃保存，质保期≥18个月； 6、质控品提供有注册证的质控品； 7、适配仪器为：Ottoman1000、Ottoman2020
9 | 抗心磷脂抗体测定试剂盒 | 抗心磷脂抗体IgG测定试剂盒 | 化学发光法 | 12.22 | 人份 | 1、方法学：吖啶酯直接化学发光法。 2、样本类型：血清或血浆（肝素锂、肝素钠）。 3、线性范围：5-110GPLU/mL。 4、准确度：测量结果的相对偏差≤±10%。 5、重复性：重复性检测变异系数（CV）≤10.0% 6、稳定性：试剂使用后存放于 2-8°C或在机存放，至少可稳定 28 天。 7、校准：采用2-3点校准品进行校准。 8、质控品及校准品：需有厂家配套质控品，试剂盒内包含校准品。 9、适用于亚辉龙iFlash 3000化学发光仪
|  | 抗心磷脂抗体IgA测定试剂盒 | 化学发光法 | 18 | 人份 | 1、方法学：吖啶酯直接化学发光法。 2、样本类型：血清（肝素锂、肝素钠）。 3、线性范围：2-120APLU/mL 4、准确度：测量结果的相对偏差≤±10%。 5、重复性：重复性检测变异系数（CV）≤10.0% 6、稳定性： 试剂使用后存放于 2-8°C或在机存放，至少可稳定 28 天。 7、校准：采用2-3点校准品进行校准。 8、质控品及校准品：需有厂家配套质控品，试剂盒内包含校准品。 9、适用于亚辉龙iFlash 3000化学发光仪
|  | 抗心磷脂抗体IgM测定试剂盒 | 化学发光法 | 12.24 | 人份 | 1、方法学：吖啶酯直接化学发光法。 2、样本类型：血清或血浆（肝素锂、肝素钠）。 3、线性范围：5-110MPLU/mL 4、准确度：测量结果的相对偏差≤±10%。 5、重复性：重复性检测变异系数（CV）≤10.0% 6、稳定性： 试剂使用后存放于 2-8°C或在机存放，至少可稳定 28 天。 7、校准：采用2-3点校准品进行校准。 8、质控品及校准品：需有厂家配套质控品，试剂盒内包含校准品。 9、适用于亚辉龙iFlash 3000化学发光仪
10 | 抗β2糖蛋白抗体测定试剂盒 | 抗β2糖蛋白抗体IgG测定试剂盒 | 化学发光法 | 12.98 | 人份 | 1、方法学：吖啶酯直接化学发光法。 2、样本类型：血清或血浆（肝素锂、肝素钠）。 3、线性范围：5-190AU/mL 4、准确度：测量结果的相对偏差≤±10%。 5、重复性：重复性检测变异系数（CV）≤10.0% 6、稳定性： 试剂使用后存放于 2-8°C或在机存放，至少可稳定 28 天。 7、校准：采用2-3点校准品进行校准。 8、质控品及校准品：需有厂家配套质控品，试剂盒内包含校准品。 9、适用于亚辉龙iFlash 3000化学发光仪
|  | 抗β2糖蛋白抗体IgA测定试剂盒 | 化学发光法 | 12.87 | 人份 | 1、方法学：吖啶酯直接化学发光法。 2、样本类型：血清或血浆（肝素锂、肝素钠）。 3、线性范围：2-180AU/mL 4、准确度：测量结果的相对偏差≤±10%。 5、重复性：重复性检测变异系数（CV）≤10.0% 6、稳定性： 试剂使用后存放于 2-8°C或在机存放，至少可稳定 28 天。 7、校准：采用2-3点校准品进行校准。 8、质控品及校准品：需有厂家配套质控品，试剂盒内包含校准品。 9、适用于亚辉龙iFlash 3000化学发光仪
|  | 抗β2糖蛋白抗体IgM测定试剂盒 | 化学发光法 | 12.77 | 人份 | 1、方法学：吖啶酯直接化学发光法。 2、样本类型：血清或血浆（肝素锂、肝素钠）。 3、线性范围：2-180AU/mL 4、准确度：测量结果的相对偏差≤±10%。 5、重复性：重复性检测变异系数（CV）≤10.0% 6、稳定性： 试剂使用后存放于 2-8°C或在机存放，至少可稳定 28 天。 7、校准：采用2-3点校准品进行校准。 8、质控品及校准品：需有厂家配套质控品，试剂盒内包含校准品。 9、适用于亚辉龙iFlash 3000化学发光仪
11 | 抗Xa测定试剂盒 | 抗Xa测定试剂盒 | 发色底物法 | 4000 | 盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人枸橼酸钠血浆中低分子量肝素和普通未分级肝素的含量。 2、方法学：采用发色底物法，具有CFDA注册证。 3、批内精密度CV≤8%，批间精密度 CV≤10%。 4、适用于希森美康CA5100 5、储存条件及有效期：未开封试剂,2～8℃保存，在标签所示有效期内稳定有效。 6、标配质控及校准品
12 | B族链球菌（GBS)核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | B族链球菌（GBS)核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | PCR-荧光探针法 | 34 | 人份 | 检测方法：PCR-荧光探针法 规格：20人份/盒 灵敏度：1×10^3基因拷贝/毫升 精密性：CV<10％ 符合率： 临床验证阳性符合率：100％ 临床验证阴性符合率：＞99.8％ 临床验证总符合率：＞99.8％ 企业质控品阴性、阳性符合率：100％ 内质控操作：阳性对照品和阳性对照品均全程参与DNA的提取监控 适用机型：Roche LightCycler480,ABI7500,BioerLine-GeneK等。 有效期：≥12个月。
13 | 活化凝血检测试剂盒 | 活化凝血检测试剂盒 | 凝固法 | 31680 | 盒 | 1、适用于Haema TA机型。 2、重复性：测试质控品所得K值的变异系数不大于15.0%；R、Angle和MA的变异系数不大于10.0%。 3、正常血液测量值：测试正常血样，所得R、K、Angle和MA参数值应在参考范围内 4、有效期：在储存条件下不低于24个月。 5、外观：试剂澄清透明，无沉淀和絮状物。 6、具有大于450人份/盒的大规格包装，也具有小于150人份的小规格包装。 7、配套质控及校准品
14 | 不孕不育检测试剂 | 抗精子抗体IgG（酶法） | 酶法 | 8 | 人份 | 1、检测原理：酶联免疫法。 2、检测类型：抗精子抗体IgG。 3、检测样本：血清，加样量≤5ul。 4、操作简便，可适用于手工，半自动，全自动各类仪器，批量处理样本快。 5、试剂操作步骤简单，样本不需另外稀释，只需在反应板中一次加样即可，反应时间≤50min。 6、批内精密度≤15%，批件精密度≤20%。 7、试剂必须是经国家食品药品监督管理局注册批准，是国家级驰名商标产品（需提供相关证明材料）。 8、适用于流水线式全自动酶联免疫分析仪，型号：ADCELISA1100、ADCELISA600 9、生产企业具有完善质量保证体系，通过了ISO13485和ISO9001质量体系认证。
|  | 抗精子抗体IgA（酶法） | 酶法 | 8 | 人份 | 1、检测原理：酶联免疫法。 2、检测类型：抗精子抗体IgA。 3、检测样本：血清，加样量≤5ul。 4、操作简便，可适用于手工，半自动，全自动各类仪器，批量处理样本快。 5、试剂操作步骤简单，样本不需另外稀释，只需在反应板中一次加样即可，反应时间≤50min。 6、批内精密度≤15%，批件精密度≤20%。 7、试剂必须是经国家食品药品监督管理局注册批准，是国家级驰名商标产品（需提供相关证明材料）。 8、生产企业具有完善质量保证体系，通过了ISO13485和ISO9001质量体系认证。10、适用于流水线式全自动酶联免疫分析仪，型号：ADCELISA1100、ADCELISA600。
|  | 抗精子抗体IgM（酶法） | 酶法 | 8 | 人份 | 1、检测原理：酶联免疫法。 2、检测类型：抗精子抗体IgM。 3、检测样本：血清，加样量≤5ul。 4、操作简便，可适用于手工，半自动，全自动各类仪器，批量处理样本快。 5、试剂操作步骤简单，样本不需另外稀释，只需在反应板中一次加样即可，反应时间≤50min。 6、批内精密度≤15%，批件精密度≤20%。 7、试剂必须是经国家食品药品监督管理局注册批准，是国家级驰名商标产品（需提供相关证明材料）。 8、生产企业具有完善质量保证体系，通过了ISO13485和ISO9001质量体系认证。10、适用于流水线式全自动酶联免疫分析仪，型号：ADCELISA1100、ADCELISA600。
|  | 抗子宫内膜抗体IgG（酶法） | 酶法 | 8 | 人份 | 1、检测原理：酶联免疫法。 2、检测类型：抗子宫内膜抗体IgG。 3、检测样本：血清，加样量≤5ul。 4、操作简便，可适用于手工，半自动，全自动各类仪器，批量处理样本快。 5、试剂操作步骤简单，样本不需另外稀释，只需在反应板中一次加样即可，反应时间≤50min。 6、批内精密度≤15%，批件精密度≤20%。 7、试剂必须是经国家食品药品监督管理局注册批准，是国家级驰名商标产品（需提供相关证明材料）。 8、生产企业具有完善质量保证体系，通过了ISO13485和ISO9001质量体系认证。10、适用于流水线式全自动酶联免疫分析仪，型号：ADCELISA1100、ADCELISA600。
|  | 抗子宫内膜抗体IgM（酶法） | 酶法 | 8 | 人份 | 1、检测原理：酶联免疫法。 2、检测类型：抗子宫内膜抗体IgM。 3、检测样本：血清，加样量≤5ul。 4、操作简便，可适用于手工，半自动，全自动各类仪器，批量处理样本快。 5、试剂操作步骤简单，样本不需另外稀释，只需在反应板中一次加样即可，反应时间≤50min。 6、批内精密度≤15%，批件精密度≤20%。 7、试剂必须是经国家食品药品监督管理局注册批准，是国家级驰名商标产品（需提供相关证明材料）。 8、生产企业具有完善质量保证体系，通过了ISO13485和ISO9001质量体系认证。10、适用于流水线式全自动酶联免疫分析仪，型号：ADCELISA1100、ADCELISA600。
|  | 衣原体检测试剂（酶法） | 酶法 | 15 | 人份 | 1、检测原理：用酶法原理进行检测。 2、检测类型：定性检测。 3、检测样本：宫颈分泌物、阴道后穹窿或阴道后卫分泌物、男性尿道分泌物。 4、操作简便，可适用于手工操作。 5、试剂盒由检测卡、样品稀释液、比色卡组成。 6、取得NMPA注册证。 7、生产企业具有完善质量保证体系，通过了ISO13485和ISO9001质量体系认证。
15 | 药物浓度检测试剂 | 特异性环孢霉素检测试剂（酶放大免疫测定法） | 酶放大免疫测定法 | 14375 | 盒 | 在2～8℃条件下储存，有效期至少18个月。适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE
|  | 特异性环孢霉素定标液 | / | 3256 | 盒 | 置于-10℃或更低环境中冻存，有效期至少24个月；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE
|  | 样本萃取液 | / | 2159 | 盒 | 在15℃～25℃条件下储存，有效期 至少18个月在15℃～25℃条件下储存，有效期 18个月；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE
|  | 他克莫司检测试剂（酶放大免疫测定法） | 酶放大免疫测定法 | 22705 | 盒 | 在2～8℃条件下储存，有效期至少18个月；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE
|  | 他克莫司定标液 | / | 11330 | 盒 | 置于-10℃或更低环境中冻存，有效期至少18个月；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE
|  | 雷帕霉素测定试剂盒（酶放大免疫测定法） | 酶放大免疫测定法 | 21840 | 盒 | 在2～8℃条件下储存，有效期至少18个月。适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE
|  | 雷帕霉素定标液 | / | 6150 | 盒 | 置于-10℃或更低环境中冻存，有效期至少24个月；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE
|  | 雷帕霉素/他克莫司/环孢霉素质控品 | / | 9085 | 盒 | 储存条件2-8℃；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE
|  | 样本萃取液 | / | 2962 | 盒 | 在15℃～25℃条件下储存，有效期至少18个月在2℃～30℃条件下储存，有效期 30个月；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE
|  | 霉酚酸测定试剂盒（酶放大免疫测定法） | 酶放大免疫测定法 | 23592 | 盒 | 储存条件2-8℃；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE
|  | 霉酚酸定标液 | / | 13650 | 盒 | 储存条件2-8℃；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE
|  | 霉酚酸质控品 | / | 3156 | 盒 | 储存条件2-8℃；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE
|  | 治疗药物检测质控物450 | / | 6500 | 盒 | 储存条件2-8℃；适用于药物浓度检测
|  | 系统洗液 | / | 2800 | 盒 | 储存条件：常温；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE
|  | 万古霉素 | 酶放大免疫测定法 | 6966 | 盒 | 储存条件2-8℃；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE
|  | 万古霉素定标液 | / | 5775 | 盒 | 储存条件2-8℃；适用于西门子全自动生化分析仪Viva-ProE
16 | 精子功能评价 | 精子顶体染色液 | / | 65 | 人份 | 预期用：用于人类精子顶体染色，便于观察精子的顶体形态； 主要成分：试剂A：10mL/瓶，稀释液（10X）； 试剂B：50μL /瓶，荧光染料； 适用仪器：具备FITC/PerCP的流式细胞仪； 有效期：试剂盒在2～8℃保存，至少12个月；开封后2～8℃保存至少可用1个月；
|  | 精子核完整性染色液（精子染色液） | / | 65 | 人份 | 预期用途：用于精子细胞DNA的染色； 主要成分：试剂A：10mL/瓶，稀释液1（10X）； 试剂B：4mL/瓶，变性液； 试剂C：12mL/瓶，稀释液2（1X）； 试剂D：72μL /瓶，荧光染料。； 适用仪器：具备FITC/PerCP的流式细胞仪； 有效期：试剂盒在2～8℃保存，至少12个月；开封后2～8℃保存至少可用1个月；
|  | 精子活率染色液（精子染色液） | / | 55 | 人份 | 预期用途：用于人类精子活率的检测； 主要成分：试剂A：10mL/瓶，稀释液（10X）； 试剂B：100µL/瓶，荧光染料1； 试剂C：80µL/瓶，荧光染料2； 适用仪器：具备FITC/PerCP的流式细胞仪； 有效期：试剂盒在2～8℃保存，至少12个月；开封后2～8℃保存至少可用1个月；
|  | 精子线粒体染色试剂盒（JC-1荧光染色法） | JC-1荧光染色法 | 50 | 人份 | 预期用途：途用于人类精子尾部线粒体染色； 主要成分：试剂A：10mL/瓶，稀释液（10X）； 试剂B：100μL /瓶，荧光染料； 适用仪器：具备FITC/PerCP的流式细胞仪 有效期：试剂盒在2～8℃保存，至少12个月；开封后2～8℃保存至少可用1个月；
|  | 精子透明质酸结合试验试剂盒(固相捕获法) | 固相捕获法 | 240 | 人份 | 预期用途：用于监测成年男性诱发精子的顶体反应状态； 主要成分：80%密度梯度溶液 1瓶 25ml； 40%密度梯度溶液 1瓶 25ml； 精子洗涤液A 1瓶 80ml； 精子培养液 1瓶 80ml； 5×精子洗涤液B 1瓶 50ml 稀释至250ml； 钙离子载体 1瓶 150ul； 对照液 1瓶 300ul； 固定液 1瓶 100ml； 组织片保存液 1瓶 100ml； 荧光结合物（FTIC） 1瓶 冻干粉 复溶至5ml； 荧光封固液 1瓶 5ml； 专用组织载片 2盒 10块/盒 8孔/块； 长形盖玻片 20块； 载波片桶2个 5片装/桶； 有效期：试剂盒在2～8℃保存，至少12个月,开封后2～8℃保存至少可用30天，精子洗涤液B稀释后，2～8℃保存至少可用21天。
|  | 苯胺蓝染色液 | / | 27.5 | 人份 | 预期用途：用于神经组织、细胞、结缔组织的染色； 主要成分：A液 1瓶 50ml； B液 1瓶 8.5ml； C液 1瓶 8.5ml； D液 3瓶 300ml(100ml/瓶）； E液 1瓶 10ml ； 比浊对照液 1瓶 5ml； 组织载片 10片 8孔/片； 盖玻片 12片； 波片桶 1个； 有效期：试剂盒在2～8℃保存，至少12个月,开封后2～8℃保存至少可用45天。
|  | 精子染色液试剂盒(改良Diff-Quik法) | 改良Diff-Quik法 | 6 | 人份 | 预期用途：用于评价人类精子形态学特征理； 主要成分：1、固定液 2、染色 A 液 3、染色 B 液； 有效期：试剂盒在2～8℃保存，至少18个月,开封后2～8℃保存至少可用60天。
|  | 精子顶体酶活性测定试剂盒 | 固相BAPNA法 | 66.5 | 人份 | 预期用途：用于体外定量检测人精子顶体酶的活性； 主要成分：由反应装置、5×精子浓缩洗液、缓冲液、底物液、 吸光度转换液、终止液、泡沫板、微孔板组成 有效期：试剂盒在2～8℃保存，至少18个月，,开封后2～8℃保存至少可用50天
17 | 精液分析 | 精子承载板 | / | 5000 | 个 | 用途：快速、准确地检测精子浓度和活力的辅助工具 主要组成： 底板主要由金属基底和两个把手结合设计，盖板是金属环环绕着光学玻璃的组成结构 适用于机器：CPT-9202型精子质量检测分析系统 储存条件及有效期：由于承载板属于易损耗件，损耗程度取决于操作规范程度，每半年需要对承载板的深度及平行度（极差）进行测量
|  | 精子（细胞）形态学快速染色液（WHO推荐Diff-Quik法） | / | 2500 | 盒 | 用途：用于精子形态染色分析 主要组成：固定剂；染液I ；染液II 适用于机器：CPT-9202型精子质量检测分析系统 储存条件及有效期：原包装未开封染色液的有效期至少为24个月
|  | 微球悬浮液 | / | 750 | 支 | 用途：用于精子浓度与活力检测质量控制 主要组成：高浓度微球悬浮液： 4ml微球悬浮液；低浓度微球悬浮液： 4ml微球悬浮液 适用于机器：CPT-9202型精子质量检测分析系统
|  | 形态学标准涂片 | / | 750 | 片 | 用途：用于精子形态学评估培训，也可用于评价形态分析软件的质量 主要组成：正常形态精子百分率（高）标准涂片；正常形态精子百分率（低）标准涂片 适用于机器：CPT-9202型精子质量检测分析系统
|  | 形态定位重复评估片 | / | 2500 | 片 | 用途：通过仅1.2μm线径组成的网格，能迅速找到定位精子，用于形态学的重复评估；帮助各实验室（或同一实验室的各个技术人员）比较精子形态评判标准是否一致，经过反复讨论或培训，参与者可适应WHO的形态评判标准，并减少评估差异 主要组成：附网格内所有精子定位表（精子数超过200条）、正常形态精子的参考位置 适用于机器：CPT-9202型精子质量检测分析系统
|  | 一 次 性 精 液 采 集 器 | / | 4 | 支 | 包装规格：0～10ml∕支 用途：用于精液采集 适用于机器：CPT-9202型精子质量检测分析系统
18 | 染色体分析检测试剂 | 细胞保存液 （外周血用） | / | 28 | 管 | 1.可以配套细胞同步化试剂使用，进行高分辨染色体制备。 2.离心管包含有1mm厚硅胶垫片，适合自动接种仪的使用； 3.包装规格：5mL/管； 4.应用于外周血淋巴细胞培养，进行染色体分析； 5.培养基含有高质量的胎牛血清，含量>=20%； 6.培养基采用Hepes缓冲体系，pH值稳定性高； 7.专利离心管包装； 8.满足自动细胞收获仪的技术要求，可以保证收获质量； 9.提供培养基的产品流水编号，有效防止差错；
|  | 淋巴细胞同步试剂（外周血用） | / | 800 | 盒 | 1、 预期用途：应用于外周血淋巴细胞周期同步化，中期染色体数量增加60%。 2、 可实现高分辨T淋巴细胞染色体核型分析。 3、 产品组成：溶液A：4×2mL，溶液B：4×2mL。 4、 可以优化染色体分散质量。 5、 产品性状：透明无色液体。 6、 不影响mRNA合成和细胞活性。
|  | 氯化钾低渗液（外周血用） | / | 160 | 桶 | 1、用途：适用于外周血细胞染色体收获。 2、优化外周血细胞染色体的制备质量，提高有效分析的染色体核型数。
|  | 羊水细胞培养瓶 | / | 5 | 瓶 | 1.聚苯乙烯材质； 2.真空一等离子TC处理，使培养瓶适合细胞稳定贴壁、铺展和生长； 3.瓶侧壁带有容量刻度和磨砂书写区 4.γ射线灭菌，无热原； 5.遵循ISO9002质量体系生产。
|  | 羊水细胞培养基 | / | 650 | 瓶 | 1．100mL 无菌PE瓶包装； 2．应用于羊水和绒毛巴细胞培养，进行染色体核型分析； 3．培养基含有高质量的胎牛血清，含量>=20%； 4．培养基采用Hepes缓冲体系，pH值稳定性高； 5．基础培养基：DMEM/F10 6．细胞分裂指数：>3% 7．适合于羊水细胞原位培养 8．适用自动细胞收获仪进行细胞收获
|  | 羊水细胞同步化试剂盒 | / | 800 | 盒 | 1、 预期用途：应用于羊水细胞周期同步化，中期染色体数量增加50%。 2、 可实现高分辨羊水细胞染色体核型分析。 3、 产品组成：溶液A：4×2mL，溶液B：4×2mL。 4、 可以优化染色体分散质量。 5、 产品性状：透明无色液体。 6、 不影响mRN A合成和细胞活性。
|  | 氯化钾低渗液(羊水细胞收获用） | / | 160 | 桶 | 1、用途：适用于原位法羊水细胞染色体收获。 2、优化羊水细胞染色体的制备质量，提高有效分析的染色体核型数。
|  | 0.25%胰酶(0.25g+100mL溶解液)羊水消化用 | / | 160 | 瓶 | 1、1.2mL 冻存管包装； 2、包装规格：0.25g/管； 3、提供配套的胰酶溶解液； 4、应用于羊水细胞的消化处理，活性高，对细胞损伤少，方便染色体的收获。
|  | 显微镜镜油 | / | 1500 | 瓶 | 1、 浅黄色透明油性液体，不易干燥和变硬，适用于100X物镜进行拍照和观察。 2、 适用于所有的显微镜和商业化的显微图像扫描系统。 3、 折射率（23℃）：1.51~1.52。 4、 荧光：无（长波长&短波长）。 5、 粘度（cSt）：300± 10%（23°C）。 6、 温度系数：-0.00033（23°C）。 7、 密度(g/cc)：0.923。 8、 适用于染色体核型和细胞微核分析。
|  | 秋水仙胺 | / | 300 | 瓶 | 1、秋水仙胺与微管蛋白的结合速度显著快于秋水仙素。 2、对细胞的毒性是秋水仙素的30-40分之一。
|  | 免洗载玻片，漆片 | / | 0.6 | 片 | 1、 应用：染色体制片，核型分析用。 2、 使用前无须清洗，表面洁净，亲水性好，60秒内，水膜均匀覆盖载玻片表面全部区域。 3、 载玻片倒角：45度，使用安全。 4、 适合载玻片自动扫描系统。 5、 尺寸：75*25MM，厚度：1MM。 6、 标记端，油漆印刷，方便标记,同时适合载玻片打印机。 7、 表面防粘设计，取用方便，适合自动化制片机的使用，自动取放过程中不粘片。
|  | 胰酶 0.5% | / | 160 | 瓶 | 1、1.2mL 冻存管包装； 2、包装规格：0.5g/管； 3、有效保证染色体消化处理的一致性，方便染色体的批量显带处理； 4、提供配套的胰酶溶解液； 5、应用于染色体的消化处理，进行显带分析。
|  | 胰酶缓冲液 | / | 160 | 瓶 | 由胰酶、缓冲液组成
|  | 吉姆萨染色液 | / | 1000 | 瓶 | 1.染色液组成：吉姆萨染色液和缓冲液组成 2.吉姆萨染色液由噻嗪和伊红两种成分组成 3.规格：250mL染色液+250mL缓冲液 4.稀释比例：>=20倍 5.染色液添加稳定剂，配制成的染色工作液稳定时间>12小时 6.配制好的染色工作液表面不形成氧化膜层，载玻片染色后表面洁净度高 7.工作液吸光值（525nm）:0.4~0.55 8.工作液吸光值（645nm）:0.55~0.65
19 | 主动脉内球囊反搏导管及附件 | 主动脉内球囊反搏导管及附件 | / | 9180 | 套 | 1、主动脉内球囊反搏导管及附件适配于主动脉内球囊反搏泵实施主动脉内球囊反搏术使用，主要用于支持病人心脏功能，能有效提高病人冠脉供血和改善病人低心排、低血压的状况。 2、由三部分组成：球囊导管、穿刺套件、氦气连接管，每个包装均为独立的无菌包装。 3、球囊囊壁采用耐磨的球囊薄膜，表面具有亲水涂层。导管管身有不锈钢丝编织，增强导管的推送性以及管路的抗扭结性，始终支持管腔形状，确保球囊充排气顺畅。加固型中心腔设计，中心腔内径0.027”，最大可使用 0.025”导丝。 4、球囊根据充气量分30cc、40cc两种规格，导管管径均为7.5 Fr，根据患者身高选择不同规格。 5、穿刺套件配备双鞘管：一个标准鞘管和一个带侧臂的鞘管；配备撕开鞘，可进行无鞘穿刺操作。两条加硬导丝：长度≥175cm，带PTFE涂层。 6、配备两条一次性氦气连接管，其中一条可连接其他品牌泵路接口。 7、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。