## Sheet2
附件：1.产品及参数信息
项目序号 | 项目名称 | 序号 | 品名 | 规格 | 计价单位 | 是否要求挂网产品 | 产品参数信息
1 | 临检类项目相关试剂及其耗材-08包 | 1 | 人体元素测定试剂盒（原子吸收法） | 1.2ml*50支 | 盒 | 是 | 1.存储条件及有效期：温度0℃～30℃ 保存，有效期≥12个月。 2.适用仪器：博晖BH7100S、BH7100T、BH5100S、BH5100T、BH5300S、 BH5500S、BH5100、BH7100、BH5100plus原子吸收光谱仪 3.测量元素： 铜、锌、钙、镁、铁、钾、钠 4.检测样本：全血 5.试剂空白：测量铜、锌、钙、镁、铁、钾、钠元素吸光度≤0.048Abs 6.分析灵敏度：铜、锌、钙、镁、铁、钾、钠各元素分析灵敏度的吸光度大于0.013 Abs、0.029Abs、0.055Abs、0.055Abs、0.021Abs、0.015Abs、0.018Abs 7.线性偏差：±10% 8.重复性：≤5% 9.批间差：≤5% 10.准确度：±10%
2 | 免疫类项目相关试剂及其耗材-03包 | 1 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒 | 100人份 | 盒 | 是 | 1.用途：检测人血清或血浆中的梅毒螺旋体抗体及测定其抗体效价 2.检测原理：明胶颗粒凝集法 3.包被载体：惰性的明胶颗粒 4.检测样本：人血清或血浆样本 5.反应时间：两小时判定结果 6.反应条件：室温操作 7.可单人份操作 8.可作为特异性梅毒螺旋体抗体其它检测方法的参比试剂 9.为近年来国家“预防母婴艾滋、乙肝、梅毒传播”控制项目的采购试剂，至少提供三个省份的证明文件 10. 可实现样本处理自动化
|  | 2 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒 | 2*200测试/盒 | 盒 | 是 | 1 可支持血清、血浆样本类型。 2 采用双抗原夹心法检测 3 样本不需预处理，不需要稀释，不影响仪器检测效率。 4 开瓶上机后避光可稳定35天。 5 项目反应时间20分钟。 6 适用于i 3000化学发光分析仪上丙型肝炎病毒抗体项目的检测。
|  | 3 | 抗心磷脂抗体检测试剂盒 | 96T | 盒 | 是 | 1.微孔板条96人份，12*8可拆，包被含有β2-糖蛋白I的高纯度牛心磷脂。 2.抗心磷脂IgG、IgM、IgA抗体质控，1瓶，20ML，含三羟甲基氨基甲烷、叠氮钠＜0.1%(W/W),黄色，5X浓度。 3.反应终止液1瓶，15ML，含有酸液。 4
|  | 4 | 免疫分析质控物 | 12*5ml 水平2 | 盒 | 是 | 免疫质控物能做50个以上项目分析，覆盖全面的药物浓度、免疫球蛋白（IgA/G/E），有3-4个水平可选，开瓶稳定期30天，均需有注册证。网采平台挂网，提供全球室间比对数据进行比对。
|  | 5 | 免疫分析质控物 | 12*5ml 水平3 | 盒 | 是 | 免疫质控物能做50个以上项目分析，覆盖全面的药物浓度、免疫球蛋白（IgA/G/E），有3-4个水平可选，开瓶稳定期30天，均需有注册证。网采平台挂网，提供全球室间比对数据进行比对。
|  | 6 | 免疫分析质控物 | 12*5ml 水平1 | 盒 | 是 | 免疫质控物能做50个以上项目分析，覆盖全面的药物浓度、免疫球蛋白（IgA/G/E），有3-4个水平可选，开瓶稳定期30天，均需有注册证。网采平台挂网，提供全球室间比对数据进行比对。
|  | 7 | 液态免疫学和蛋白质控品 | 6*1ml 水平2 | 盒 | 是 | 能做30个以上血清蛋白项目分析，包括CCP、尿蛋白及脑脊液蛋白，有3-4个水平可选，-20℃--70℃可稳定储存2年，开瓶稳定期30天，均需有注册证。网采平台挂网，提供全球室间比对数据进行比对。
|  | 8 | 液态免疫学和蛋白质控品 | 6*1ml 水平3 | 盒 | 是 | 能做30个以上血清蛋白项目分析，包括CCP、尿蛋白及脑脊液蛋白，有3-4个水平可选，-20℃--70℃可稳定储存2年，开瓶稳定期30天，均需有注册证。网采平台挂网，提供全球室间比对数据进行比对。
3 | 免疫类项目相关试剂及其耗材-05包 | 1 | 抗EB病毒早期抗原IgG抗体检测试剂盒 | 96人份/盒 | 盒 | 是 | 方法学：酶联免疫吸附法；适用范围：该产品用于体外定量或半定量检测人血清或血浆中的抗EB 病毒早期抗原－扩散型免疫球蛋白G 抗体。与EBV抗体多个指标联合检测，提高疾病检出率，有效区分新近感染与既往感染；质量稳定可靠；操作简单、快速，可实现自动化操作，结果判读方便；适用于科室现有仪器。
|  | 2 | 抗肝抗原谱抗体IgG检测试剂盒 | 16*01 | 盒 | 是 | 方法学：印迹法；适用范围：用于体外定性检测人血清或血浆中抗AMA M2（丙酮酸脱氢酶复合物）、M2-3E(BPO，线粒体内膜a-2- 酮酸脱氢酶E2 亚基的融合蛋白)、Sp100(核颗粒蛋白，核点)、gp210(核膜整合蛋白，核孔复合物)、LKM-1（肝肾微粒体；细胞色素P450 _D6）、LC-1（细胞浆肝抗原1；亚胺[代]甲基转移酶-环化脱氨酶）、SLA/LP（可溶性肝抗原-肝胰抗原）、PML(早幼粒细胞白血病蛋白，核点)和Ro52 共9种抗原的IgG 类抗体。抗原质量稳定，每种抗原单独包被在独立的膜条上，保证最佳检测性能；一次实现多种特异性自身抗体检测；操作简单、快速，可自动化，结果判读方便。适用于EBMII、ELMP等仪器
|  | 3 | 抗核抗体谱(IgG)检测试剂盒 | 96*01 | 盒 | 是 | 方法学：间接免疫荧光法；适用范围：用于人血清或血浆中抗核抗体；双基质判读，人上皮细胞(HEp-2细胞)和灵长类肝组织冰冻切片的组合，操作简单、快速，可自动化，结果判读方便，适用于科室现有仪器。
|  | 4 | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒 | 96*01 | 盒 | 是 | 方法学：间接免疫荧光法 适用范围：用于体外于体外定性检测人血清/血浆中抗双链DNA抗体；包被的基质为绿蝇短膜虫；操作简单、快速，可自动化，结果判读方便，适用于科室现有仪器。
|  | 5 | 抗EB病毒衣壳抗原抗体IgA检测试剂盒 | 96*01 | 盒 | 是 | 方法学：酶联免疫吸附法；适用范围：该产品用于体外定量或半定量检测人血清或血浆中的抗 EB病毒衣壳抗原抗体IgA。与EBV抗体多个指标联合检测，提高疾病检出率，有效区分新近感染与既往感染；质量稳定可靠；可实现自动化操作，结果判读方便；可在科室现有仪器上使用。
|  | 6 | 抗EB病毒衣壳抗原抗体IgM检测试剂盒 | 96*01 | 盒 | 是 | 方法学：酶联免疫吸附法；适用范围：该产品用于体外定量或半定量检测人血清或血浆中的抗 EB病毒衣壳抗原抗体IgA。与EBV抗体多个指标联合检测，提高疾病检出率，有效区分新近感染与既往感染；质量稳定可靠；可实现自动化操作，结果判读方便；可在科室现有仪器上使用。
|  | 7 | 抗EB病毒早期抗原IgA抗体检测试剂盒 | 96*01 | 盒 | 是 | 方法学：酶联免疫吸附法；适用范围：该产品用于体外定量或半定量检测人血清或血浆中的抗 EB病毒衣壳抗原抗体IgA。与EBV抗体多个指标联合检测，提高疾病检出率，有效区分新近感染与既往感染；质量稳定可靠；操作简单、快速；可实现自动化操作，结果判读方便；可在科室现有仪器上使用。
|  | 8 | 抗MPO、PR3、GBM抗体IgG检测试剂盒 | 16*01 | 盒 | 是 | 方法学：印迹法；适用范围：用于体外定性检测人血清或血浆中的抗髓过氧化物酶（MPO）、蛋白酶3（PR3）、肾小球基底膜（GBM）的IgG 类抗体。；抗原质量稳定，每种抗原单独包被在独立的膜条上，保证最佳检测性能；一次实现多种特异性自身抗体检测；适用于EBMII、ELMP等仪器
|  | 9 | 抗核抗体谱(IgG)检测试剂盒 | 16*01 | 盒 | 是 | 方法学：印迹法；适用范围：用于体外定性检测人血清或血浆中的抗nRNP/Sm，Sm，SS-A，Ro-52，SS-B，Scl-70，PM-Scl，Jo-1，CENP B，PCNA，dsDNA，核小体，组蛋白，核糖体P 蛋白，AMA M2 共15 种不同抗原IgG类抗体；抗原质量稳定，每种抗原单独包被在独立的膜条上，保证最佳检测性能； 一次实现多种特异性自身抗体检测；适用于EBMII、ELMP等仪器
|  | 10 | 食物过敏原特异性IgE检测试剂盒 | 16*01 | 盒 | 是 | 方法学：印迹法；适用范围：用于体外半定量检测人血清或血浆中鸡蛋白、牛奶、花生、黄豆、蟹、虾、海鱼组合1（鳕鱼/龙虾/扇贝）、淡水鱼组1（硅鱼、鲈鱼/鲤鱼）合共8种过敏原特异性IgE 抗体以及CCD抗体；最少血清使用量低于150ul。操作简单、快速，可自动化，适用于EBMII、ELMP等仪器
|  | 11 | 糖尿病自身抗体免疫印迹试剂盒 | 40T | 盒 | 是 | 方法学：印迹法；可供临床实验室对糖尿病患者自身抗体测定,为糖尿病分型、预测和防治提供参考依据，含有谷氨酸脱羧酶(65KD)抗体、胰岛素(5.8KD)抗体和胰岛细胞自身抗体(120KD、 64KD 和 40KD）；质量稳定可靠；可实现自动化操作，结果判读方便。适用于科室现有仪器。
|  | 12 | 吸入性过敏原特异性IgE检测试剂盒 | 16*01 | 盒 | 是 | 方法学：印迹法；适用范围：用于体外半定量检测人血清或血浆中尘螨组合1（屋尘螨/粉尘螨）、屋尘、蟑螂、猫毛、狗上皮、霉菌组合1（点青霉/分支包菌/烟曲霉/交链狍霉）、树组合2（柳树/杨树/榆树）、葎草、普通豚草、艾蒿共10种过敏原特异性IgE 抗体以及CCD抗体；最少血清使用量低于150ul。操作简单、快速，可实现自动化操作，结果判读方便。适用于EBMII、ELMP等仪器。
4 | 免疫类项目相关试剂及其耗材-12包 | 1 | 缓冲液 | PC缓冲液（2.0L) | 瓶 | 是 | 1、用途：具备条码扫描识别、用于提供/维持反应环境 2、主要组成：2*2L检测元件清洗溶液；氢氧化钾176mmol/L(相当于PH值13.2)；清洁剂≤1%。 3、适配机型：适用于罗氏Cobas e801全自动化学发光免疫分析仪。与Elecsys测定试剂结合使用。 4、储存条件及有效期：保存于15～25 °C，有效期15个月。
|  | 2 | 缓冲液 | CC缓冲液（2.0L) | 瓶 | 是 | 1、用途：具备条码扫描识别、用于提供/维持反应环境 2、主要组成：2*2L检测元件清洗溶液；氢氧化钾176mmol/L(相当于PH值13.2)；清洁剂≤1%。 3、适配机型：适用于罗氏Cobas e801全自动化学发光免疫分析仪。与Elecsys测定试剂结合使用。 4、储存条件及有效期：保存于15～25 °C，有效期15个月。
5 | 免疫类项目相关试剂及其耗材-08包 | 1 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂（胶体金法） | 100人份 | 盒 | 是 | 1.预期用途：快速检测人血清、血浆样本中的丙型肝炎病毒抗体 2.检验原理：应用免疫层析式双抗原夹心法原理 3.15分钟判读结果
|  | 4 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 是 | 1.预期用途：用于体外定性检测人血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒表面抗原 2.检验原理：免疫层析式双抗夹心法原理 3.10分钟判读结果
6 | 微生物类项目相关试剂及其耗材-04包 | 1 | 肠道致病性大肠艾希氏菌诊断血清 15种 | 1ml*18瓶 | 盒 | 是 | 1.可用于凝集试验诊断肠道致病性大肠艾希氏菌，至少包含临床常见的血清型分型。 2.采用血清凝集法。 3.到货效期≥12个月 4.获得CFDA证书
|  | 2 | 志贺氏菌属诊断血清 | 1ml/瓶*26瓶 | 盒 | 是 | 1.可用于志贺氏菌的菌株血清分型，至少包含临床常见的血清型。 2.采用血清凝集法。 3.到货效期≥18个月。 4.获得CFDA证书。
|  | 3 | 伤寒、副伤寒及变形杆菌诊断菌液(肥达氏） | 10ml*5 | 瓶 | 是 | 1.预期用途：适用于肥达氏、外斐氏试验 2.检验原理：甲醛溶液灭活的伤寒、副伤寒及变形菌分别制成，通过凝集试验原理供肥达氏或外斐氏反应用 3.到货效期≥1年
|  | 4 | 伤寒、副伤寒及变形杆菌诊断菌液(外斐氏） | 10ml*3 | 瓶 | 是 | 1.预期用途：适用于肥达氏、外斐氏试验 2.检验原理：甲醛溶液灭活的伤寒、副伤寒及变形菌分别制成，通过凝集试验原理供肥达氏或外斐氏反应用 3.到货效期≥1年
7 | 临检类项目相关试剂及其耗材-13包 | 1 | 便隐血检测试剂盒 | 100人份/盒 | 人份 | 是 | 1. 最低检测限 ：不高于0.2μg/ml； 2. 重复性：重复率≥90%； 3. 批间差：≤5%； 4. 检测范围：0.2μg/ml~2000μg/ml； 5. 适用设备：沃文特FA180S
8 | 临检类项目相关试剂及其耗材-14包 | 1 | 流感病毒抗原检测试剂 | 20人份/盒 | 份 | 是 | 1.预期用途：用于定性检测人口咽拭子样本中的甲型、乙型流感病毒抗原 2.检验原理：利用免疫层析技术，采用双抗体夹心法检测甲型、乙型流感病毒抗原 3.20分钟内可判读结果 4.有效期不低于24个月
9 | 微生物类项目相关试剂及其耗材-07包 | 1 | HLA-B27检测试剂盒 | 50T | 盒 | 是 | 1.B27试剂盒有单独的注册证，且里面包含10XFACS溶血素和校准微球。 2.适用于BD FACSCanto™II流式细胞仪和BD FACSCanto™自动化临床分析软件。
10 | 免疫类项目相关试剂及其耗材-17包 | 1 | 血管紧张素Ⅱ分析试剂 | 100T | 盒 | 是 | 1. 最低检测限：不大于4pg/ml； 2. 线性：在10pg/ml～1000pg/ml范围内线性相关系数r≥0.9900； 3. 适配安图A2000PLUS仪器； 4. 磁微粒化学发光法。
|  | 2 | 血管紧张素I分析试剂 | 100T | 盒 | 是 | 1. 最低检测限：不大于0.5pg/ml； 2. 线性：在4pg/ml～500pg/ml范围内线性相关系数r≥0.9900； 3. 适配安图A2000PLUS仪器； 4. 磁微粒化学发光法
|  | 3 | 醛固酮ALD | 100T | 盒 | 是 | 1. 最低检测限：不高于10pg/ml。 2. 检测范围： 10～1000pg/ml。 3. 适配安图A2000PLUS仪器； 4. 磁微粒化学发光法。
|  | 4 | 人生长激素检测试剂盒 | 100T | 盒 | 是 | 1. 最低检测限：不高于0.02ng/mL。 2. 检测范围：0.02～50ng/ml。 3. 适配安图A2000PLUS仪器； 4. 磁微粒化学发光法。