## 产品及参数信息
包件号 | 产品名称 | 最高限价（元） | 是否挂网产品 | 符合科室需求的产品参数信息
1 | 大动脉覆膜支架系统 | 45720 | 是 | 覆膜支架由网管状支架和覆膜组成
| 大动脉覆膜支架系统 | 77800 | 是 | 由预装覆膜支架和输送器组成
| 腔静脉滤器 | 11449 | 是 | 由滤器和输送器两部分组成。
| 可调弯鞘 | 3600 | 是 | 由头端可调的鞘管和止血阀组成
2 | 自粘性软聚硅酮瘢痕敷贴 | 480 | 是 | 1、适用范围：适用于完整皮肤的新、旧增生性疤痕或肿瘤性疤痕、新愈合创面的疤痕护理 2、产品结构 ＊2.1、产品为贴敷型，由聚氨酯无纺布薄膜背衬、软聚硅酮瘢和离型纸组成。 ＊2.2、皮肤接触层为软聚硅酮，自粘性设计，不需额外固定，更换时不会损伤新生上皮组织。和瘢痕组织充分贴合，有效抑制毛细血管过度增值和成纤维细胞增生。 2.3、聚氨酯无纺布薄膜背衬，超薄舒适，透气防水。 2.4、离型纸使用前揭除，保护软聚硅酮层。 3、产品性能 3.1、水蒸气透过率≥200g.m-2.24h-1 3.2、剥离强度≥0.75N/25mm 3.3、≤0.3mm厚度，顺应性好，也可贴敷于不同的凹凸不平的瘢痕部位，保证贴合平稳，不易脱落； 3.4、防紫外线UPF等级5＋级，保护瘢痕免受紫外线侵扰，减少色素沉积。 3.5、独特的皮肤纹理设计，接近肤色，产品可以根据疤痕大小任意裁剪。