## 产品及参数信息
序号 | 项目名称 | 预算单价（元） | 计价单位 | 符合科室需求的产品参数信息
1 | 高速气涡轮手机 | 880 | 把 | 1、使用用途：口腔科医疗工作时使用，用于夹持高速牙科车针进行钻，磨牙等手术用 2、材质：不锈钢机身 3、性能：陶瓷球形轴承，具备卫生机头系统，三点排污，单点喷雾
2 | 一次性使用吸引管 | 100 | 根 | 1、规格及功能需包括软右心、可弯曲右心、软左心。 2、适用于心脏大血管外科体外血液路径的外科手术,右心系统用于吸引手术视野中的血液，左心系统用于插入左心室内引流左心室中的血液，保持手术视野无血。 3、国产，主要由斜面插头、管腔、接口组成，管路部分材料选用PVC，管路连接头部分采用聚碳酸酯，有金属加固丝的产品，金属加固丝为医用不锈钢。管路要求血液相容性好，抗血栓能力强，不易打折且回弹好。 4、一次性使用，产品的灭菌方式为环氧乙烷灭菌。 5、规格型号： 弹簧圈在外面，管内无导丝。尺寸5.00mm--7.00mm。 无弹簧圈，但管内有导丝。尺寸为12F--20F。 6、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
3 | 粘附分子测胎膜早破试剂盒 | 150 | 人份 | 1、试纸条材料主要由样品垫、胶体金垫、硝酸纤维素（NC）膜、吸水纸、PVC底板组成。 2、检验方法：免疫胶体金技术，10分钟内观察结果。 3、规格：单人份试剂卡式，1人份/盒。 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
4 | 听小骨置换假体 | 4513 | 个 | 1、中耳手术，听骨链破坏病人重建听力需要:钛材质，能做MRI；全听骨、部分听力、多种型号可满足不同病人 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
5 | 生理性海水鼻腔喷雾器 | 25 | 瓶 | 1、鼻部各种急慢性鼻炎及鼻腔鼻窦术后病人:小瓶装，高渗 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
6 | 一次性等离子刀头 | 2800 | 支 | 1、用于鼻咽部肿物（如腺样体）切除手术:腺样体刀头采用翻翘设计，无需折弯 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
7 | 一次性双极射频等离子体手术电极 | 2800 | 支 | 1、用于扁桃体及扁桃体肿瘤切除手术、鼻腔肿瘤切除:刀头切割、消融、吸引能力强，扁桃 体刀头大小适中，鼻腔刀头更细，对周围组织损伤小，能到达鼻腔较狭窄地方 2、用于喉部肿物切除:大头，型号丰富，刀柄长，能量较大，吸力强，能充分切割喉部各种病变 3、用于耳部手术:刀头细、斜面，能量适中，能水下操作一边切割一边止血 4、用于鼻甲消融:针状，能插入鼻甲内，保护表面粘膜 5、用于鼻出血:双极，能量适中 6、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
|  | 2900 | 支
|  | 1840 | 支
|  | 1540 | 支
|  | 1453.5 | 支
8 | 止血海绵 | 65 | 个 | 1、鼻腔鼻窦填塞止血:可遇水膨胀，可自行剪裁 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
9 | 气管套管 | 75 | 套 | 1、喉癌及头颈其他可能危及呼吸手术时的气管切开病人使用:各种大小型号丰富，满足不同年龄不同手术病人，金属的可清洗，具有内导管 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
10 | 鼓膜通气管 | 225 | 个 | 1、分泌性中耳炎患者置管使用:塑料、哑铃型，不易脱落 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
11 | 耵聍钩 | 195 | 个 | 1、取耳道耵聍或异物:金属，可满足高温消毒，钩部弯度适中
12 | 冷敷隔离垫膜 | 66 | 支 | 1、可用于过敏性鼻炎:可涂抹，可减少过敏原进入鼻腔
13 | 测序反应通用试剂盒 | 2137.5 | 测试 | 1、与基因分析仪配合使用，完成高通量测序过程并获取样本序列信息，是该测序反应系统的通用试剂。本产品不用于全基因组测序。
14 | 基因组DNA片段化试剂盒 | 977.5 | 测试 | 1、用于人基因组 DNA 样本的片段化处理，使样本 DNA 的片段长度满足后续的文库构建条件，便于体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测，不包含建库功能。
15 | 痰液液化液 | 17.5 | 管 | 1、用于呼吸道疾患黏痰和脓性标本的液化处理