## 产品清单
包件序号 | 包件名称 | 序号 | 材料 | 最高限价 | 符合科室需求的产品参数信息
一 | 理疗用电极 | 1 | 理疗用电极 | 180 | GT550仪器适配电极片，为导乐仪设备配件，分娩时非药物镇痛措施
二 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 1 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 0.76 | 大、中、小号，妇产科检查用
三 | 胎儿监护仪打印纸 | 1 | 胎儿监护仪打印纸 | 21 | 行胎心监护是需打印使用
四 | 盆底肌肉治疗头 | 1 | 盆底肌肉治疗头 | 270 | 阴道肌电型，盆底功能障碍性疾病病人必需
五 | 妇产、腹腔镜等手术器械 | 1 | 妇产、腹腔镜等手术器械 | 8910 | 宫腔镜检查及手术用
六 | 一次性使用医用垫 | 1 | 一次性使用医用垫 | 1.2 | 大小50*150cm，妇产科检查用
七 | 宫喜宫内节育器 | 1 | 宫喜宫内节育器 | 170 | 安环用，大号24mm 中号22mm
八 | 妇科冲洗 | 1 | 一次性使用妇科冲洗治疗头 | 6 | 治疗妇科阴道炎及阴道冲洗的slot-妇科深度透化治疗系统所需耗材
|  | 2 | 一次性使用雾化管 | 3 | 治疗妇科阴道炎及阴道冲洗的slot-妇科深度透化治疗系统所需耗材
九 | 特殊脐带夹 | 1 | 特殊脐带夹 | 144 | 结扎脐带，与气门芯结扎相比不存在滑脱断裂风险，脐带华通胶重时只能用脐带夹结扎
十 | 理疗电极片 | 1 | 理疗电极片 | 40 | 治疗术后胃肠功能恢复不良的GI-II型中低频治疗仪所需耗材
十一 | 宫腔镜、电切内窥镜及附件、传感输液器等 | 1 | 宫腔镜、电切内窥镜及附件、传感输液器等 | 7500 | 宫腔镜检查及手术用
十二 | 载玻片 | 1 | 载玻片 | 6.7 | 妇科检查用
十三 | 一次性壳聚糖阴道填塞吸附栓 | 1 | 一次性壳聚糖阴道填塞吸附栓 | 50 | 治疗阴道炎及宫颈病变术后
十四 | 仿生助产仪手柄 | 1 | 仿生助产仪手柄 | 160 | 为仿生助产仪设备配件，扩张宫颈和产道时使用
十五 | 一次性使用医用棉签 | 1 | 一次性使用医用棉签 | 0.95 | 妇产科棉签（大），病人消毒检查用
十六 | 腰椎穿刺针 | 1 | 腰椎穿刺针 | 7.5 | 羊膜腔穿刺引产用
十七 | 一次性使用埋线针 | 1 | 一次性使用埋线针 | 8 | 长度及粗细：0.7cm*60mm；不锈钢；埋线减肥
十八 | 皮肤针 | 1 | 皮肤针 | 3.8 | 单头；塑料、不锈钢；皮肤病外治
十九 | 灸箱 | 1 | 灸箱 | 150 | 体积:大、中、小；木质结构；体虚、肌肉酸痛等治疗
二十 | 揿针 | 1 | 揿针 | 35 | 大小：0.22mm*1.5mm；穴位埋针
二十一 | 敷药胶贴 | 1 | 敷药胶贴 | 0.5 | 面积：6cm*7cm O型；胰腺炎、肠梗阻等疾病穴位贴敷
二十二 | TDP特定电磁波谱治疗仪 | 1 | TDP特定电磁波谱治疗仪 | 285 | 适用于颈椎病、腰椎病关节炎等缓解疼痛，消炎等治疗
二十三 | 灸盒 | 1 | 灸盒 | 13 | 单孔、双孔；艾灸治疗
二十四 | 辐射用具 | 1 | 防辐射帽 | 425 | 不少于0.5mmpb（铅当量）
|  | 2 | 防辐射围领 | 434 | 不少于0.5mmpb（铅当量）
二十五 | 经外周穿刺中心静脉导管套装 | 1 | 经外周穿刺中心静脉导管套装 | 1666 | 1.经外周穿刺中心静脉导管临床上用于短期、长期（小于30天或者大于30天），经外周静脉进入中心静脉系统，以便进行输液、输药和输营养液，也可以用于采集血液样本。UNI-PICC 3F导管是用于短期或长期（小于30天或者大于30天）经外周静脉穿刺进入中心静脉，适用于新生儿、幼儿和儿童患者静脉内输液、输药和输营养液
二十六 | 定位膜 | 1 | 定位膜（颈肩部定位膜） | 480 | 1.用于患者放射治疗体位固定。2.材质：低温热塑材料。3.具有形状记忆功能，加热至70℃可软化，能重复使用≥4次，确保患者在治疗过程中可重塑型与调整。4.具有较强抗菌性能，产品第一次使用24h抗菌测试对大肠杆菌的抗菌率≥99.75% ，金色葡萄球菌的抗菌率≥99.77% （提供第三方检测报告）。5.加热软化后良好塑形性，完全贴合患者体表不粘皮肤。6.定位膜未拉伸状态6MV射线穿透率不低于98.9%，10MV射线穿透率不低于99.3%（提供佐证材料）。7.良好的生物兼容性，不会引起过敏反应（提供第三方检测报告）。8.定位膜可塑形时间≥50秒，定位膜24小时收缩率≤1%（提供佐证材料）。9.规格要求：头部定位膜长≤320mm，宽≤280mm,网孔36%；颈肩定位膜长≤490mm，宽≤610mm,网孔36%；体部定位膜长≤565,宽≤470mm,网孔36%；定位膜规格与科室现有体位固定架适配，能提供样品到院测试，并且不侵犯专利所有权，避免法律纠纷。10.能提供22%，36%，42%及根据拉膜受力情况设计的不规则网孔等多种类型膜片供临床选择
|  | 2 | 定位膜（体位定位膜） | 520
|  | 3 | 定位膜（头部定位膜） | 150