## 产品清单
包件号 | 包件名称 | 序号 | 产品名称 | 规格 | 计价单位 | 最高限价（元） | 产品参数信息
一 | 鼻镜 | 1 | 鼻镜 | / | 支 | 2.5 | 1、鼻镜由手柄和弹簧两部分制成，手柄采用符合GB/T12670-2008 的聚丙烯(PP)树脂或是符合 CB/T12672-2009丙烯腈一丁二烯一苯乙烯 (ABS)树脂制成，鼻镜弹簧采用冷扎弹簧钢丝经表面镀镍镉制成。 2、产品为一次性使用，其菌落总数应小于 20cfu/件，并不得检出致病菌。
二 | 一次性使用呼吸过滤器 | 1 | 一次性使用呼吸过滤器 | / | 个 | 8 | 1、材质：一次性使用呼吸过滤器由外壳和过滤介质组成；外壳由PP材料制成，过滤介质由聚丙烯复合材料制成。 2、产品规格：咬嘴一体式设计，方便受测者咬合。提高测试效率。 3、灭菌要求：需经过环氧乙烷灭菌，且灭菌后环氧乙烷残留量应少于10ug/g。 4、适用范围：用于肺功能检查时与肺功能仪配套使用。可过滤受测者进行肺功能测试时呼出的带有细菌病原体的飞沫等有害物质。可防止交叉感染和防止肺功能仪管路污染。 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
三 | 塑料试管 | 1 | 塑料试管 | / | 只 | 0.06 | 1、产品由PE材料组成，外观平整，管壁均匀，非灭菌产品，一次性使用，用与储存各种液体和固体样品。
四 | 刮宫片 | 1 | 刮宫片 | / | 只 | 0.15 | 1、规格：±175mmx18mmx1.6mm 2、产品由木片制成的片状器械，适用于妇科一次性使用检查 3、性能外观：刮宫片表面应光滑、无毛刺、无裂痕、无油污、无霉变、无虫蛀
五 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 1 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | / | 只 | 0.26 | 1、规格：光面型 2、产品由天然胶乳橡胶制造，呈薄膜鞘套状，用于避孕和有助于降低性传播疾病传播。 3、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
六 | 检查灯 | 1 | 手术反光灯 | / | 台 | 115 | 1、产品由光源、灯罩、软管、主杆、控制盒、底座组成，用于临床检查时提供照明。
|  | 2 | 手术辅助照明灯（单头无影灯） | / | 台 | 860 | 1、产品由光源、灯架等组成。 2、用于供手术辅助照明用，为不具备自动防故障功能的照明灯具，不能单独用于手术。
|  | 3 | 无影灯泡 | / | 只 | 3.87 | 1、规格：24v25w 2、用于手术辅助照明灯的零配件。
七 | 听诊器 | 1 | 听诊器 | / | 个 | 22 | 1、产品由听诊头、导音管、耳挂组成，用于听诊人体心、肺等器官活动声响变化。
八 | 一次性使用压舌板 | 1 | 一次性使用压舌板 | / | 片 | 0.16 | 1、一次性使用压舌板主要采用竹质或者木质材料制成，按照材质分为竹质和木质两种型号。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
九 | 视力灯箱及指示棒 | 1 | 标准对数视力表灯箱 | / | 台 | 400 | 1、标准对数读数型 2、规格:5.0M距离 3、电源电压:~220V 50Hz 4、消耗功率:65VA 5、断器熔:T1A L250V
|  | 2 | 视力表指示棒 | / | 根 | 40 | 1、材质：不锈钢 2、重量：不重于80g 3、尺寸：伸长不大于1m，缩短后在10～20cm 4、款式：伸缩式
十 | 显微镜看骨髓片包 | 1 | 香柏油 | 25ml | 瓶 | 8.8 | 1、产品质量符合使用标准
|  | 2 | 擦镜纸 | / | 张 | 0.02 | 1、产品质量符合使用标准
|  | 3 | 载玻片 | / | 片 | 0.134 | 1、产品质量符合使用标准
十一 | 一次性使用骨穿包 | 1 | 一次性使用骨穿包 | / | 盒 | 63 | 1、产品配置：骨髓穿刺针、一次性使用注射器、一次性使用注射针、医用纱布片、洞巾;选用配置:一次性使用外科手套、塑料镊子、医用棉球、创可贴、玻片。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十二 | 一次性使用无菌腰椎穿刺包 | 1 | 一次性使用无菌腰椎穿刺包 | / | 包 | 26 | 1、产品配置：腰椎穿刺针、一次性使用无菌注射器（带针）、镊子、测压管、试管、试管塞、试管架、橡胶医用手套(无粉)、医用脱脂纱布、一次性医用棉签、自粘伤口敷料、一次性医用棉球、孔巾、中单、小方盒和吸塑盒。采用环氧乙烷灭菌。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十三 | 一次性使用无菌胸腔穿刺包 | 1 | 一次性使用无菌胸腔穿刺包 | / | 包 | 24 | 1、产品配置：胸腔穿刺针（含胶管、导管夹和圆锥接头）、一次性使用无菌注射器（带针）（注射器规格：5ML注射针规格：0.7）、一次性使用无菌注射器（50ML）、镊子、试管、试管塞、试管架（带3孔）、橡胶医用手套、医用脱脂纱布、一次性医用棉签、一次性医用棉球、自粘伤口敷料、孔巾、中单、小方盒和吸塑盒。环氧乙烷灭菌。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十四 | 一次性使用骨穿刺活检针及套件 | 1 | 一次性使用骨穿刺活检针及套件 | / | 套 | 440 | 1、产品配置：一次性使用骨穿刺活检针，无菌注射器，无菌注射针，灭菌橡胶外科手套，手术单（洞巾），敷料镊，手术单（垫单），消毒刷，无菌敷贴，医用纱布敷料。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十五 | 血细胞分离机分离吸附置换治疗套件 | 1 | 血细胞分离机分离吸附置换治疗套件 | / | 套 | 1280 | 1、本产品由离心分离腔、点滴腔、管路、容器袋(包括血浆废液袋、采样带、废液袋)、适配器、流量夹、滤过器、注射件、压力监测接头、采血针组成。本产品为一次性使用，经环氧乙烷灭菌 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十六 | 血浆置换组件 | 1 | 血浆置换组件 | / | 套 | 1280 | 1、该耗材配合及其用于治疗性血浆置换，由泵连接头、滤过器管路及管路连接器部件组成，一次性使用，经环氧乙烷灭菌。配置一根一次性使用动静脉穿刺针。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十七 | 血小板套件 | 1 | 血小板套件 | / | 套 | 1280 | 1、产品由分离室、泵连接头、滤过器、管路及管路连接器等部件组成，主要材料为ABS、PVC。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十八 | 胰岛素泵皮下注射 | 1 | 储药器 | / | 个 | 28 | 1、需要储药量为3ml； 2、为胰岛素泵用一次性输注管路和针头配套材料； 3、用于胰岛素泵皮下注射胰岛素 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品
|  | 2 | 胰岛素泵用一次性输注管路和针头 | / | 支 | 108 | 1、输注软管≥2层（外部材料为聚氨酯，内部材料为聚乙烯； 2、针头长度为9mm； 3、用于胰岛素泵皮下注射胰岛素 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十九 | β-羟丁酸试纸（电化学法） | 1 | β-羟丁酸试纸（电化学法） | / | 片 | 16 | 1、毛细血管采血方法； 2、测量范围应在：0-8mmol/L, 3、测量时间：10秒左右； 4、用于床旁快速血酮测定 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
二十 | 脉搏血氧饱和度仪 | 1 | 脉搏血氧饱和度仪 | / | 台 | 220 | 1、测量范围：35%-100%； 2、精准度高； 3、用于及时监测血氧饱和度
二十一 | 一次性使用无菌牙科注射针 | 1 | 一次性使用无菌牙科注射针 | / | 支 | 0.2 | 1、一次性使用穿刺针； 2、规格0.5（0.5*38)； 3、用于甲状腺细针穿刺活检术 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。