## Sheet1
包件序号 | 包件名称 | 序号 | 材料 | 规格 | 计价单位 | 是否要求挂网 | 最高限价 | 符合科室需求的产品参数信息
一 | 口腔材料包1 | 1 | k-分离剂 | / | 瓶 | 否 | 5 | 本产品主要成分为藻酸盐，外观颜色均匀，无分层和明显沉淀，薄膜均匀无破并在沸水和室温树脂单体中不会溶解. 用于口腔临床修复中石膏与石膏以及石膏和树脂之间的分离，具有很好的分离效果分离速度快
|  | 2 | k-硅橡胶口内输送头 | / | 包 | 否 | 20 | 做工精细具有比普通卡口混合管更好的密封性，应用先进的科学原理同精密的生产技术所制造，使混合同搅拌二液性材料的工序能够自动化，连续化。摆脱传统作业方式同解决以往因人手作业所遇到的困难及产品质量问题，节省工作时间，提高产品质量。
|  | 3 | k-硅橡胶枪 | / | 个 | 否 | 380 | 其操作方式均采用推杆驱动，操作简单、方便耐用，专门用来涂抹或滴注各种双组分胶黏剂或涂料，能彻底解决双组分胶粘产品混合不均匀的难题。非常适合标准手工操作，人性化设计，拆卸和使用都非常简单。可有效避免浪费，节省材料，减轻工作负担，提高工作效率。 产品组成。主要由金属配件和塑胶注塑成型组合而成。
|  | 4 | k-牙托水 | / | 个 | 否 | 22 | 本产品由粉剂和液剂组成。粉剂由甲基丙烯酸甲酯类共聚物、过氧化苯甲酰和微量色素组成。液剂由甲基丙烯酸甲酯、N.N-二羟丙基对甲苯胺、2.6-二叔丁基-4-甲基苯酚组成。聚合物的挠曲强度不低于60 Mpa；挠曲弹性模量值不低于1500 Mpa。用于义齿修复，基托修理，脱落人造牙修整。采用高质的甲基丙烯酸甲酯作主要原料，纯度大于99.5%
|  | 5 | k-义齿软衬材料 | / | 个 | 否 | 450 | 乙烯基聚硅氧烷软重衬材料，用于全部、局部和种植义齿。突出优势：该非甲基丙烯酸甲酯产品确保与市售的所有义齿基托材料都具有牢固的粘接性，同时还具有超高的抗撕裂强度，适用于全部、局部和种植义齿。 1.杰出的粘合力；2.超高的抗撕裂强度；3.无嗅无味；4.医生操作简单；5.持久软质；6.色彩稳定，高度美观。
|  | 6 | k-造牙粉 | / | 个 | 否 | 22 | 本产品由甲基苯烯酸甲酯类共聚物(613)、过氧化苯甲酰(BPO)、硅微粉和微量色素组成，与义齿基托树脂(1)型液剂配合使用。聚合物的吸水值不超过32um/mm3：溶解值不超过8.0um/mm3；布氏硬度不小于15V/mm2，最大应力强度因子应少为1.1MPam2；总断裂功应至少为250J/m2。用于义齿修复；制作临时冠与正畸保持器。
|  | 7 | k-粘固粉调刀 | / | 个 | 否 | 38 | 1、皆具有良好的耐腐蚀性。 2、外表应无锋棱、毛刺、裂纹、无缺损现象。 供口腔科调和粘固粉，牙托粉等用。
|  | 8 | 车针消毒盒 | / | 个 | 否 | 58 | 产品外壳及内芯均采用现代喷砂氧化技术，防划，不掉色。外壳两端有符合国家规定的透气孔。本产品适用于放置或高温消毒高速车针。多种颜色可挑选，便捷，正规，卫生。材质：铝合金 ，规格：105*45*50mm，性能：高速车针，扩大针、锉两用
|  | 9 | 工作尖 | / | 个 | 否 | 1036 | 龈上洁治和牙周刮治，满足所有牙周治疗需求。 1.独特配方的医用级合金材料2.多达31道生产步骤的复杂制造工艺3.高精密制造确保恒定精确的振动参数4.独家表面抛光处理保证洁治面更精细光滑，并延长使用寿命 用于去除所有象限龈上牙石软垢。
|  | 10 | 加聚硅橡胶印模材料 | / | 个 | 否 | 145 | 硅橡胶适用范围：冠，桥，嵌体和高嵌体的印模 1.智能的流动性和超凡的稳定性2.良好的亲水性3.惊人的细节再线能力4.极高的韧性5.最佳的颜色对比效果
|  | 11 | 器械消毒盒 | / | 个 | 否 | 135 | 本产品适用于放置或高温消毒各种常规器械，可重复使用，使用便捷，卫生、安全、正规。
|  | 12 | 牙科机用根管锉 | / | 板 | 是 | 459 | 1.用于根管预备 2.由工作部分和柄部组成，工作部分均为镍钛合金材料；止动片为硅胶材质；柄部里层为黄铜,镀镍后表层用镀金色涂层；3.无菌，一次性使用产品；4.锉材质为M-WIRE5.锉为变锥设计6.锉横截面为偏心矩形设计，使锉蛇形运动7.11mm锉柄便于后牙治疗8.使用300转/分钟的恒定的转动速度；9.扭矩建议采用范围不小于2牛厘米，不大于5.2牛厘米； 10.采用灭菌包装；
|  | 13 | 牙挺 | / | 个 | 否 | 138 | 产品由工作头及柄两部分组成，通过焊接连成一体。除增隙型外的产品为月牙斜面与牙齿的弧形相近。 用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖等
|  | 14 | 一次性三用喷枪头 | / | 个 | 否 | 54 | 透明外管内彩色芯，由聚苯乙烯塑料外管和塑料或金属内芯组成，外管和内芯的色泽均匀，无杂质；表面完整、清洁、光滑、无胜污、毛边、无凹陷；塑胶外管和塑胶内芯折弯强度23.0Mpa 产品用途 与多种三用喷枪配合，用于牙科治疗时，清洁和吹干口腔及牙齿
|  | 15 | 正畸钳 | / | 把 | 否 | 430 | 正畸钳采用符合国家标准中规定的不锈钢加工，具有高硬度、耐磨损、使用灵活、方便等特点。 主要用途是供正畸医师在矫治过程中用来弯制弓丝、各种弹簧曲、切断弓丝及去除其他矫治材料用。
|  | 16 | 拔髓针 | / | 根 | 否 | 29 | 1.拔除牙齿内牙髓使用； 2.可以很容易的用单手取出。(可以仅用单手滑动盒盖，取出任一件仪器)刀刃锋利且表面光滑如镜； 3.直径大小可以通过手柄上的符合ISO规范的颜色代码来识别； 4.根管扩大器的尺寸大小可以根据柄上的凹槽很容易地识别出来； 5.该手柄能承受反复高压消毒、干热灭菌、医用溶液而不发生褪色或变化；
|  | 17 | 洁牙喷砂粉 | / | 袋 | 否 | 12 | 本产品主要由碳酸氢钠，疏水性二氧化硅，糖精钠组成。该产品用于去除牙齿上的菌斑、污渍和洁治后的残留牙石。
二 | 口腔材料包2 | 1 | 拔牙钳 | / | 把 | 否 | 175 | 由钳喙、关节和钳柄组成，为穿鳃式，由不锈钢材料制成。可重复使用。用于牙科手术中拔除成人、儿童的牙齿和牙根或切断牙冠用。
|  | 2 | 玻璃纤维桩 | / | 支 | 否 | 30 | 1、纤维桩表面平滑均匀，无毛刺、裂纹、划痕、粉末、明显暴露的纤维、明显未浸胶的纤维等缺陷。2、化学成分与组成：玻璃纤维不小于60%，环氧树脂不大于40%。3、尺寸：长度尺寸不小于图纸标示值，直径公差≤ ±0.05mm。4、弯曲强度：≥800MPa。5、弹性模量10~50GPa。6、内部孔隙：桩内10倍放大镜观察，无可见孔隙。7、挤出粘接强度：≥1.5MPa。
|  | 3 | 齿科藻酸盐印模材料 | / | 桶 | 否 | 65 | 齿科藻酸盐印模材料是以藻酸盐为凝胶的齿科印模材料组成，由藻酸盐、藻朊酸钾、石膏粉、硅藻土组成。齿科藻酸盐印模材料适用于制取牙齿和口腔组织印模。
|  | 4 | 根管充填材料 | / | 盒 | 是 | 260 | 1.与牙胶尖配合使用，永久性封闭恒牙的根管； 2.两种成分的糊剂，环氧树脂型根管充填糊剂 3.凝固后无明显收缩，很好的长期的空间稳定性和密封特性； 4.良好的长期封闭性； 5.杰出的体积稳定性； 6.优良的自粘结性能； 7.超高的X-线阻射性； 8.极好的生物相容性；
|  | 5 | 根管充填剂 | / | 盒 | 是 | 260 | 1.与牙胶尖配合使用，永久性封闭恒牙的根管； 2.两种成分的糊剂，环氧树脂型根管充填糊剂 3.注射装，经混合头自动混合搅拌，无需手调，使用方便 4.凝固后无明显收缩，很好的长期的空间稳定性和密封特性； 5.良好的长期封闭性； 6.杰出的体积稳定性； 7.优良的自粘结性能； 8.超高的X-线阻射性； 9.极好的生物相容性；
|  | 6 | 根管锉 | / | 盒 | 是 | 35 | 1.为根管治疗用，疏通根管与扩大根管用； 2.消毒灭菌，可加热至190℃灭菌。 3.制作材质为“硬光线不锈钢”； 4.螺旋升角宽大； 5.40号的截面的实际形状为正方形，45号及大于45号的截面形状是三角形； 6.切削屑片薄，而且是向顶端方向锉平形成的并且完成后的根管壁平滑；
|  | 7 | 根管锉 | / | 盒 | 是 | 75 | 1.根管预备前疏通根管使用 2.制作材质为硬光纤不锈钢；
|  | 8 | 根管锉 | / | 盒 | 是 | 365 | 1.用于根管预备 2.包含成形锉三支，精修锉5支； 3..由工作部分和柄部组成。工作部分为镍钛合金材料，经过热处理后表面呈金色；止动片为硅胶材质；柄部里层为黄铜，镀镍后表层用镀金涂层； 4.采用GOLD镍钛材质 5.锉横截面为凸三角设计，提高临床工作效率 6.锉采用变锥度设计 7.锉为6支包装，号数跨度小，适用于后牙弯曲根管； 8.使用300转/分钟的恒定的转动速度； 9.扭矩建议采用范围不小于2牛厘米，不大于5.2牛厘米； 10.采用灭菌包装；
|  | 9 | 根管锉 | / | 盒 | 是 | 60 | 1.适用于预备直行根管； 2.要求有两种型号，一种使用提插和旋转动作都可以有效切削牙本质；一种只能提拉，不能旋转使用； 3.根尖号数从最小号不大于6号，最大号不小于60号 4.锥度不大于0.02 5.截面是正方形，螺纹很密，其作用是和扩大针一起配合使用，扩大和清理根管； 6.标准不锈钢器械，各种规格满足病人需求； 7.无切割尖端和无过度角，避免弯曲根管的肩台和穿孔；
|  | 10 | 根管清洗液 | / | 瓶 | 是 | 95 | 1.用于根管内冲洗消毒 2.主要有效成分葡萄糖酸氯己定 3.抑制微生物类别对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌有较强抑菌作用。 4.无需使用橡皮障隔离，对口腔黏膜无刺激性
|  | 11 | 光固化氢氧化钙 | / | 盒 | 是 | 160 | 1.可用于间接盖髓，为其他充填材料垫底； 2.成分要求为一种光固化阻射性单组分氢氧化钙间接盖髓剂，主要组成成分为氨基甲酸酯双甲基丙烯酸酯(UDMA)、钦铝硅酸盐、硫酸、二氧化硅、三乙二醇二甲基丙烯酸酯(TEDMA)和氢氧化钙； 3.光固化操作，时间容易掌握； 4.单组份材料，直接应用，无需混合； 5.能有效保护牙髓； 6.抗酸蚀； 7.可帮助促进继发性牙本质的生成； 8.小型口内注射头使操作准确，无气泡； 9.使用NDT技术，使用后无需回吸，防止溢出；
|  | 12 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂 | / | 支 | 是 | 160 | 1.可用于间接盖髓，为其他充填材料垫底； 2.成分要求为一种光固化阻射性单组分氢氧化钙间接盖髓剂，主要组成成分为氨基甲酸酯双甲基丙烯酸酯(UDMA)、钦铝硅酸盐、硫酸、二氧化硅、三乙二醇二甲基丙烯酸酯(TEDMA)和氢氧化钙； 3.光固化操作，时间容易掌握； 4.单组份材料，直接应用，无需混合； 5.能有效保护牙髓； 6.抗酸蚀； 7.可帮助促进继发性牙本质的生成； 8.小型口内注射头使操作准确，无气泡； 9.使用NDT技术，使用后无需回吸，防止溢出；
|  | 13 | 磷酸锌粘固粉 | / | 瓶 | 否 | 3.5 | 1.由粉、液两组分组成的牙科修复、垫底材料； 2.粉剂主要由氧化锌，氧化镁，氧化铝，硼酸组成。液剂主要由磷酸、氢氧化铝、蒸馏水组成；
|  | 14 | 镊钛方丝 | / | 袋 | 否 | 35 | 产品由镍钛合金制造。其中镉，铍，铅在产品中的百分比质量分数不大于0.02%，镍在产品中的百分比质量分数不大于56.3%。供牙齿的正畸矫正用。
|  | 15 | 镊钛手用根管锉 | / | 支 | 是 | 60 | 1.用于根管治疗中疏通牙齿根管通道，为后续机用镍钛成形锉的使用进行准备 2.由工作部分和柄部组成，工作部分均为镍钛合金材料（M-Wire热处理）；止动片为硅胶材质；柄部里层为黄铜,镀镍后表层用镀金色涂层； 3.无菌，一次性使用产品； 4.锉采用M-WIRE镍钛材质 5.锉横截面为正方形 6.尖端直径为016 7.尖端锥度为2% 8.为连续变锥度设计2%-8.5% 9.使用300转/分钟的恒定的转动速度； 10.扭矩建议采用范围不小于2牛厘米，不大于5.2牛厘米； 11.采用灭菌包装；
|  | 16 | 镍钛机用根管锉 | / | 支 | 是 | 365 | 1.用于根管治疗中疏通牙齿根管通道，为后续机用镍钛成形锉的使用进行准备 2.由工作部分和柄部组成，工作部分均为镍钛合金材料（M-Wire热处理）；止动片为硅胶材质；柄部里层为黄铜,镀镍后表层用镀金色涂层； 3.无菌，一次性使用产品； 4.锉采用M-WIRE镍钛材质 5.锉横截面为正方形 6.尖端直径为016 7.尖端锥度为2% 8.为连续变锥度设计2%-8.5% 9.使用300转/分钟的恒定的转动速度； 10.扭矩建议采用范围不小于2牛厘米，不大于5.2牛厘米； 11.采用灭菌包装；
|  | 17 | 砂轮 | / | 支 | 是 | 6 | 采用粒度为120或150的刚玉或碳化硅磨料砂轮的最高使用转速为10 000r/min。砂轮的同轴度应不大于0.2mm。砂轮的两端面平行度应不大于0.2mm。砂轮不得有裂纹、黑心、发泡和边缘缺损砂轮的平面度应不大于03mm。
|  | 18 | 水门汀充填器 | / | 个 | 是 | 22 | 1.用于补牙时作填塞和压紧水门汀用； 2.产品头部有GB1220规定的40Cr13或32Cr13Mo材料制成，产品表面经钝化处理； 3.产品经热处理后，其头部的硬度为510-620HV0.3； 4.产品头部与柄链接牢固，能经受300N的拉力而不松动； 5.产品应具有良好的耐腐蚀性能；
|  | 19 | 吸唾管 | / | 袋 | 否 | 30 | 采用不锈钢或塑料材料制成。与牙科治疗机的抽吸装置一起使用。非无菌提供。不锈钢吸唾管使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。配合治疗机抽吸装置使用，用于牙科治疗时吸取患者口腔内的血水、唾液及其他异物。
|  | 20 | 吸唾管 | / | 袋 | 否 | 30 | 通常采用不锈钢或聚氯乙烯制成。通常与牙科综合治疗台的抽吸装置一起使用。用于牙科治疗时吸取患者口腔内的血水、唾液及其他异物。
|  | 21 | 牙刮匙 | / | 袋 | 否 | 38 | 1.用于刮除齿窝软组织或病变组织用； 2.产品整体结构应以GB/T1220中规定的40Cr13材料制成； 3.头柄装配结构的头部应以GB/T1220中的32Cr13Mo材料制成、柄部应以12Cr18Ni9材料制成。扁柄刮匙应以GB/T1220中规定的12Cr18Ni9材料制成，材料40Cr13的产品表面经电镀铬处理，头部材料32Cr13-Mo的产品表面经钝化处理。材料12Cr18Ni9的产品表面经钝化处理； 4.产品除扁柄型外，应经热处理，头部制造材料为40Cr13或32Cr13Mo时，其硬度为510-620HV； 6.产品头部与柄部的连接应牢固，能经受294N的拉力而不松动； 7.产品的匙口应为锐口，不得有缺口、卷口； 8.产品应有良好的耐腐蚀性； 9.产品粗糙度要求，头部除刃口、匙内不大于0.4um，匙面、匙内不大于1.6um；
|  | 22 | 牙科树脂充填器 | / | 袋 | 否 | 35 | 1.用于牙齿树脂充填时填塞、压紧树脂时使用； 2.具有多种型号满足不同部位树脂充填； 3.产品应有良好的耐腐蚀性； 4.能耐受高温高压消毒；
|  | 23 | 牙周袋探针 | / | 支 | 否 | 70 | 探触器械，末端为细的工作部分，根据用途，工作部分通常为针状、钩状或圆头。可重复使用。用于探查牙面、牙龈等部位的病灶。
|  | 24 | 一次性口腔器械盒 | / | 个 | 否 | 1.9 | 产品由口镜、镊子、探针、一次性使用帽子、检查手套、脱脂棉球、一次性使用口罩、托盘、围巾、口杯和垫巾共11种产品按不同配置组合成13个型号的产品。 其中口镜、镊子、探针、一次性使用帽子、检查手套、脱脂棉球、一次性使用口罩7种组件采用具有有效医疗器械注册证的产品。供医疗机构口腔检查、诊疗用。产品采用环氧乙烷灭菌，无菌有效期两年。
|  | 25 | 藻酸盐印模材 | / | 桶 | 否 | 65 | 硅藻土，藻酸钾/钠，硫酸钙，液体石蜡，氟钛酸钾，氧化镁，氧化钛，滑石，焦磷酸钠，薄荷油，染料。 适用于所有可以使用藻酸盐印模材取模的场合（口腔印模）。
|  | 26 | 正畸丝 | / | 袋 | 否 | 35 | 产品由镍钛合金制造。其中镉，铍，铅在产品中的百分比质量分数不大于0.02%，镍在产品中的百分比质量分数不大于56.3%。供牙齿的正畸矫正用。
三 | 口腔材料包3 | 1 | 定制式活动义齿/纯钛铸造金属网 | / | 颗 | 是 | 850 | 纯钛铸造金属网
|  | 2 | 定制式保持器/Hawley保持器 | / | 颗 | 是 | 57 | Hawley保持器
|  | 3 | 定制式保持器/改良Hawley保持器I II III | / | 颗 | 是 | 57 | 改良Hawley保持器ⅠⅡⅢ
|  | 4 | 定制式保持器/缺隙保持器(活动) | / | 颗 | 是 | 95 | 缺隙保持器(活动)
|  | 5 | 定制式保持器/缺隙保持器(丝圈式) | / | 颗 | 是 | 95 | 缺隙保持器(丝圈式)
|  | 6 | 定制式保持器/舌弓式缺隙保持器 | / | 颗 | 是 | 95 | 舌弓式缺隙保持器
|  | 7 | 定制式保持器/真空压膜夜磨牙套 | / | 颗 | 是 | 142 | 真空压膜夜磨牙套
|  | 8 | 定制式保持器/真空压膜正畸保持器 | / | 颗 | 是 | 95 | 真空压膜正畸保持器
|  | 9 | 定制式固定义齿/全瓷冠 | / | 颗 | 是 | 1200 | 全瓷冠
|  | 10 | 定制式固定义齿/全锆冠 | / | 颗 | 是 | 1200 | 全锆冠
|  | 11 | 定制式固定义齿/3D效果蜡 | / | 颗 | 是 | 60 | 效果蜡
|  | 12 | 定制式固定义齿/3D仿真玻璃陶瓷嵌体 | / | 颗 | 是 | 680 | 3D仿真玻璃陶瓷嵌体
|  | 13 | 定制式固定义齿/3D数码全瓷冠 | / | 颗 | 是 | 500 | 3D数码全瓷冠
|  | 14 | 定制式固定义齿/纯钛金属冠 | / | 颗 | 是 | 280 | 纯钛金属冠
|  | 15 | 定制式固定义齿/纯钛金属烤瓷冠 | / | 颗 | 是 | 400 | 纯钛金属烤瓷冠
|  | 16 | 定制式固定义齿/纯钛金属纳米聚合瓷 | / | 颗 | 是 | 460 | 纯钛金属纳米聚合瓷
|  | 17 | 定制式固定义齿/纯钛金属套筒冠 | / | 颗 | 是 | 640 | 纯钛金属套筒冠
|  | 18 | 定制式固定义齿/纯钛金属移动桩 | / | 颗 | 是 | 240 | 纯钛金属移动桩
|  | 19 | 定制式固定义齿/氧化锆全瓷冠 | / | 颗 | 是 | 560 | 氧化锆全瓷冠
|  | 20 | 定制式固定义齿/氧化锆全锆冠 | / | 颗 | 是 | 560 | 氧化锆全锆冠
|  | 21 | 定制式固定义齿/基台研磨 | / | 颗 | 是 | 240 | 基台研磨（含义龈）
|  | 22 | 定制式固定义齿/纳米聚合瓷冠 | / | 颗 | 是 | 200 | 纳米聚合瓷冠
|  | 23 | 定制式固定义齿/纳米聚合瓷嵌体 | / | 颗 | 是 | 260 | 纳米聚合瓷嵌体
|  | 24 | 定制式固定义齿/树脂模型(小) | / | 颗 | 是 | 150 | 树脂模型
|  | 25 | 定制式固定义齿/数字化仿真全瓷冠 | / | 颗 | 是 | 290 | 数字化仿真全瓷冠
|  | 26 | 定制式固定义齿/数字化仿真全锆冠 | / | 颗 | 是 | 290 | 数字化仿真全锆冠
|  | 27 | 定制式固定义齿/压铸全瓷冠 | / | 颗 | 是 | 400 | 压铸全瓷冠
|  | 28 | 定制式固定义齿/压铸全瓷嵌体 | / | 颗 | 是 | 330 | 压铸全瓷嵌体
|  | 29 | 定制式固定义齿/压铸全瓷贴面 | / | 颗 | 是 | 330 | 压铸全瓷贴面
|  | 30 | 定制式固定义齿/压铸种植全瓷冠 | / | 颗 | 是 | 435 | 压铸种植全瓷冠
|  | 31 | 定制式固定义齿/牙龈瓷 | / | 颗 | 是 | 20 | 牙龈瓷
|  | 32 | 定制式固定义齿 | / | 颗 | 是 | 435 | 纯钛金属种植烤瓷冠
|  | 33 | 定制式固定义齿 | / | 颗 | 是 | 1000 | 3D纯钛个性化基台
|  | 34 | 定制式固定义齿 | / | 颗 | 是 | 430 | 钯金合金烤瓷冠
|  | 35 | 定制式固定义齿 | / | 颗 | 是 | 480 | 钯金合金烤瓷冠(金属颌面)
|  | 36 | 定制式固定义齿 | / | 颗 | 是 | 60 | 无铍无镍金属冠
|  | 37 | 定制式固定义齿 | / | 颗 | 是 | 120 | 无铍无镍烤瓷冠
|  | 38 | 定制式固定义齿 | / | 颗 | 是 | 150 | 生物合金烤瓷冠
|  | 39 | 定制式固定义齿 | / | 颗 | 是 | 55 | 生物合金桩核
|  | 40 | 定制式固定义齿 | / | 颗 | 是 | 240 | 无铍无镍纳米聚合瓷冠
|  | 41 | 定制式固定义齿 | / | 颗 | 是 | 680 | 3D仿真玻璃陶瓷冠
|  | 42 | 定制式固定义齿 | / | 颗 | 是 | 500 | 3D数码全锆冠
|  | 43 | 定制式固定义齿 | / | 颗 | 是 | 1235 | 种植全瓷冠
|  | 44 | 定制式固定义齿 | / | 颗 | 是 | 595 | 氧化锆种植全锆冠
|  | 45 | 定制式固定义齿 | / | 颗 | 是 | 550 | 绚彩氧化锆全瓷冠
|  | 46 | 定制式固定义齿 | / | 颗 | 是 | 325 | 数字化仿真种植全锆冠
|  | 47 | 定制式固定义齿 | / | 颗 | 是 | 595 | 氧化锆种植全瓷冠
|  | 48 | 定制式固定义齿 | / | 颗 | 是 | 325 | 数字化仿真种植全瓷冠
|  | 49 | 定制式固定义齿 | / | 颗 | 是 | 1235 | 种植全锆冠
|  | 50 | 定制式活动义齿/充胶 | / | 颗 | 是 | 30 | 充胶
|  | 51 | 定制式活动义齿/纯钛支架(大) | / | 颗 | 是 | 850 | 纯钛支架（大）
|  | 52 | 定制式活动义齿/纯钛支架(小) | / | 颗 | 是 | 580 | 纯钛支架（小）
|  | 53 | 定制式活动义齿/高弹支架(大) | / | 颗 | 是 | 150 | 高弹支架（大）
|  | 54 | 定制式活动义齿/高弹铸造金属网 | / | 颗 | 是 | 150 | 高弹铸造金属网
|  | 55 | 定制式活动义齿/雕牙 | / | 颗 | 是 | 6 | 雕牙
|  | 56 | 定制式活动义齿/个别托盘(光固化树脂) | / | 颗 | 是 | 60 | 光固化个别托盘
|  | 57 | 定制式活动义齿/光固化恒基托 | / | 颗 | 是 | 50 | 光固化恒基托
|  | 58 | 定制式活动义齿/合成树脂牙 | / | 颗 | 是 | 15 | 合成树脂牙
|  | 59 | 定制式活动义齿/激光熔融高钛支架(大) | / | 颗 | 是 | 960 | 激光熔融高钛支架（大）
|  | 60 | 定制式活动义齿/激光熔融钴铬支架(大) | / | 颗 | 是 | 360 | 激光熔融钴铬支架（大）
|  | 61 | 定制式活动义齿/加卡环 | / | 颗 | 是 | 15 | 加卡环
|  | 62 | 定制式活动义齿/蜡堤 | / | 颗 | 是 | 5 | 蜡堤
|  | 63 | 定制式活动义齿/超优质金属网 | / | 颗 | 是 | 480 | 超优质金属网
|  | 64 | 定制式活动义齿/超优质支架(大) | / | 颗 | 是 | 480 | 超优质支架（大）
|  | 65 | 定制式活动义齿/超优质支架(小) | / | 颗 | 是 | 360 | 超优质支架（小）
|  | 66 | 定制式活动义齿/树脂基托 | / | 颗 | 是 | 30 | 树脂基托
|  | 67 | 定制式活动义齿/塑钢牙 | / | 颗 | 是 | 32 | 塑钢牙
|  | 68 | 定制式活动义齿/塑胶颌面 | / | 颗 | 是 | 10 | 塑胶颌面
|  | 69 | 定制式活动义齿/弯制卡环 | / | 颗 | 是 | 15 | 弯制卡环
|  | 70 | 定制式活动义齿/修补基托 | / | 颗 | 是 | 25 | 修补基托
|  | 71 | 定制式活动义齿/义齿组织面重衬 | / | 颗 | 是 | 28 | 义齿组织面重衬
|  | 72 | 定制式活动义齿/隐形义齿 | / | 颗 | 是 | 70 | 隐形义齿
|  | 73 | 定制式活动义齿/整铸支架(大) | / | 颗 | 是 | 110 | 整铸支架（大）
|  | 74 | 定制式活动义齿/整铸支架(小) | / | 颗 | 是 | 85 | 整铸支架（小）
|  | 75 | 定制式活动义齿/支架上接金属颌面 | / | 颗 | 是 | 24 | 支架上接金属颌面
|  | 76 | 定制式活动义齿/铸造金属网 | / | 颗 | 是 | 50 | 铸造金属网
|  | 77 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 200 | 美容修复弹性义齿
|  | 78 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 600 | 太极扣
|  | 79 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 30 | 修补铸网
|  | 80 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 900 | 激光熔融高钛支架（小）
|  | 81 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 315 | 激光熔融钴铬支架（小）
|  | 82 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 26 | 普通塑钢牙
|  | 83 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 40 | 铸造带环
|  | 84 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 1000 | 数字化导板
|  | 85 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 120 | 高弹支架（小）
|  | 86 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 380 | 真空压膜运动保护套(单色)
|  | 87 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 19 | 带环
|  | 88 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 19 | 颊面管
|  | 89 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 95 | 舌弓矫治器(弯制)
|  | 90 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 190 | 前牙反颌颌垫式矫治器
|  | 91 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 190 | 后牙反颌颌垫式矫治器
|  | 92 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 190 | 分裂簧分裂基托矫治器
|  | 93 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 95 | 唇挡矫治器(活动)
|  | 94 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 95 | 平面导板(活动)
|  | 95 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 475 | FRⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ功能调节器
|  | 96 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 665 | 双颌垫矫治器(twin block)(不可调)
|  | 97 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 190 | 四眼簧扩弓器(舌侧焊接)
|  | 98 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 380 | 摆式矫治器
|  | 99 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 380 | 肌激动器
|  | 100 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 95 | 前方牵引器
|  | 101 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 456 | 螺旋扩弓器
|  | 102 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 522 | 上颌支架式螺旋扩弓器
|  | 103 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 19 | 舌簧
|  | 104 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 142 | 阻萌器(铸造)
|  | 105 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 28 | 球形邻间钩
|  | 106 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 19 | 腭管
|  | 107 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 237 | 螺旋扩弓簧
|  | 108 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 60 | 唇挡
|  | 109 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 150 | NANCE托
|  | 110 | 定制式活动义齿 | / | 颗 | 是 | 150 | 种植窝，产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。
|  | 111 | 定制式矫治器/Nance托(弯制) | / | 颗 | 是 | 150 | Nance托(弯制)
|  | 112 | 定制式矫治器/彩色胶 | / | 颗 | 是 | 142 | 彩色胶
|  | 113 | 定制式矫治器/腭刺(腭栅)矫治器(活动) | / | 颗 | 是 | 190 | 腭刺(腭栅)矫治器(活动)
|  | 114 | 定制式矫治器/横腭杆(TPA) | / | 颗 | 是 | 200 | 横腭杆(TPA)矫治器
|  | 115 | 定制式矫治器/横腭杆(TPA)矫治器(铸造) | / | 颗 | 是 | 300 | 横腭杆(TPA)矫治器(铸造)
|  | 116 | 定制式矫治器/口外弓 | / | 颗 | 是 | 100 | 口外弓
|  | 117 | 定制式矫治器/拉钩 | / | 颗 | 是 | 19 | 拉钩
|  | 118 | 定制式矫治器/牵引钩 | / | 颗 | 是 | 50 | 牵引钩
|  | 119 | 种植用手术导板/种植窝 | / | 颗 | 是 | 150 | 种植窝，适用于牙科种植手术辅助安装种植体
四 | 口腔材料包4 | 1 | 定制式固定义齿/种植全瓷冠 | / | 颗 | 是 | 439 | 种植全瓷冠。 四川省药械集中采购及医药价格监管平台牙冠竞价挂网专区挂品
|  | 2 | 定制式固定义齿/种植全锆冠 | / | 颗 | 是 | 655 | 种植全锆冠。 四川省药械集中采购及医药价格监管平台牙冠竞价挂网专区挂品
|  | 3 | 定制式固定义齿/氧化锆种植全瓷冠 | / | 颗 | 是 | 368 | 氧化锆种植全瓷冠。 四川省药械集中采购及医药价格监管平台牙冠竞价挂网专区挂品
|  | 4 | 定制式固定义齿/氧化锆种植全锆冠 | / | 颗 | 是 | 368 | 氧化锆种植全锆冠。 四川省药械集中采购及医药价格监管平台牙冠竞价挂网专区挂品
|  | 5 | 定制式固定义齿/数字化仿真种植全瓷冠 | / | 颗 | 是 | 203 | 数字化仿真种植全瓷冠。 四川省药械集中采购及医药价格监管平台牙冠竞价挂网专区挂品
|  | 6 | 定制式固定义齿/数字化仿真种植全锆冠 | / | 颗 | 是 | 203 | 数字化仿真种植全锆冠。 四川省药械集中采购及医药价格监管平台牙冠竞价挂网专区挂品
五 | 口腔材料包5 | 1 | 定制式矫治器 | / | 颗 | 是 | 17325 | 1、定制式矫治器有依从性指示功能。 2、针对替牙期患者的矫治器有萌出补偿及萌出帽设计。 3、可针对儿童开展早期正畸治疗，可针对下颌后缩的青少年患者进行下颌前导治疗，且降低垂直向开口高度，将装置放在唇侧。 4、矫治器材料采用SmartTrack多层热塑性材料制造，厚度≤0.75mm，提供轻柔持续矫治力；哑光罗纹设计；按牙龈线进行边缘切割。可使牙齿移动的可预测性提高75%，比普通单层矫治器材料移动量高出57%以上，更短的迟缓期，更显著的移动效果。 5、具有优化附件：通过生物力学实验测试，结合先进的运算模拟技术，根据牙齿的大小，形状，位置制作和放置附件和功能件。 6、采用软件对牙齿移动进行分析，并通过计算机计算出最佳的施力方式。 7、同一患者最高可5年内不限次数生产矫治器，保证治疗效果。 8、产地为川产，提供更高效的生产和物流服务。 9、软件要求： 9.1采用计算机3D治疗方案定制软件，能实现全牙列3D方案设计与修改，模拟演示牙齿在整个治疗过程中的预期移动轨迹，可预见每个阶段治疗结果 9.2可调整附件位置、大小、角度 9.3有咬合程度提示 9.4有牙齿移动难度提示 9.5有初始状态和现有方案叠加比较功能 9.6可从单侧、咬合面、双重/并排、复合视角查看方案 9.7可导出.mp4格式动画：导出角度（当前/视角/前牙/左右侧咬合视图/多角度咬合视图/合向/复合）、导出速度（慢速/正常/快速）、质量（480p/720p/1080p） 9.8可导出.stl 格式方案
|  | 2 | 粘接剂预置自锁金属正畸托槽 | / | 颗 | 是 | 2970 | 光滑的弧形表面，增加患者的舒适度 双尖牙托槽结扎翼上有额外凹槽用于识别牙位 超薄外形 底板预置转矩设计达到槽沟直线化，疗程更高效 菱形双翼托槽设计 彩色牙位识别系统 提供磨牙自锁颊管 提供APCTM预置粘接剂系统 微蚀刻3点接触底板设计更贴合牙齿解刨形态
|  | 3 | 自锁金属正畸托槽 | / | 颗 | 是 | 2570 | 近远中边缘平行，中央垂直标记线 底板预置转矩便于槽沟直线化 MIM精密铸造，边缘光滑 圆形牵引钩 槽沟边缘圆滑，减少弓丝束阻力 充足的结扎翼下空间 弓丝序列与其他主动自锁托槽通用 热处理镍钴合金，安全可靠（显示为半透明） 与槽沟等宽，提高旋转控制 微蚀刻，80目45° 网格底板 贴合牙面解剖外形 可提供APC II预置粘接剂系统
六 | 口腔材料包6 | 1 | 活动义齿印摸材料 | / | 盒 | 是 | 300 | 1.产品由改性醇酸树脂，滑石，硬脂酸和氧化铁红（颜料）组成，2.用途：适用于制作粘膜面及边缘部的印模材料，
|  | 2 | 模型树脂 | / | 盒 | 是 | 633 | 1.组成成分为树脂材料，2.用途：制作牙科模型，
|  | 3 | 义齿重衬材料 | / | 盒 | 是 | 698 | 1.该产品组成由粉末和液体组成，粉末的成分为聚甲基丙烯酸乙酯和硅微粉，液体的成分为丁基邻苯二甲酰羟乙酸丁酯和无水乙醇。2.用途：该产品衬垫于发生异常的义齿基托的组织面，是作为临时用衬垫、组织调节及进行功能性印模的短期（临时）使用材料。
|  | 4 | 玻璃离子水门汀 | / | 盒 | 是 | 292 | 1.主要成分：粉剂为硅铝氟玻璃、聚丙烯酸；液剂为聚丙烯酸、蒸馏水、聚羧酸； 2.用于对乳后牙的I、II类龋洞修复，恒牙非功能区的I、II类龋洞修复，对恒牙功能区的I、II类龋洞修复，可用作中间或深垫底，IV类龋洞和根面的修复，桩核修复；
|  | 5 | 玻璃离子水门汀 | / | 盒 | 是 | 524 | 1.该产品主要由A糊剂，B糊剂组成。A糊剂由氟铝硅酸盐玻璃硅烷处理粉末，单体液体，二氧化硅和颜料组成；B糊剂由聚羧酸酯原液，硅微粉填料、硅烷处理粉末，催化剂和二氧化硅组成。2.用途：用于口腔修复体（嵌体，高嵌体，桥和桩核）的粘接。
|  | 6 | 玻璃离子水门汀 | / | 盒 | 是 | 438 | 1.主要成分：粉剂：硅铝氟玻璃、聚丙烯酸；液剂：聚丙烯酸、蒸馏水、聚羧酸。2.用途：该产品用于粘接金属烤瓷冠、桥、嵌体；粘接不锈钢牙冠或粘接正畸部件到金属冠上；粘接正畸带环；基底和垫底。
|  | 7 | 光固化复合树脂 | / | 盒 | 是 | 162 | 1.主要成分：甲基丙烯酸羟基乙基，三甲环乙碳酸甲苯，硼硅（酸盐）玻璃粉末，石英微粉末； 2.适用于前牙III、IV、V类窝洞，后牙I、II类窝洞的充填修复及人工牙冠修补； 3.前牙色系用于前牙美容修复治疗，后牙色系用于承受颌力的后牙修复治疗； 4.规格型号前牙色系：XBW、BW、A1、A2、A3、A3.5、A4、B1、B2、B3、C3、CV、CVD、AO2、AO3、AO4、WT、DT、CT、NT、GT、CVT，后牙色系：P-A1、P-A2、P-A3、P-A3.5、P-WT、P-NT2.7ml/支；
|  | 8 | 一组分自酸蚀光固化粘接剂 | / | 盒 | 是 | 574 | 1.要求有两种型号； 第一种成分要求主要组成：4-甲基丙烯二乙基偏苯三酸、10-甲基丙烯二癸二磷酸盐、Di-2-甲基丙烯酸羟基乙基2,2,4-三甲环己碳酸甲苯、三乙基烯乙二醇二甲基丙烯酸酯、蒸馏水、丙酮、2,4,6-三甲基苯甲酰二本酰磷氧化物、石英微粉末； 第二种成分要求主要组成：4-甲基丙烯二乙基偏苯三酸、AM-2、2-羟基-1,3-丙二醇酯、三乙基烯乙二醇二甲基丙烯酸酯、蒸馏水、丙酮、2,4,6-三甲基苯甲酰二本酰磷氧化物、石英微粉末； 2.一种用于齿科充填用复合树脂与牙体之间的粘接及边缘封闭；一种用于齿科充填用复合树脂与牙体的粘接；
|  | 9 | 义齿贴合点指示剂II型 | / | 盒 | 是 | 438 | 1.该产品由基质、催化剂和阻滞剂组成。基质主要由乙烯基硅橡胶和二氧化硅组成；催化剂主要由乙烯基硅橡胶、二氧化硅及铂催化剂组成；阻滞剂主要由乙烯基硅橡胶组成。2.用途：是专门用来检测修复体的不良接触部位的口腔材料。1.全冠：边缘、邻面、咬合面；2.铸造桩：桩贴合点；3.嵌体：边缘以及邻面；4.全口或局部义齿：粘膜面。
七 | 口腔材料包7 | 1 | 复合树脂桩核材料 | / | 套 | 否 | 1350 | 适应症：桩核修复时用于核的堆砌；根管桩的粘接；冠、桥、嵌体和高嵌体（陶瓷、金属和复合树脂）的永久粘接。
|  | 2 | 根管充填及修复材料 | / | 支 | 是 | 1160 | 1.主要成分：硅酸钙、氧化锆、五氧化二钽、无水硫酸钙、磷酸二氢钙和填料 2.预混合型生物陶瓷膏剂，可用于永久性根管修复和手术治疗 3.不溶于水； 4.具有X线阻射性，相当于铝板厚度6.0mm； 5.不含金属铝的硅酸钙复合材料； 6.固化时需要吸收周围环境中的水分，固化时间约2小时，固化过程中不收缩 7.具有优良的生物相容性和生物活性，无毒副作用 8.可诱导骨胳生长，具有修复作用 9.优良的抗菌性能；
|  | 3 | 根管充填及修复材料 | / | 支 | 是 | 1010 | 1.主要成分：氧化锆、硅酸钙、氢氧化钙、磷酸二氢钙和填料 2.具有优良的生物相容性和生物活性，无毒副作用，无须担心超填充问题，可诱导骨胳生长，具有修复作用； 3.具有良好的流动性，可渗透至根管内牙本质小管、侧支根管等结构，与根管内牙本质之间形成完美粘结 4.具有亲水性，可与牙根表面形成物理和化学结合 5.固化时需要吸收周围环境中的水分，固化时间4小时，固化后不收缩 6.抗压强度40-60Mpa 7.具有高效的杀菌、抑菌效果； 8.无需调制，要求为预混合、亲水性水门汀，预装于注射器中，需要与一次性注射针头配套使用，可直接注射到牙根管内 9.具有优良的X射线阻射性，显影能力强，可以进行清晰的术后观察； 10.不溶于水，不含金属铝； 11.用于根管充填等，可适用于单尖充填技术
|  | 4 | 骨填充材料 | / | 支 | 是 | 815 | 松质骨小颗粒（直径0.25-1.0mm）：0.25g/盒。该产品是从牛骨中提取的无机盐材料，灭菌包装。适用于牙周骨缺损、颌面外科骨缺损的填充。
|  | 5 | 骨填充材料 | / | 支 | 是 | 1035 | 松质骨小颗粒（直径0.25-1.0mm）：0.5g/盒。该产品是从牛骨中提取的无机盐材料，灭菌包装。适用于牙周骨缺损、颌面外科骨缺损的填充。
|  | 6 | 金刚砂车针 | / | 支 | 是 | 18.7 | 金刚砂车针的工作端和柄部由不锈钢制成，工作端上的金刚砂是以电化学方法电镀到车针的工作端。适用于牙科临床治疗磨削牙体，制备洞型及牙体预备用。
|  | 7 | 可吸收生物膜 | / | 盒 | 是 | 1850 | 由猪胶原加工纯化制成的双层可吸收胶原膜。与可吸收骨材料联合使用，引导骨/组织再生。本品适用于口腔种植牙的同时进行引导骨再生术，拔牙后进行即刻种植时的种植体周围引导骨再生术、拔牙后进行延期种植时的种植体周围引导骨再生术、骨裂型骨缺损区的引导骨再生术、局部牙槽嵴增高术（延期种植手术中应用）、牙槽嵴扩增术（口腔修复治疗中应用）、牙根切除术，口腔囊肿切除术及残根拔出术后的骨缺损区域的填充、牙周骨缺损。
|  | 8 | 绿色砂石 | / | 支 | 否 | 6.5 | 由高品质碳化矽砂粒制成，可以快速打磨烤瓷、复合树脂、黄金属和银汞合金等
|  | 9 | 牙科用研磨材料 | / | 支 | 否 | 6.5 | 由高品质碳化矽砂粒制成，可以快速打磨烤瓷、复合树脂、黄金属和银汞合金等。
八 | 口腔材料包8 | 1 | 取模与转移配件 | / | 个 | 否 | 530 | 取模柱NC, 适用于非开窗式印模,附有引导螺丝与螺帽
|  | 2 | 取模与转移配件 | / | 个 | 否 | 42 | 取模帽WN, H 8mm
|  | 3 | 取模与转移配件 | / | 个 | 否 | 90 | 取模帽RN, H 8mm
|  | 4 | 取模与转移配件 | / | 个 | 否 | 200 | 定位柱RN, 适用于八角基台, H 12 mm
|  | 5 | 取模与转移配件 | / | 个 | 否 | 66 | 定位柱WN, 适用于八角基台, H 12 mm
|  | 6 | 牙科种植系统/封闭螺丝 | / | 个 | 是 | 380 | 封闭螺丝NC, 高 0.5mm，无菌装
|  | 7 | 牙科种植系统/封闭螺丝 | / | 个 | 是 | 380 | 封闭螺丝RC, 高 0.5mm，无菌装
|  | 8 | 牙科种植系统/封闭螺丝 | / | 个 | 是 | 230 | 封闭螺丝RN，小型
九 | 口腔材料包9 | 1 | 无托槽 隐形牙颌畸形矫治器 | / | 套 | 是 | 10800 | 1、针对拔除前磨牙类病例、以及需推磨牙远移类的病例、下颌后缩类病例有拥有针对性的解决方案 2、膜片经美国UCLA材料实验室认证，为复杂牙移动控制最好材料，全新一代自适应高分子复合材料Master controlS高效控制牙齿移动。双膜相辅相成，综合矫治效率提高高达15% 3、有专业的医学后台，可协助医生修改设计方案，做到及时沟通及时解决 4、同一患者在医生点击结束治疗前可不限次数进行必要的重启，保证矫正治疗的效果
十 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 1 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | / | 只 | 是 | / | 大、中、小号，妇产科检查用
十一 | 宫喜宫内节育器 | 1 | 宫喜宫内节育器 | / | 个 | 是 | / | 安环用，大号24mm 中号22mm
十二 | 仿生助产仪手柄 | 1 | 仿生助产仪手柄 | / | 支 | 否 | / | 为仿生助产仪设备配件，扩张宫颈和产道时使用
十三 | 腰椎穿刺针 | 1 | 腰椎穿刺针 | / | 支 | 是 | / | 羊膜腔穿刺引产用