## 产品清单
包件号 | 包件名称 | 序号 | 产品名称 | 规格 | 计价单位 | 最高限价（元） | 产品参数信息
一 | 鼓膜通气管 | 1 | 鼓膜通气管 | / | 个 | / | 1、分泌性中耳炎患者置管使用:塑料、哑铃型，不易脱落
二 | 一次性使用拭子 | 1 | 一次性使用拭子 | / | 支 | 0.44 | 1、无菌，拭子长度不小于10cm 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
三 | 一次性采血巾 | 1 | 一次性采血巾 | / | 卷 | 45 | 1.环保无毒PP材质无纺布原料。 2.15*12cm/张，卷型结构，轴心有纸质或ABS材料的转轴。 3.单卷耗材可使用人份≥100人份。 4.适用于全自动采血枕。
四 | 接种环 | 1 | 接种环 | / | 支 | 0.27 | 1.单独包装，无菌 2.每环取样量10μl
五 | 一次性使用冻存管 | 1 | 一次性使用冻存管 | / | 支 | 0.3 | 平底1.8ml，带硅胶垫
六 | 吸管 | 1 | 吸管 | / | 支 | 0.24 | 无菌，1ml单独包装
七 | 临检专用低值耗材 | 1 | 血凝杯 | / | 只 | 0.36 | 1.适用用希森美康CS5100全自动血凝分析仪
|  | 2 | 一次性使用塑料试管 | / | 支 | 0.27 | 1.15ml尖底 2.可供有盖和无盖
八 | 检验用低值耗材 | 1 | 一次性使用样品杯 | / | 只 | 0.12 | 1、杯子呈透明状，内外表面应光洁，不应有毛刺、飞边、穿孔、杂质、裂痕、气泡及明显变形等缺陷存在。 2、配套日立系列生化仪使用。
|  |  |  | / | 只 | 0.1 | 1、口部端面无任何飞边。 2、口部边沿无任何飞边。 3、产品无油污、黑点、杂质等缺陷。 4、透光面无拉毛、熔接痕、手印、模糊、发白。 5、产品无缺料，无裂纹。 6、配套贝克曼系列生化仪使用。
|  |  |  | / | 只 | 0.18 | 1、产品沿口无明显直、横飞边。 2、产品无明显拉毛、划伤、流痕、发雾、顶白等现象。 3、产品不得有困气、缺料等缺陷
|  | 2 | 一次性使用离心管 | 1.5ml刻度 | 只 | 0.12 | 1、盖子盖上时有明显卡紧感觉，开启松紧适宜；合盖后盖子无弹起现象； 2、密封性：内装3/4容积的溶液，保持300s不漏液； 3、离心力：承受3000G的离心力10分钟后，管身及底部无任何异常。 4、产品能耐高温、高压消毒不变形，即温度121℃，压力0.14Mpa,30分钟的条件下，产品无异常。
|  |  |  | 0.5ml刻度 | 只 | 0.1 | 1、盖子盖上时有明显卡紧感觉，开启松紧适宜；合盖后盖子无弹起现象； 2、密封性：内装3/4容积的溶液，保持300s不漏液； 3、离心力：承受3000G的离心力10分钟后，管身及底部无任何异常。 4、产品能耐高温、高压消毒不变形，即温度121℃，压力0.14Mpa,30分钟的条件下，产品无异常。
|  | 3 | 一次性使用吸头 | 200ul | 只 | 0.12 | 1、吸头与移液器的配合应良好，使用中不得有脱落和漏液现象。 2、 吸头的内壁应光滑，移液后不得有残留液体挂壁现象。 3、吸头两端面应平整、光滑，不允许有毛刺、飞边。 4、吸头应挺直，壁厚均匀，整体匀称，不得有明显的弯曲现象。
|  |  |  | 1000ul | 只 | 0.14 | 1、吸头与移液器的配合应良好，使用中不得有脱落和漏液现象。 2、 吸头的内壁应光滑，移液后不得有残留液体挂壁现象。 3、吸头两端面应平整、光滑，不允许有毛刺、飞边。 4、吸头应挺直，壁厚均匀，整体匀称，不得有明显的弯曲现象。
|  |  |  | 10ul带滤芯 | 只 | 0.54 | 1、滤芯通气性好，位置标准，不接触移液器头。 2、吸头与移液器的配合应良好，使用中不得有脱落和漏液现象。 3、 吸头的内壁应光滑，移液后不得有残留液体挂壁现象 4、无菌、无酶、无热源。
|  |  |  | 200ul带滤芯 | 只 | 0.45 | 1、滤芯通气性好，位置标准，不接触移液器头。 2、吸头与移液器的配合应良好，使用中不得有脱落和漏液现象。 3、 吸头的内壁应光滑，移液后不得有残留液体挂壁现象 4、无菌、无酶、无热源。
|  | 4 | 一次性使用吸管 | 1ml | 只 | 0.1 | 吸管的吸肚部位应有良好的弹性。使用中不得有漏液现象。呼液后不得有明显的残留液体挂壁现象。
|  | 5 | 一次性使用塑料试管 | 13*78圆底 | 只 | 0.1 | 1.呈透明状，内外表面应光洁，不应有缺料、飞边、穿孔、杂质、气泡、裂纹及明显变形等缺陷存在。 2.试管能承受1700G的离心力，持续离心10分钟不破裂。
|  |  |  | 12*75圆底 | 只 | 0.08 | 1.呈透明状，内外表面应光洁，不应有缺料、飞边、穿孔、杂质、气泡、裂纹及明显变形等缺陷存在。 2.试管能承受1700G的离心力，持续离心10分钟不破裂。
|  |  |  | BD流式细胞仪管 | 只 | 0.21 | 1.可承受1700G的离心力，离心10分钟，管身及底部不破裂。 2.配套BD流式细胞仪使用。
|  | 6 | 培养瓶 | 60ml带盖 | 只 | 0.53 | 1.无菌，有刻度标识 2.瓶与盖子配套，松紧适宜，无打滑或难配。 3.密封性能达到-60Kpa，5分钟不漏液。 4.瓶身相应位置需贴有空白标签。
|  | 7 | 培养皿 | 9cm | 只 | 0.72 | 1.皿底边缘和皿盖应紧密贴合，无缝隙 2.直径9cm，无菌
|  | 8 | 大便杯 | 90ml带棒 | 只 | 0.63 | 1.杯身与盖子配套，松紧适宜，无打滑或难配。 2.密封性能达到-50Kpa，5分钟不漏液。 3.便勺与盖子合为一体，方便取便 4.无菌
九 | 洗眼器 | 1 | 单口洗眼器 | / | 台 | 290 | 单口洗眼器
十 | 环境消毒用品 | 1 | 紫外线推车 | / | 台 | 400 | 用途：环境消毒
|  | 2 | 紫外线灯管 | / | 支 | 62 | 特定功率：40W
|  |  |  | / | 个 | 50 | 特定功率：30W
|  | 3 | 紫外线强度指示卡 | / | 片 | 1.05 | 用途：监测紫外线强度
十一 | 检验用低耗器具 | 1 | 温湿度计 | / | 支 | 27.5 | 温度范围：-10℃`40℃ 湿度范围10-100%
|  | 2 | 冰箱温度计 | / | 支 | 30 | 温度范围：-40℃`20℃
|  | 3 | 红水温度计 | / | 支 | 2.4 | 温度范围：0-100°
|  | 4 | 移液器 | / | 支 | 540 | 最大量程包含10μl/200μl/1000μl
|  | 5 | 洗耳球 | / | 个 | 2 | 中号
|  | 7 | PH广泛试纸 | / | 本 | 2.4 | 范围：1-14
|  | 8 | 标本瓶 | / | 个 | 22 | 规格：75*150
|  | 9 | 玻璃试管 | / | 只 | 0.28 | 规格：12*75
|  |  |  | / | 只 | 0.28 | 规格：12*100
|  |  |  | / | 只 | 0.32 | 规格：15*100
|  | 10 | 定量取血管 | / | 支 | 44 | 量程：≥40ul
|  | 11 | 硅胶塞 | / | 个 | 1.56 | 规格：15mm
|  | 14 | 烧杯 | / | 个 | 6 | 量程：250ml
|  |  |  | / | 个 | 18 | 量程：1000ml
|  |  |  | / | 个 | 80 | 量程：5000ml
|  | 15 | 量筒 | / | 个 | 6 | 量程：10ml
|  |  |  | / | 个 | 8 | 量程：100ml
|  |  |  | / | 个 | 17 | 量程：250ml
|  |  |  | / | 个 | 17 | 量程：500ml
|  | 16 | 玻璃量杯 | / | 个 | 10 | 量程：100ml