## 产品清单
包件号 | 包件名称 | 序号 | 产品名称 | 产品参数信息
一 | HC2 | 1 | 高危型人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒（杂交捕获二代法） | 1、功能：用于检测WHO确认的导致宫颈癌的13种高危型人乳头瘤病毒HPV-DNA，并能够提供病毒载量值。 2、 设备和试剂均通过美国FDA认证、欧洲CE认证和中国NMPA注册。 3、 采用分子杂交信号放大原理，无须DNA提取和基因扩增。 4、 对宫颈高度病变及子宫颈癌检测的敏感度达97%。 5、 阴性预测值达99.9%。 6、 重复性好，达100%。 7、 采用全长8000个碱基对的RNA探针及特异性的第一抗体，当病毒发生变异时不会影响检测结果。 8、 能提供HPV病毒载量值，采用经临床验证、且是WHO唯一推荐使用的阳性判定标准：≥1.0pg/ml (相当于5000拷贝/反应）。 9、保存液中的宫颈脱落细胞样本可在常温下进行运输和保存，常温下可保存≥14天。 10、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 2 | 宫颈采样器 | 1、功能：用于收集宫颈脱落细胞并保存。 2、组成：包括宫颈采集刷和样品保存管。 3、采样器前端采用304不锈钢材质，避免胶端脱落在人体内；手柄采用ABS树脂材料；刷毛采用612尼龙单丝；样品保存管采用聚丙烯材质。 4、样品保存管内含1ml添加剂用于保存宫颈样本，能够阻止细菌的生长和保持病毒DNA的完整性；添加剂能够在常温下使宫颈脱落细胞保存2周，在2-8℃条件下可保存1个月。 5、pH值测定:管内添加剂pH值应在8.0-9.0范围内。 6、吸光度：在210nm-500nm波长范围内无吸收峰，在280nm以上波长处的吸收度应小于0.05。 7、微生物限度：宫颈刷和添加剂的微生物限度应符合：细菌总数不得超过100个，霉菌和酵母菌数应小于10个，金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌不得检出。 8、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
二 | C-erbB-2抗体试剂（免疫组织化学） | 1 | C-erbB-2抗体试剂（免疫组织化学） | 1、用于体外半定量检测 10%中性缓冲福尔马林固定石蜡包埋的乳腺癌和胃癌（包括胃和食管交界处）组织切片中 HER-2 蛋白的状态，用于组织学评价。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
三 | 免疫组织化学一抗试剂 | 1 | bcl-2抗体试剂（免疫组织化学） | 1、抗原与抗体特异性结合的原理，通过化学反应使标记抗体的显色剂（荧光素、酶、金属离子、同位素）显色来确定组织细胞内抗原（多肽和蛋白质），对其进行定位、定性及相对定量。 2、开放试剂。 3、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 2 | CD20抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 3 | CD30抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 4 | CD117抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 5 | MC抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 6 | p40抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 7 | Plasma Cell Marker抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 8 | 抗体稀释液
四 | 免疫荧光抗体 | 1 | C1q抗体试剂（免疫组织化学） | 1、用于开展组织免疫荧光染色。 2、基于免疫荧光检测原理：冷冻切片（或石蜡切片经抗原酶修复处理后）与 FITC 标记的抗体试剂进行孵育，在原位形成抗原-抗体复合物。利用荧光显微镜观察切片，抗体上标记的 FITC 经激发光照射后发出荧光，通过观察荧光部位来确定是否有目标抗原及其表达情况。 3、开放试剂； 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 2 | C3c抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 3 | C4c抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 4 | Fib抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 5 | IgG抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 6 | IgM抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 7 | IgA抗体试剂（免疫组织化学）
五 | 免组一抗试剂 | 1 | Actin抗体试剂（免疫组织化学） | 1、免疫组化（IHC）在肿瘤的诊断中具有极其重要的意义。在常规肿瘤病理诊断中，5%-10%的病例单靠H.E.染色难以作出明确的形态学诊断。利用好肿瘤IHC，将使肿瘤的诊断与治疗轻松许多。 2、开放试剂。 3、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 2 | Actin, Alpha Smooth Muscle抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 3 | ALK抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 4 | Alpha-1-Fetoprotein抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 5 | CA 125抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 6 | CA 19-9抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 7 | Calcitonin降钙素抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 8 | Calponin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 9 | Calretinin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 10 | CD3抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 11 | CD5抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 12 | CD10抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 13 | CD21抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 14 | CD31抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 15 | CD34抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 16 | CD45抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 17 | CD56抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 18 | CD57抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 19 | CD68抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 20 | CD79a抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 21 | CD99抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 22 | CEA抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 23 | Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 24 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 25 | Desmin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 26 | EMA抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 27 | EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 28 | 胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein，GFAP）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 29 | GST-π抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 30 | Human Growth Hormone 抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 31 | HBcAg抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 32 | HBsAg抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 33 | Kappa链抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 34 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 35 | 细胞角蛋白8抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 36 | 细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 37 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 38 | 细胞角蛋白（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 39 | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 40 | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 41 | Lambda链抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 42 | LRP抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 43 | Lysozyme抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 44 | MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 45 | HMB-45抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 46 | Myeloperoxidase抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 47 | Myo D1抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 48 | Myoglobin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 49 | NSE抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 50 | nm23抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 51 | p16抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 52 | p53抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 53 | PgP抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 54 | PCNA抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 55 | PLAP抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 56 | PSA抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 57 | PSAP抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 58 | S100抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 59 | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 60 | TS抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 61 | THY抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 62 | 甲状腺转录因子-1 （TTF-1）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 63 | VEGF抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 64 | Vimentin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 65 | E-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 66 | WT1抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 67 | bcl-6抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 68 | Villin（微管素）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 69 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 70 | p63抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 71 | TPO抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 72 | AMACR/p504s抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 73 | D2-40抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 74 | TS抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 75 | CDX-2抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 76 | Inhibin, alpha抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 77 | MUM1抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 78 | Pax-5抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 79 | DOG1抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 80 | Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 81 | Glypican 3抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 82 | GCDFP-15抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 83 | Napsin A抗体试剂（免疫组织化学）
六 | 免疫组织化学抗体 | 1 | Actin抗体试剂（免疫组织化学） | 1、用于 WB ( Western blotting）或免疫组化、免疫荧光、免疫沉淀等；甚至表明石蜡切片或冰冻切片。 2、修复方式：EDTA 3、开放试剂。 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 2 | Actin, Alpha Smooth Muscle抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 3 | ALK抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 4 | CA 125抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 5 | CA 19-9抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 6 | Calretinin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 7 | CD3抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 8 | CD5抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 9 | CD10抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 10 | CD15抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 11 | CD21抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 12 | CD30抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 13 | CD31抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 14 | CD45抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 15 | CD56抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 16 | CD68抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 17 | Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 18 | EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 19 | ER抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 20 | 胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein，GFAP）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 21 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 22 | 细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 23 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 24 | 细胞角蛋白（低分子量）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 25 | MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 26 | HMB-45抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 27 | Myeloperoxidase抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 28 | p16抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 29 | p53抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 30 | PR抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 31 | PSA抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 32 | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 33 | 甲状腺转录因子-1 （TTF-1）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 34 | CD138抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 35 | Villin（微管素）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 36 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 37 | AMACR/p504s抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 38 | D2-40抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 39 | TS抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 40 | CDX-2抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 41 | Inhibin, alpha抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 42 | Pax-5抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 43 | DOG1抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 44 | GCDFP-15抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 45 | Renal Cell Carcinoma Marker抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 46 | Renal Cell Carcinoma Marker抗体试剂（免疫组织化学）
七 | 一次性使用呼吸过滤器 | 1 | 一次性使用呼吸过滤器 | 1、材质：一次性使用呼吸过滤器由外壳和过滤介质组成；外壳由PP材料制成，过滤介质由聚丙烯复合材料制成。 2、产品规格：咬嘴一体式设计，方便受测者咬合。提高测试效率。 3、灭菌要求：需经过环氧乙烷灭菌，且灭菌后环氧乙烷残留量应少于10ug/g。 4、适用范围：用于肺功能检查时与肺功能仪配套使用。可过滤受测者进行肺功能测试时呼出的带有细菌病原体的飞沫等有害物质。可防止交叉感染和防止肺功能仪管路污染。 5、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
八 | 视力灯箱及指示棒 | 1 | 标准对数视力表灯箱 | 1、标准对数读数型 2、规格:5.0M距离 3、电源电压:~220V 50Hz 4、消耗功率:65VA 5、断器熔:T1A L250V
|  | 2 | 视力表指示棒 | 1、材质：不锈钢 2、重量：不重于80g 3、尺寸：伸长不大于1m，缩短后在10～20cm 4、款式：伸缩式
九 | 显微镜看骨髓片包 | 1 | 香柏油 | 1、产品质量符合使用标准
|  | 2 | 擦镜纸 | 1、产品质量符合使用标准
|  | 3 | 载玻片 | 1、产品质量符合使用标准
十 | 一次性使用无菌腰椎穿刺包 | 1 | 一次性使用无菌腰椎穿刺包 | 1、产品配置：腰椎穿刺针、一次性使用无菌注射器（带针）、镊子、测压管、试管、试管塞、试管架、橡胶医用手套(无粉)、医用脱脂纱布、一次性医用棉签、自粘伤口敷料、一次性医用棉球、孔巾、中单、小方盒和吸塑盒。采用环氧乙烷灭菌。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十一 | 一次性使用无菌胸腔穿刺包 | 1 | 一次性使用无菌胸腔穿刺包 | 1、产品配置：胸腔穿刺针（含胶管、导管夹和圆锥接头）、一次性使用无菌注射器（带针）（注射器规格：5ML注射针规格：0.7）、一次性使用无菌注射器（50ML）、镊子、试管、试管塞、试管架（带3孔）、橡胶医用手套、医用脱脂纱布、一次性医用棉签、一次性医用棉球、自粘伤口敷料、孔巾、中单、小方盒和吸塑盒。环氧乙烷灭菌。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十二 | 血细胞分离机分离吸附置换治疗套件 | 1 | 血细胞分离机分离吸附置换治疗套件 | 1、本产品由离心分离腔、点滴腔、管路、容器袋(包括血浆废液袋、采样带、废液袋)、适配器、流量夹、滤过器、注射件、压力监测接头、采血针组成。本产品为一次性使用，经环氧乙烷灭菌 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十三 | 血浆置换组件 | 1 | 血浆置换组件 | 1、该耗材配合及其用于治疗性血浆置换，由泵连接头、滤过器管路及管路连接器部件组成，一次性使用，经环氧乙烷灭菌。配置一根一次性使用动静脉穿刺针。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十四 | 血小板套件 | 1 | 血小板套件 | 1、产品由分离室、泵连接头、滤过器、管路及管路连接器等部件组成，主要材料为ABS、PVC。 2、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十五 | 一次性使用无菌牙科注射针 | 1 | 一次性使用无菌牙科注射针 | 1、一次性使用穿刺针； 2、规格0.5（0.5*38)； 3、用于甲状腺细针穿刺活检术 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材联动专区挂品。
十六 | 检验用低耗器具 | 1 | 温湿度计 | 温度范围：-10℃`40℃ 湿度范围10-100%
|  | 2 | 冰箱温度计 | 温度范围：-40℃`20℃
|  | 3 | 红水温度计 | 温度范围：0-100°
|  | 4 | 移液器 | 最大量程包含10μl/200μl/1000μl
|  | 5 | 洗耳球 | 中号
|  | 7 | PH广泛试纸 | 范围：1-14
|  | 8 | 标本瓶 | 规格：75*150
|  | 9 | 玻璃试管 | 规格：12*75
规格：12*100
规格：15*100
|  | 10 | 定量取血管 | 量程：≥40ul
|  | 11 | 硅胶塞 | 规格：15mm
|  | 14 | 烧杯 | 量程：250ml
量程：1000ml
量程：5000ml
|  | 15 | 量筒 | 量程：10ml
量程：100ml
量程：250ml
量程：500ml
|  | 16 | 玻璃量杯 | 量程：100ml
十七 | 鼓膜通气管 | 1 | 鼓膜通气管 | 1、分泌性中耳炎患者置管使用:塑料、哑铃型，不易脱落