## 产品清单
包件序号 | 包件名称 | 序号 | 材料 | 规格 | 计价单位 | 是否要求挂网产品 | 最高限价 | 符合科室需求的产品参数信息
一 | 仿生助产仪手柄 | 1 | 仿生助产仪手柄 | / | 个 | 是 | / | 为仿生助产仪设备配件，扩张宫颈和产道时使用
二 | 宫喜宫内节育器 | 1 | 宫喜宫内节育器 | / | 支 | 否 | / | 安环用，大号24mm 中号22mm
三 | 体外循环 | 1 | 体外循环插管及穿刺附件 | / | 根 | 是 | / | 结构及组成：由体外循环插管及穿刺附件组成，其中插管带Bioline涂层，穿刺附件由穿刺针、扩张器、导丝、注射器和切开刀组成。本产品为一次性使用产品，环氧乙烷灭菌。 适用于血管的插管插入术。
|  | 2 | 体外循环套包 | / | 根 | 是 | / | 结构及组成：由离心泵头、氧合器和管路组成，整套管路带Bioline肝素涂层 用于体外循环手术支持。
四 | 血液透析、血浆置换治疗 | 1 | 留置导管 | / | 根 | 是 | / | 外直径≥2.7mm；有效长度≥125mm；组成：导管、穿刺针、弯头导丝、扩张器、手术刀、伤口敷料、注射冒；用于体外血液净化中锁骨下静脉、颈静脉以及股静脉处建立血管通路。
|  | 2 | 温控仪用 输液延长管 | / | 根 | 是 | / | 结构及组成：材料为PVC；由圆柱形街头及保护帽，聚氯乙烯管路，罗伯森卡口，外圆锥接头保护帽组成。 用于加热输给病人的液体
|  | 3 | 血浆分离器与管路配套 | / | 根 | 是 | / | 结构及组成：本产品由血浆分离器空心纤维、外壳和顶盖、管路、支架、液袋。 材料为：甲基丙烯磺酸钠-丙烯晴共聚物、聚碳酸酯、聚氨酯、增塑聚氯乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯。 用于连续体液处理和肾替代治疗。
|  | 4 | 一次性 使用血液透析滤过器及配套导管 | / | 根 | 是 | / | 结构及组成：本产品由AN69HF空心纤维、外壳和顶盖、管路、支架、液袋、保护套、管路夹、接头、采样口、气体捕获器、以及传感器。 材料为：聚丙烯、聚碳酸酯、聚氨基甲酸酯、聚氯乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚酯； 用于治疗性血浆置换。
|  | 5 | 一次性 使用血液透析滤过器及配套导管 | / | 根 | 是 | / | 结构及组成：空心纤维、外壳和顶盖、密封材料、管路及支架。 材料：丙烯、甲磺酸钠聚合物+聚乙烯亚胺+接枝肝素、聚碳酸酯、聚氨酯、聚氯乙烯。 适用于急性肾功能衰竭或液体超负荷的病人。
五 | 咬嘴 | 1 | 咬嘴 | / | 个 | 是 | / | 适用于固定及支撑气管插管患者临床使用
六 | 优级胶管 | 1 | 优级胶管 | / | 根 | 是 | / | 使用于临床护理气切导管固定带使用
七 | 陶瓷乳钵 | 1 | 陶瓷乳钵 | / | 个 | 是 | / | 适用于临床护理碾碎药品使用
八 | 医用多功能开瓶器 | 1 | 医用多功能开瓶器 | / | 个 | 是 | / | 适应于临床护理给予开瓶盖使用
九 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 1 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | / | 支 | 是 | / | 1、精确可控：精确控制酶活性单位数（浓度）和水解时长，可高效制备任意低分子量的产品。 2、分布均一：特定低分子量透明质酸优异的催化性能，使得酶解分子量分布集中且均一。 3、结构稳定：保持双糖单位结构完整，产品批次间稳定性高。
十 | 光子冷凝胶 | 1 | 光子冷凝胶 | / | 瓶 | 是 | / | 本品为无色透明水溶性高分子凝胶，对人体无毒无害，粘稠 性适宜；能很好地增加光的通透性并能起良好的隔热效果。 易于展开和清除，对皮肤无刺激、无过敏反应；具有良好触 变性且不流淌，操作容易掌握，稳定性好。 【产品描述】：由卡波姆、甘油、水等组成。不含有发挥药理学、免疫学或 者代谢作用的成分。非无菌产品。 【预期用途】：用于光子治疗过程中隔热和导光，与光子治疗设备配合使用。
十一 | 硅凝胶乳房植入体 | 1 | 硅凝胶乳房植入体 | / | 只 | 是 | / | 1.用途：用于乳腺癌术后的外科重建和隆乳 2.规格型号:圆形140ml-440ml，解剖型140ml-440ml 3.参数信息 3.1.由硅橡胶壳体与硅凝胶充填物组成，其中壳体包括底盖和封点，带有防渗层，纹理层。“植绒毛面技术”将假体表面积扩大，降低包膜挛缩发生的机率；“边缘人性化夹角”使假体植入后更贴合人体腔隙，减少术后并发症。 3.2.经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 3.3.质保期不小于4年。
|  | 2 | 硅凝胶乳房植入体 | / | 只 | 是 | / | 1.用途：用于乳腺癌术后的外科重建和隆乳 2.规格型号:圆形140ml-440ml 3.参数信息 3.1.在整形和重建手术中，将乳房假体植入皮下，完成乳房的整形和重建。 3.2.由硅橡胶壳体与硅凝胶充填物组成，其中壳体包括底盖和封点，带有防渗层，纹理层。“国家专利织纹表面”能有效缓解术后疼痛与防止术后并发症 3.3.经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 3.4.质保期不小于4年
十二 | 硅橡胶外科整形植入物 | 1 | 硅橡胶外科整形植入物 | / | 只 | 是 | / | 1.用途：用于面部整形的植入 2.规格型号:鼻梁，鼻背，颞部，下颌（型号不等） 3.参数信息 3.1.该产品选用进口医用级氟硅材料，具有硅橡胶材料的稳定性，独特的蚀纹表面允许人体细胞，神经长入，在材料表面建立起血液循环。 3.2.经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 3.3.质保期不小于4年。
十三 | 软组织扩张器 | 1 | 软组织 扩张器 | / | 只 | 是 | / | 1.用途：用于获取自体皮肤组织以解决皮肤供区不足，如头皮缺损，耳鼻再造，乳房再造，各类疤痕修补，软组织的整形和重建。 2.规格型号:（圆形、长方形、肾形）10-800ml 3.参数信息 3.1.在整形和重建手术中，将扩张器植入皮下，定期注入定量生理盐水，使皮肤软组织扩张达到提供具有相同 结构、肤色、毛发数量的皮肤组织。 3.2.由硅橡胶包膜和自密封注射壶组成，硅橡胶材质。 3.3.质保期不小于4年。
十四 | 一次性使用扩张器 | 1 | 一次性使用扩张器 | / | 只 | 是 | / | 1.用途：用于获取自体皮肤组织以解决皮肤供区不足，如头皮缺损，耳鼻再造，乳房再造，各类疤痕修补，软组织的整形和重建。 2.规格型号:（圆形、长方形、肾形）10-800ml 3.参数信息 3.1.在整形和重建手术中，将扩张器植入皮下，定期注入定量生理盐水，使皮肤软组织扩张达到提供具有相同 结构、肤色、毛发数量的皮肤组织。 3.2.由硅橡胶包膜和自密封注射壶组成，硅橡胶材质。 3.3.质保期不小于4年。
十五 | 浅表创面贴敷敷料 | 1 | 浅表创面贴敷敷料 | / | 只 | 是 | / | 产品性能：PH值5.0-7.0；产品经辐照应无菌；结构组成：产品由甘油、卡波姆、聚丙烯酸钠、羟苯甲脂、山梨酸钾、氢氧化钠、纯化水、非织造布、聚丙烯保护层（临时前去除）及铝箔袋组成、所含成分不聚药理作用，不被人体吸收，产品经辐照灭菌，无菌。
十六 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 1 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | / | 只 | 是 | / | 1、结构及组成：该产品由预灌封注射器、不锈钢注射针(规格为30G) 和封裝在预灌封注射器中的复合溶液组成。复合溶液主要由透明质酸钠、L-肌肽、甘氨酸、丙氨酸、脯氨酸、维生素B2和注射用水组成。其中，透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度为5mg/ml。 2、复合溶液采用过滤除菌，经无菌灌装封装在预灌封注射器内，注射针无菌状态提供。该产品一次性使用。产品有效期2年。 3、适应范围：用于皮内真皮层注射填充，以纠正颈部中重度皱纹 4、规格型号：注射用透明质酸钠复合溶液1：1.5ml/支；注射用透明质酸钠复合溶液2：2.5ml/支。
十七 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶1 | 1 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | / | 只 | 是 | / | 1、产品结构及组成：无菌、透明、可生物降解的，非动物源性交联透明质酸钠凝胶，经交联的透明质酸钠凝胶组成，包装规格为1.0ml/支，浓度为20mg/ml，带两枚27G锐针针头。 2、产品构成：无菌、透明、可生物降解，非动物源性交联透明质酸钠凝胶，交联剂添加不超过1.5%。 3、适用范围：适用于面部真皮组织中层至深层注射，以纠正中到重度鼻唇沟皱纹。 4、产品要求：1）颗粒凝胶中范围在400-600μm；2）凝胶结构要求为晶格式立体网状结构，弹性模量不低于450pa；3）交联游离比：98%:2%；4）单次注射维持时间不低于12个月
十八 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶2 | 1 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | / | 只 | 是 | / | 1、 产品规格和浓度：由经交联的透明质酸钠凝胶组成，包装规格为1.0ml/支，浓度为20mg/ml。 2、 产品结构和组成：注射器接口为鲁尔旋锁连接器，要求带两枚29G锐针针头。 3、 产品构成：无菌、透明、可生物降解，非动物源性交联透明质酸钠凝胶，交联剂添加不超过1%。 3、适用范围：适用于面部真皮组织中层填充以纠正中到重度鼻唇沟皱纹 4、产品要求：1）凝胶颗粒粒径范围要求：330-430μm；2）凝胶稳定流动性小，tan δ值为：0.18；3）吸水性低，最大吸水量要求在65%-115%区间；4）单次注射维持6个月以上，一个疗程注射维持时间要求24个月以上。
十九 | 医用愈肤生物膜 | 1 | 医用愈肤生物膜 | / | 瓶 | 是 | / | 1、结构和组成：主要是由以低聚物（opc)为载体的壳聚糖、天然乳化剂、增稠剂、去离子水及防腐剂组成； 2、型号、规格：5g、10g、15g、20g、30g、150g、200g、250g; 3、主要成分为低聚物（opc）为载体的壳聚糖。使用时，在体表皮肤患处形成一层保护膜，抑制皮肤、体表粘膜有害菌生长。减轻不良炎性反应，起到阻菌，保护创面的作用。
二十 | 血小板套件 | 1 | 血小板套件 | / | 套 | 是 | / | 1、一般原则1、耗材外包装为密封防压包装2、每套耗材可采集一至三份3×1011血小板；3、采集效率：采集或去除血小板平均效率大于60%；4、血小板保存时间：封闭式管路采集有效保存5天5、管路灭菌方式：环氧乙烷灭菌，管路内应无菌且细菌内毒素<0.5EU/ml2、耗材要求：1、耗材具备条形码识别功能，可阅读适配国际通用的条形码；2、耗材可实现血小板采集或血小板去除、PRP制备等功能；3、管路系统可承受15N静态轴向拉力15秒以上；4、管路系统内腔通入50KPa压力无渗漏；5、双针系统，针头颜色不同，清晰可区别，针头采用“防触摸安全针”模式，避免意外暴露污染风险；6、具有独立的全血留样袋和样本留样袋；7、管路上有过滤器和压力感应器接头；8、保质期3年,适合与COMTEC血细胞分离机配合使用。3、终产品质量1、采集保存末期的终产品质量参数要满足行业标准.2、所采集的终产品中白细胞含量低于5.5*10^5/单位；红细胞含量低于8*10^9/单位。3、直接获得的终产品可为浓缩血小板，方便后续技术保存血小板或进行其他处理
二十一 | 同种异体骨植入材料 | 1 | 同种异体骨植入材料 | / | 个 | 是 | / | 用于鼻整形手术塑形，支撑。 同种异体骨，同源性号，相融性好，临床使用多年，安全性高。
二十二 | 硅凝胶 | 1 | 硅凝胶 | / | 支 | 是 | / | 1、主要成分硅凝胶，疤痕治疗指南推荐的外科手术后预防和治疗瘢痕的一线选择； 2、有不同品规（5g-15g）满足多种临床需求； 3、安全性高适用于儿童等特殊人群； 4、凝胶剂型涂抹方便适用于全身多个部位，涂抹次数不繁杂且无色无味依从性好； 5、含有瘢痕早期治疗共识（2020版）中推荐酯化VC成分，可以抑制酪氨酸酵素活性，有效淡化色素沉着和红印； 6、固位性好且能快速干燥。
二十三 | 人工乳房植入体 | 1 | 人工乳房植入体 | / | 个 | 是 | / | 该产品用于乳房整形手术植入塑形 壳内填充物为硅凝胶材质 可提供圆形、自然形（水滴形）两种形状 可提供光面、毛面两种型号 光面和毛面型号均可提供多种凸度（包括但不限于中凸、高凸），以适应不同患者的需求 一次性使用，经干热灭菌达无菌要求 有防渗漏层设计
|  | 2 | 乳房植入体奥诺拉系列炫耀 | / | 个 | 是 | /
二十四 | 贻贝粘蛋白创面修复敷料 | 1 | 贻贝粘蛋白创面修复敷料 | / | 个 | 是 | / | 1、贻贝粘蛋白是新型生物制剂。 2、组成：贻贝粘蛋白＋注射用水。 3、适用范围：创面的防护与治疗。 4、功能和参数：参数值：（0.5mg/ml*5ml)瓶，贻贝粘蛋白结构中赖氨酸带正电荷和易氧化的特性，促进细胞的爬行和替代，能在渗出液的环境下，促进创面愈合，形成微观非连续生物膜，保护创面，并且具有抗炎、直通、止痒的功效。
二十五 | 护肤品1 | 1 | 冰肌柔肤液 | / | 瓶 | 否 | / | 1、组成：水剂 2、适用范围：面部皮肤保湿护理 3、功能:用于面部皮肤保湿护理
|  | 2 | 向雪岑净颜面膜 | / | 瓶 | 否 | / | 1、组成：膜布+精华液 2、适用范围：面部皮肤保湿护理 3、功能：用于痤疮肌肤面部护理
|  | 3 | 酯化按摩油 | / | 瓶 | 否 | / | 1、组成：油类 2、适用范围：面部皮肤保湿护理 3、功能：用于面部肌肤保湿护理
|  | 4 | 驻颜柔肤液 | / | 瓶 | 否 | / | 1、组成：水剂 2、适用范围：面部皮肤保湿护理 3、功能：用于面部皮肤保湿护理
二十六 | 护肤品2 | 1 | 冰肌洁面乳 | / | 瓶 | 否 | / | 1、组成：乳液 2、适用范围：面部皮肤清洁 3、功能：用于面部肌肤清洁护理
|  | 2 | 冰肌爽肤霜 | / | 瓶 | 否 | / | 1、组成：膏霜 2、适用范围：面部皮肤保湿护理 3、功能：用于油性、痤疮类面部肌肤护理
|  | 3 | 肌底精华水 | / | 瓶 | 否 | / | 1、组成：水剂 2、适用范围：面部皮肤保湿护理 3、功能：用于面部皮肤保湿护理
|  | 4 | 驻颜洁面乳 | / | 瓶 | 否 | / | 1、组成：乳液 2、适用范围：面部皮肤清洁 3、功能：用于面部肌肤清洁护理
|  | 5 | 驻颜营养霜 | / | 瓶 | 否 | / | 1、组成：膏霜 2、适用范围：面部皮肤保湿护理 3、功能：用于面部肌肤保湿护理
|  | 6 | 柳兰修护液 | / | 瓶 | 否 | / | 1、组成：水剂 2、适用范围：面部皮肤保湿护理 3、功能：用于面部皮肤保湿护理
|  | 7 | 柳兰修护面膜 | / | 瓶 | 否 | / | 1、组成：膜布+精华液 2、适用范围：面部皮肤保湿护理 3、功能：用于面部皮肤保湿护理
|  | 8 | 隔离防护霜 | / | 瓶 | 否 | / | 1、组成：膏霜 2、适用范围：隔离 3、功能：用于面部皮肤护理
二十七 | 左旋VC | 1 | 左旋VC | / | 瓶 | 否 | / | 规格：4ML--20ML 成分：含有水，甘油，抗坏血酸，植物提取物等 感官指标：颜色：浅黄色 性状：粉末 生产工艺（微囊包裹技术工艺） 一、工艺简述: 1.将A相原料加入高速真空乳化机慢速均质，并搅拌均匀; 2.将B相原料加入高速真空乳化机中，混合均匀; 3.将C相原料加入高速真空乳化机慢速均质，并搅拌均匀; 4.将D相原料精准的加入高速真空乳化机中，继续搅拌(因为此原料表面粒径大，在预定的旋转速度下，将液体封闭包裹于其中，防止被氧化); 5.将E相原料精准的加入于高速真空乳化机中，均质搅拌，每10秒钟检查一次，直至成为粉状，均匀分布，不会塌陷，得半成品; 6.检验，填充、包装得成品。 感官指标 7、适应症状：祛斑美白，光电术后可用预防色素沉重
二十八 | 润致修复喷雾 | 1 | 润致修复喷雾 | / | 瓶 | 否 | / | 规格：50ml 100ml 功效：添加玻尿酸-miniHA酶切寡聚透明质酸钠，深入补水，沁润保湿;特含依克多因林及寡肽-1等，维护肌肤稳定，修护肌肤屏障;采用二元压力喷雾罐包装，细密水雾,可随时随地为肌肤带来水润活力，守护肌肤 使肌肤水漾盈润。*玻尿酸：指水解透明质酸钠;miniHA酶切寡聚透明质酸钠，一种依照专利方法获得的物质成分，中国发明专利，专利号：ZL201210317032.5； **依克多因：指四氢甲基嘧啶羧酸。 使用方法：早晚洁面后，将本品置于距面部15-20cm处，轻压喷头并以打圈形式喷于面部，轻抽至完全吸收。化妆前后均可使用
二十九 | 外科缝线 | 1 | 非吸收性外科缝线 | / | 包 | 是 | / | 结构组成：本品由缝合针和非吸收性外科缝线组成。 适用范围：适用于缝合人体组织 产品要求： 1、聚丙烯是单股聚丙烯不可吸收缝线，具有极佳的延展性，适用于心血管缝合，柔韧，顺滑，无组织拖拽，无切割效应，操作容易，张力强度持久稳定，组织相容性强， 2、聚酯编制缝合线，不可吸收，所有缝线中张力最强，平滑聚酯涂层，减少组织切割，柔软度更高，操作手感更好，打结牢靠 3、尼龙缝合线，单股尼龙，材质惰性稳定，组织反应小，线体柔顺平滑，容易穿过组织，配备专用的整形外科手术缝合针及显微手术缝合针，用于面部美容缝合，避免术后缝线异物感，搭配眼科专用针，满足眼科手术对缝线的需求。缝合针由30Cr13或12Cr18N19不锈钢材料制成。 产品技术要求：1、线规格：5,4,3,2,1,0，2-0~12-0 2、线长：30cm45cm60cm75cm90cm100cm120cm150cm180cm200cm250cm3、针型：直针，圆针，角针，圆体角针，钻石针 铲形针4、弧型：直形，1/2弧，3/8弧，1/4弧，5/8弧5、针径×弦长： （0.1 ~1.6）mm×(3~80)mm
|  | 2 | 可吸收性外科缝合线 | / | 包 | 是 | / | 结构组成：该产品由缝合线和缝合针组成。缝线是由聚乙醇酸制成。表面带涂层，涂层材料为硬脂敢钙和聚乙酸内酯混合物，染紫色或未染色，缝合针由不锈钢材料制成，针型有圆针，角针、圆体角针，钻石针 铲形针 ， 针径范国0 1~1.6mm。缝线可分为带针缝线和不带针缝线两种。 适用范围：可吸收性外科缝合线PGA适用于一般软组织缝合和/或结扎。 可吸收性外科缝合线RPGA适用于只需要短时问伤口支撑且缝线能快速吸收的软组织修复。 产品要求： 1、是化学合成可吸收缝合线，由乙醇酸聚合而成。缝合线含水量不大于0.05%，缝合针由30Cr13或12Cr18N19不锈钢材料制成；2、可降解时间:植入肌肉12周，缝合线可完全吸收；3、环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于250ug/g；4、线规格：5,4,3,2,1,0，2-0~12-0；5、线长：30cm45cm60cm75cm90cm100cm120cm150cm180cm200cm250cm；6、针型：直针，圆针，角针，圆体角针，钻石针 铲形针；7、弧型：直形，1/2弧，3/8弧，1/4弧，5/8弧；8、针径×弦长： （0.1 ~1.6）mm×(3~80)mm