## Sheet1
包件序号 | 包件名称 | 序号 | 材料 | 规格 | 最高限价 | 符合科室需求的产品参数信息
1 | 口腔材料包1 | 1 | 分离剂 | 150ml | 5 | 本产品主要成分为藻酸盐，外观颜色均匀，无分层和明显沉淀，薄膜均匀无破并在沸水和室温树脂单体中不会溶解.用于口腔临床修复中石膏与石膏以及石膏和树脂之间的分离，具有很好的分离效果分离速度快
|  | 2 | 硅橡胶口内输送头 | 10*1 | 20 | 做工精细具有比普通卡口混合管更好的密封性，应用先进的科学原理同精密的生产技术所制造，使混合同搅拌二液性材料的工序能够自动化，连续化。摆脱传统作业方式同解决以往因人手作业所遇到的困难及产品质量问题，节省工作时间，提高产品质量。
|  | 3 | 硅橡胶枪 | 50ml 1:1 | 380 | 其操作方式均采用推杆驱动，操作简单、方便耐用，专门用来涂抹或滴注各种双组分胶黏剂或涂料，能彻底解决双组分胶粘产品混合不均匀的难题。人性化设计。可有效避免浪费，节省材料，减轻工作负担，提高工作效率。主要由金属配件和塑胶注塑成型组合而成
|  | 4 | 牙托水 | 100ml | 22 | 本产品由粉剂和液剂组成。粉剂由甲基丙烯酸甲酯类共聚物、过氧化苯甲酰和微量色素组成。液剂由甲基丙烯酸甲酯、N.N-二羟丙基对甲苯胺、2.6-二叔丁基-4-甲基苯酚组成。聚合物的挠曲强度不低于60 Mpa；挠曲弹性模量值不低于1500 Mpa。用于义齿修复，基托修理，脱落人造牙修整。采用高质的甲基丙烯酸甲酯作主要原料，纯度大于99.5%
|  | 5 | 义齿软衬材料 | / | 450 | 乙烯基聚硅氧烷软重衬材料，用于全部、局部和种植义齿。突出优势：该非甲基丙烯酸甲酯产品确保与市售的所有义齿基托材料都具有牢固的粘接性，同时还具有超高的抗撕裂强度，适用于全部、局部和种植义齿。1.杰出的粘合力；2.超高的抗撕裂强度；3.无嗅无味；4.医生操作简单；5.持久软质；6.色彩稳定，高度美观。
|  | 6 | 义齿软衬材料 | / | 450 | 乙烯基聚硅氧烷软重衬材料，用于全部、局部和种植义齿。突出优势：该非甲基丙烯酸甲酯产品确保与市售的所有义齿基托材料都具有牢固的粘接性，同时还具有超高的抗撕裂强度，适用于全部、局部和种植义齿。1.杰出的粘合力；2.超高的抗撕裂强度；3.无嗅无味；4.医生操作简单；5.持久软质；6.色彩稳定，高度美观。
|  | 7 | 义齿软衬材料 | / | 320 | 乙烯基聚硅氧烷软重衬材料，用于全部、局部和种植义齿。突出优势：该非甲基丙烯酸甲酯产品确保与市售的所有义齿基托材料都具有牢固的粘接性，同时还具有超高的抗撕裂强度，适用于全部、局部和种植义齿。1.杰出的粘合力；2.超高的抗撕裂强度；3.无嗅无味；4.医生操作简单；5.持久软质；6.色彩稳定，高度美观。
|  | 8 | 造牙粉 | 100g | 22 | 本产品由甲基苯烯酸甲酯类共聚物(613)、过氧化苯甲酰(BPO)、硅微粉和微量色素组成，与义齿基托树脂(1)型液剂配合使用。聚合物的吸水值不超过32um/mm3：溶解值不超过8.0um/mm3；布氏硬度不小于15V/mm2，最大应力强度因子应少为1.1MPam2；总断裂功应至少为250J/m2。用于义齿修复；制作临时冠与正畸保持器。
|  | 9 | 粘固粉调刀 | 1# | 38 | 1、皆具有良好的耐腐蚀性。 2、外表应无锋棱、毛刺、裂纹、无缺损现象。 供口腔科调和粘固粉，牙托粉等用。
|  | 10 | 车针消毒盒 | 72孔 | 58 | 产品外壳及内芯均采用现代喷砂氧化技术，防划，不掉色。外壳两端有符合国家规定的透气孔。本产品适用于放置或高温消毒高速车针。多种颜色可挑选，便捷，正规，卫生。材质：铝合金 ，规格：105*45*50mm，性能：高速车针，扩大针、锉两用
|  | 11 | 骨填充材料 | 0.25g | 815 | 松质骨小颗粒（直径0.25-1.0mm）：0.25g/盒。该产品是从牛骨中提取的无机盐材料，灭菌包装。适用于牙周骨缺损、颌面外科骨缺损的填充。
|  | 12 | 骨填充材料 | 0.5g | 1035 | 松质骨小颗粒（直径0.25-1.0mm）：0.5g/盒。该产品是从牛骨中提取的无机盐材料，灭菌包装。适用于牙周骨缺损、颌面外科骨缺损的填充。
|  | 13 | 可吸收生物膜 | / | 1850 | Geistlich Bio-Gide：25x25mm。由猪胶原加工纯化制成的双层可吸收胶原膜。与Geistlich Bio-Oss可吸收骨材料联合使用，引导骨/组织再生。本品适用于口腔种植牙的同时进行引导骨再生术，拔牙后进行即刻种植时的种植体周围引导骨再生术、拔牙后进行延期种植时的种植体周围引导骨再生术、骨裂型骨缺损区的引导骨再生术、局部牙槽嵴增高术（延期种植手术中应用）、牙槽嵴扩增术（口腔修复治疗中应用）、牙根切除术，口腔囊肿切除术及残根拔出术后的骨缺损区域的填充、牙周骨缺损。
|  | 14 | 胶质银止血明胶海绵 | 20块/盒 | 260 | 该产品为棕褐色海绵，由明胶（取材于猪皮）和胶质银组成，呈规则的立方体状，且有细小的孔隙，有轻微的金属味；尺寸为14x7x7mm（±2mm）。经过辐射灭菌，是一次性使用产品。该产品在牙槽外科中（例如：拔牙术后、囊肿切除术、根尖切除术、上颌窦修整术、肿瘤切除术、余牙保留）用于预防干槽症形成、创口感染、继发出血以及龋切除术后创面的覆盖或在牙周病治疗时使用。
|  | 15 | 橡皮障套装 | / | 2060 | 橡皮障夹12个，橡皮障打孔器1个，橡皮障夹钳1个，橡皮障支架1个，橡皮障72片
|  | 16 | 橡皮障夹 | / | 330 | 做工精致，金属哑光，有彩色标记，可耐受135°℃高压蒸汽灭菌。 适用于齿科治疗中用来固定橡皮障使用，隔离需要治疗的牙齿，使橡皮障固定覆盖其他不需要治疗的牙齿。
|  | 17 | 橡皮障打孔器 | / | 960 | 为提供清晰的手术视野，提高治疗效果使用。
|  | 18 | 橡皮障夹钳 | / | 540 | 用于夹取橡皮障夹1.高质量不锈钢制作2.做工精致3.经久耐用
|  | 19 | 橡皮障支架 | / | 80 | 将橡皮障放到架子顶部，用力拉伸材料，同时将橡皮障固定在保持齿(点)上(不要刺穿橡皮障)。将架子上的牙科橡皮障顺平，以获得最大的收缩性和稳定性。
|  | 20 | 橡皮障 | / | 150 | 1.3D立体形态可减少橡皮障的张力2.有预设的乳头状牙位标志3.分前后牙两款，满足不同的临床治疗需求4.专配的符合颌面形态的橡皮障架，可紧密贴合口腔的形态，对橡皮障及橡皮障夹的张力小5.有配套的通用型橡皮障夹，X线不显影6.低蛋白乳胶配方，表面不含淀粉或滑石粉，避免异物感和防止过敏反应发生
|  | 21 | 牙骨膜分离器 | / | 90 | 主要用于分离骨膜
|  | 22 | 金属探针 | / | 33 | 供探测牙龋洞的位置及其深浅
|  | 23 | 铝制托盘 | / | 20 | 用于修复，正畸取模用
|  | 24 | 不锈钢托盘 | / | 55 | 用于修复，正畸取模用
|  | 25 | 合平面板 | / | 40 | 常用于牙科正畸治疗中的辅助工具,用于控制下颌的位置和形态,
|  | 26 | 牙挺 | / | 138 | 拔牙时使用
|  | 27 | 垂直距离尺 | / | 60 | 用于齿科测量人体面部鼻底于颜底部之间的垂直距离。
|  | 28 | 末端切断钳 | / | 410 | 切断类钳头采用独特的铰链铆接设计，激光雕刻工艺，钳体采用进口医用 家专利加工工艺设计，使钳体紧密联系
|  | 29 | 细丝切断钳 | / | 460 | 由钳喙、关节和钳柄组成，钳嘴可根据用途制成不同形状，由不锈钢材料制成。可重复使用。用于正畸治疗中夹持、弯制、剪切和去除等操作。
|  | 30 | 牙科机用根管锉 | 6支装 | 360 | 1.用于根管预备；2.工作部分均为镍钛合金材料；止动片为硅胶材质；柄部里层为黄铜,镀镍后表层用镀金色涂层；3.无菌，4.11mm锉柄便于后牙治疗；5.使用300转/分钟的恒定的转动速度；6.扭矩建议采用范围不小于2牛厘米，不大于5.2牛厘米；7.采用灭菌包装；
|  | 31 | 工作尖 | / | 1036 | 龈上洁治和牙周刮治，满足所有牙周治疗需求。用于去除所有象限龈上牙石软垢。
|  | 32 | 加聚硅橡胶印模材料 | / | 145 | 硅橡胶适用范围：冠，桥，嵌体和高嵌体的印模 1.智能的流动性和超凡的稳定性2.良好的亲水性3.惊人的细节再线能力4.极高的韧性5.最佳的颜色对比效果
|  | 33 | 复合树脂桩核材料 | / | 1350 | 适用于在牙科踽洞洞形充填过程中对充填材料进行塑形使用方法 成形片借成形片夹固在牙齿洞形边缘。先根据洞形选择合适型号，把成形片固定在成形片夹上，然后放入口内使成形片就位在牙齿洞形边缘，收紧成形片夹，使成形片紧贴洞形侧壁，放入合适牙间间隙楔，使其龈向贴合
|  | 34 | 硅橡胶混合输送头 | 50个/盒 | 50 | 确保材料混合均匀，配合混合尖使用。做工精细具有比普通卡口混合管更好的密封性，应用先进的科学原理同精密的生产技术所制造，使混合同搅拌二液性材料的工序能够自动化，连续化。摆脱传统作业方式同解决以往因人手作业所遇到的困难及产品质量问题，节省工作时间，提高产品质量。
|  | 35 | 硅橡胶口内注射输送头 | 100个/盒 | 50 | 确保材料混合均匀，配合混合尖使用。做工精细具有比普通卡口混合管更好的密封性，应用先进的科学原理同精密的生产技术所制造，使混合同搅拌二液性材料的工序能够自动化，连续化。摆脱传统作业方式同解决以往因人手作业所遇到的困难及产品质量问题，节省工作时间，提高产品质量。
|  | 36 | 器械消毒盒 | 7只装/ST203 | 135 | 本产品适用于放置或高温消毒各种常规器械，可重复使用，使用便捷，卫生、安全、正规。
|  | 37 | 牙科机用根管锉 | 3支装 | 459 | 1.用于根管预备；2.工作部分均为镍钛合金材料；止动片为硅胶材质；柄部里层为黄铜,镀镍后表层用镀金色涂层；3.无菌，4.11mm锉柄便于后牙治疗；5.使用300转/分钟的恒定的转动速度；6.扭矩建议采用范围不小于2牛厘米，不大于5.2牛厘米；7.采用灭菌包装；
|  | 38 | 牙挺 | / | 138 | 产品由工作头及柄两部分组成，通过焊接连成一体。除增隙型外的产品为月牙斜面与牙齿的弧形相近。用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖等
|  | 39 | 一次性三用喷枪头 | / | 54 | 透明外管内彩色芯，由聚苯乙烯塑料外管和塑料或金属内芯组成，外管和内芯的色泽均匀，无杂质；表面完整、清洁、光滑、无胜污、毛边、无凹陷；塑胶外管和塑胶内芯折弯强度23.0Mpa与多种三用喷枪配合，用于牙科治疗时，清洁和吹干口腔及牙齿
|  | 40 | 正畸钳 | / | 430 | 正畸钳采用符合国家标准中规定的不锈钢加工，具有高硬度、耐磨损、使用灵活、方便等特点。主要用途是供正畸医师在矫治过程中用来弯制弓丝、各种弹簧曲、切断弓丝及去除其他矫治材料用。
|  | 41 | 拔髓针 | / | 29 | 1.拔除牙齿内牙髓使用；2.可以很容易的用单手取出3.直径大小可以通过手柄上的符合ISO规范的颜色代码来识别；4.根管扩大器的尺寸大小可以根据柄上的凹槽很容易地识别出来；5.该手柄能承受反复高压消毒、干热灭菌、医用溶液而不发生褪色或变化；
2 | 口腔材料包2 | 1 | 拔牙钳 | / | 175 | 由钳喙、关节和钳柄组成，为穿鳃式，由不锈钢材料制成。可重复使用。用于牙科手术中拔除成人、儿童的牙齿和牙根或切断牙冠用。
|  | 2 | 玻璃纤维桩 | / | 30 | 1、纤维桩表面平滑均匀，无毛刺、裂纹、划痕、粉末、明显暴露的纤维、明显未浸胶的纤维等缺陷。2、化学成分与组成：玻璃纤维不小于60%，环氧树脂不大于40%。3、尺寸：长度尺寸不小于图纸标示值，直径公差≤ ±0.05mm。4、弯曲强度：≥800MPa。5、弹性模量10~50GPa。6、内部孔隙：桩内10倍放大镜观察，无可见孔隙。7、挤出粘接强度：≥1.5MPa。
|  | 3 | 根管充填及修复材料 | / | 1010 | 1.主要成分：硅酸钙、氧化锆、五氧化二钽、无水硫酸钙、磷酸二氢钙和填料；2.预混合型生物陶瓷膏剂，可用于永久性根管修复和手术治疗；3.不溶于水；4.具有X线阻射性，相当于铝板厚度6.0mm；5.不含金属铝的硅酸钙复合材料； 6.固化时需要吸收周围环境中的水分，固化时间约2小时，固化过程中不收缩；7.具有优良的生物相容性和生物活性，无毒副作用；8.可诱导骨胳生长，具有修复作用；9.优良的抗菌性能；
|  | 4 | 齿科藻酸盐印模材料 | / | 65 | 齿科藻酸盐印模材料是以藻酸盐为凝胶的齿科印模材料组成，由藻酸盐、藻朊酸钾、石膏粉、硅藻土组成。齿科藻酸盐印模材料适用于制取牙齿和口腔组织印模。
|  | 5 | 根管充填剂 | / | 260 | 1.与牙胶尖配合使用，永久性封闭恒牙的根管；2.两种成分的糊剂，环氧树脂型根管充填糊剂（；3.注射装，经混合头自动混合搅拌，无需手调，使用方便；4.凝固后无明显收缩，很好的长期的空间稳定性和密封特性；5.良好的长期封闭性；6.杰出的体积稳定性；7.优良的自粘结性能；8.超高的X-线阻射性；9.极好的生物相容性；
|  | 6 | 根管锉 | / | 35 | 1.为根管治疗用，疏通根管与扩大根管用；2.消毒灭菌，可加热至190℃灭菌。3.制作材质为“硬光线不锈钢”；4.螺旋升角宽大；5.40号的截面的实际形状为正方形，45号及大于45号的截面形状是三角形；6.切削屑片薄，而且是向顶端方向锉平形成的并且完成后的根管壁平滑；
|  | 7 | 根管锉 | / | 75 | 1.根管预备前疏通根管使用； 2.制作材质为硬光纤不锈钢；
|  | 8 | 根管锉 | / | 365 | 1.用于根管预备，2.包含成形锉三支，精修锉5支； 3..由工作部分和柄部组成。工作部分为镍钛合金材料，经过热处理后表面呈金色；止动片为硅胶材质；柄部里层为黄铜，镀镍后表层用镀金涂层；4.采用GOLD镍钛材质；5.锉横截面为凸三角设计，提高临床工作效率）；6.锉采用变锥度设计；7.锉为6支包装，号数跨度小，适用于后牙弯曲根管；8.使用300转/分钟的恒定的转动速度；9.扭矩建议采用范围不小于2牛厘米，不大于5.2牛厘米；
|  | 9 | 根管锉 | / | 60 | 1.适用于预备直行根管；2.要求有两种型号，一种使用提插和旋转动作都可以有效切削牙本质；一种只能提拉，不能旋转使用；3.根尖号数从最小号不大于6号，最大号不小于60号；4.锥度不大于0.02；5.截面是正方形，螺纹很密，其作用是和扩大针一起配合使用，扩大和清理根管；6.标准不锈钢器械，各种规格满足病人需求；7.无切割尖端和无过度角，避免弯曲根管的肩台和穿孔；
|  | 10 | 根管清洗液 | / | 95 | 适用范围根管消毒、杀菌、冲洗。主要成分次氯酸钠(3%)
|  | 11 | 根管清洗液 | / | 95 | 主要成分：本产品为棕黄色澄明液体，主要含甲酚。甲酚含量为45.0%-55.0%(ml/ml)。 适吊范围：用于抗 (抑) 菌、消毒。
|  | 12 | 根管清洗液 | / | 95 | 不含砷，无毒;具有自限性，不引起化学性病变;易成形，具有抑菌作用，适用于牙髓失活。
|  | 13 | 根管清洗液 | / | 95 | 产品说明：本品为棕黄色透明体，其组成成分为甲醛、甲酚、甘油。 产品用途：用于坏疽或有严重感染根管的消毒，又可用于处理干髓治疗时的根髓断面，以及根管内有少量残髓时，封入本品可使残髓失去活力并起杀菌作用。
|  | 14 | 光固化氢氧化钙 | / | 160 | 1.可用于间接盖髓，为其他充填材料垫底；2.成分要求为一种光固化阻射性单组分氢氧化钙间接盖髓剂，主要组成成分为氨基甲酸酯双甲基丙烯酸酯(UDMA)、钦铝硅酸盐、硫酸、二氧化硅、三乙二醇二甲基丙烯酸酯(TEDMA)和氢氧化钙；3.光固化操作，时间容易掌握；4.能有效保护牙髓；5.可帮助促进继发性牙本质的生成；6.小型口内注射头使操作准确，无气泡；
|  | 15 | 洁牙喷砂粉 | / | 12 | 本产品主要由碳酸氢钠，疏水性二氧化硅，糖精钠组成。该产品用于去除牙齿上的菌斑、污渍和洁治后的残留牙石。
|  | 16 | 磷酸锌粘固粉 | / | 3.5 | 1.由粉、液两组分组成的牙科修复、垫底材料； 2.粉剂主要由氧化锌，氧化镁，氧化铝，硼酸组成。液剂主要由磷酸、氢氧化铝、蒸馏水组成；
|  | 17 | 镍钛合金牙弓丝 | / | 35 | 产品由镍钛合金制造。其中镉，铍，铅在产品中的百分比质量分数不大于0.02%，镍在产品中的百分比质量分数不大于56.3%。供牙齿的正畸矫正用。
|  | 18 | 镍钛机用根管锉 | / | 365 | 1.用于根管治疗中疏通牙齿根管通道，为后续机用镍钛成形锉的使用进行准备2.由工作部分和柄部组成，工作部分均为镍钛合金材料（M-Wire热处理）；止动片为硅胶材质；柄部里层为黄铜,镀镍后表层用镀金色涂层；锉采用M-WIRE镍钛材质5.锉横截面为正方形6.尖端直径为016，7.尖端锥度为2%，8.为连续变锥度设计2%-8.5%；9.使用300转/分钟的恒定的转动速度；10.扭矩建议采用范围不小于2牛厘米，不大于5.2牛厘米；
|  | 19 | 砂轮 | / | 6 | 采用粒度为120或150的刚玉或碳化硅磨料砂轮的最高使用转速为10 000r/min。砂轮的同轴度应不大于0.2mm。砂轮的两端面平行度应不大于0.2mm。砂轮不得有裂纹、黑心、发泡和边缘缺损砂轮的平面度应不大于03mm。
|  | 20 | 水门汀充填器 | E3 | 22 | 1.用于补牙时作填塞和压紧水门汀用；2.产品头部有GB1220规定的40Cr13或32Cr13Mo材料制成，产品表面经钝化处理；3.产品经热处理后，其头部的硬度为510-620HV0.3；4.产品头部与柄链接牢固，能经受300N的拉力而不松动；5.产品应具有良好的耐腐蚀性能；
|  | 21 | 吸唾管 | / | 30 | 采用不锈钢或塑料材料制成。与牙科治疗机的抽吸装置一起使用。非无菌提供。不锈钢吸唾管使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。配合治疗机抽吸装置使用，用于牙科治疗时吸取患者口腔内的血水、唾液及其他异物。
|  | 22 | 吸唾管 | / | 30 | 通常采用不锈钢或聚氯乙烯制成。通常与牙科综合治疗台的抽吸装置一起使用。用于牙科治疗时吸取患者口腔内的血水、唾液及其他异物。
|  | 23 | 牙刮匙 | E2 | 38 | 1.用于刮除齿窝软组织或病变组织用；2.产品整体结构应以GB/T1220中规定的40Cr13材料制成；3.产品除扁柄型外，应经热处理，头部制造材料为40Cr13或32Cr13Mo时，其硬度为510-620HV；4.产品的匙口应为锐口，不得有缺口、卷口；5.产品应有良好的耐腐蚀性；6.产品粗糙度要求，头部除刃口、匙内不大于0.4um，匙面、匙内不大于1.6um；
|  | 24 | 牙科树脂充填器 | E1八角柄 | 35 | 1.用于牙齿树脂充填时填塞、压紧树脂时使用； 2.具有多种型号满足不同部位树脂充填； 3.产品应有良好的耐腐蚀性； 4.能耐受高温高压消毒；
|  | 25 | 牙周袋探针 | KPQW5.5园柄 | 70 | 探触器械，末端为细的工作部分，根据用途，工作部分通常为针状、钩状或圆头。可重复使用。用于探查牙面、牙龈等部位的病灶。
|  | 26 | 一次性使用口腔器械盒 | / | 1.9 | 由柄、带有连接杆的镜子组成。镜面采用玻璃制成。非无菌提供。用于口腔检查。
|  | 27 | 一次性使用口腔器械盒 | / | 1.9 | 产品由口镜、镊子、探针、一次性使用帽子、检查手套、脱脂棉球、一次性使用口罩、托盘、围巾、口杯和垫巾共11种产品按不同配置组合成13个型号的产品。 其中口镜、镊子、探针、一次性使用帽子、检查手套、脱脂棉球、一次性使用口罩7种组件采用具有有效医疗器械注册证的产品。供医疗机构口腔检查、诊疗用。产品采用环氧乙烷灭菌，
|  | 28 | 藻酸盐印模材 | 908g翡翠 | 65 | 硅藻土，藻酸钾/钠，硫酸钙，液体石蜡，氟钛酸钾，氧化镁，氧化钛，滑石，焦磷酸钠，薄荷油，染料。 适用于所有可以使用藻酸盐印模材取模的场合（口腔印模）。
|  | 29 | 正畸丝 | / | 35 | 产品由镍钛合金制造。其中镉，铍，铅在产品中的百分比质量分数不大于0.02%，镍在产品中的百分比质量分数不大于56.3%。供牙齿的正畸矫正用。
|  | 30 | 正畸带环 | / | 25 | 产品采用符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10不锈钢加工制造而成。 产品供人体牙列正畸用。
|  | 31 | 直丝弓正畸托槽 | / | 80 | 正畸托槽由托槽体和粘结用网底二部分组成，托槽体由槽沟、结扎翼二部分组成；自锁结构的正畸托槽还包括了活动盖片。产品供人体牙列正畸用。
|  | 32 | 口外正畸牵引装置 | / | 180 | 产品包括颏兜、头帽、前方牵引器、J形钩、口外弓系列。颏兜采用聚碳酸酯或其他食品级ABS材料制作；头帽采用纯棉布料或合成革料制作；前方牵引器、J形钩、口外弓接触人体部件应采用符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10不锈钢材料制成。产品供临床口腔正畸医师在对人体牙列矫正时作为辅助装置用。
|  | 33 | 正畸钳 | / | 680 | 由钳喙、关节和钳柄组成。钳喙可根据用途制成不同形状，采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。用于牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除操作。
|  | 34 | 牙科器械钳 | / | 220 | 由钳喙、关节和钳柄组成，钳嘴可根据用途制成不同形状，分为穿鳃式或迭鳃式，由不锈钢材料制成。非无菌提供。 用于牙科临床中完成固定、止血、剪切和去除等操作。
|  | 35 | 技工钳(成型钳) | / | 165 | 医用不锈钢材质，由钳喙，关节钳柄三部分组成。
|  | 36 | 儿童牙冠 | / | 2300 | 该产品由不锈钢材料（S30403）制成，表面为二氧化硅涂层。该产品适用于自然齿冠受损或去除后、安永久齿冠之前临时使用或在乳牙受损严重时用来恢复牙齿功能。
|  | 37 | 儿童牙冠 | / | 2300 | 本品由缩水甘油基甲基丙烯酸双酚A、三乙烯基乙二醇二甲基丙烯酸酯、硅光引发剂、着色剂组成。用于牙釉质的窝沟封闭以及防止龋齿。
|  | 38 | 止血海绵 | 60*20mm 2片/包 10包/盒 300包/件 | 3 | 白色或类白色海绵。适用于人体体表创伤的止血及护创。
|  | 39 | 正畸支抗 | / | 280 | 由Ti6Al4V材料制成；材料符合GB/T 13810标准要求，正畸支抗经表面阳极氧化处理。该产品为一次性使用无菌产品，灭菌方式为伽马射线灭菌。正畸支抗是一种钛螺钉, 作为一种固定部件植入上颌骨及下颌骨，可抵制牙齿移动时所产生的反作用力，从而辅助牙齿的正畸活动。
|  | 40 | 旋入扳手 | 种植支抗工具601-0007 | 2000 | 手持手动器械。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于口腔中正畸材料的成型、安装、去除。
|  | 41 | 必蓝注射针头（一次性牙科注射针头） | 0.3*21m(30G-S) 100支/盒 | 60 | 本产品由针管、针座和针套组成。该产品为牙科中使用的一次性灭菌型注射用针。
|  | 42 | 正畸颊面管 | / | 100 | 1、正畸颊面管采用GB/T1220中规定的06Cr19Ni10、022Cr17Ni14Mo2、05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材料产品表面应光亮、无污渍、无蜂胶、无锐边等缺陷。 2、粘接用颊面管与符合要求的牙釉质粘合剂使用时在釉质表面上的固定强度不低于40N。3、产品表面粗糙度Ra值≤0.38um。4，产品供人体牙列正畸用。
|  | 43 | 磨牙带环就位器 | 1# | 88 | 钳喙、关节和钳柄组成，钳嘴可根据用途制成不同形状，通常由不锈钢材料制成。可重复使用。 用于正畸治疗中夹持、弯制、剪切和去除等操作。
|  | 44 | 根管润滑剂 | 6g | 85 | 由乙二胺四乙酸（EDTA） 、过氧化脲 、丙二醇、聚乙二醇、甘油和1-十六醇组成。本产品用于根管预备。
|  | 45 | 拔髓针 | / | 29 | 由手持部分和细长工作端组成。采用不锈钢材料制成。工作端根据用途的差异有不同的形状和表面。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙体牙髓的治疗
|  | 46 | 牙胶尖 | / | 11 | 牙胶尖产品由：古塔胶、氧化锌、硫酸钡、钛白粉、碳酸镁、硬脂酸、颜料、滑石粉及液体石蜡油组成。属于牙科固体根管充填材料。适用于牙髓炎及根尖周围组织疾病，于患牙处打孔清洗后填充根管，配合药物使用达到治疗的目的。
|  | 47 | 暂封王 | 15g | 20 | 本产品有多乙酸乙烯酯，乙醇，硫酸钙，氧化锌组成。该产品是牙科暂时性修复用填充材料。
|  | 48 | 暂封补牙条 | / | 38 | 产品的主要成分为马来亚树胶、氧化锌、白蜂蜡、立德粉、双飞粉。供口腔科在牙齿根管治疗时，作窝洞暂封用。
|  | 49 | 正畸弹簧 | / | 50 | 正畸弹簧通常由弹簧挂圈、弹簧、弹簧挂圈和弹簧之间的连接部件组成。正畸弹簧预期用于矫治牙齿畸形，在口腔正畸治疗时与种植体支抗、正畸托槽等正畸材料配合使用。
|  | 50 | 排龈线 | / | 80 | 该产品由纯棉锁链状细线构成，包装为非无菌包装。该产品为一次性使用产品。该产品用于分离、保护牙龈组织，吸收龈沟液；配合止血剂或分离剂用于牙科修复。
|  | 51 | 复合树脂桩核材料 | 5885 | 1350 | 齿科酸蚀剂是一种磷酸性酸蚀剂。 Gluma Etch 35 Gel 含有35%磷酸，还含有二氧化硅、水、颜料和脂肪醇。 产品附件：注射头。 在涂布粘结剂之前，使用该产品按照全酸蚀技术要求，酸蚀牙釉质和牙釉质/牙本质。
|  | 52 | 复合树脂桩核材料 | 5885 | 1350 | 用于牙科修复、牙冠修复的修补及粘接，由粘合剂、粘结预处理剂、瓷处理剂组成，为黄色透明液体。本产品适用于下列病症的牙齿修复、牙冠修复的修补及粘接。①光固化复合树脂的充填修复。②间接修复时用于前处理的窝洞密封。③根面暴露（基本上不含有实质性缺损的病例）的粘接处理。④用光固化复合树脂进行牙冠修复体（金属、陶瓷）的粘接修复。⑤基牙（牙釉质、牙本质、金属、复合树脂）与陶瓷修复体的粘接处理。
|  | 53 | 复合树脂桩核材料 | 5885 | 1350 | 片状，采用不锈钢材料制成。成形片材料为：12Cr18Ni9（原1Cr18Ni9）不锈钢材料。（应符合GB/T 1220-2007的规定） 口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。
|  | 54 | 复合树脂桩核材料 | 5885 | 1350 | 薄膜、保护设备使用时无污染、易于撕取、安全卫生、断接设计。
|  | 55 | 复合树脂桩核材料 | 5885 | 1350 | 本产品由：氢氧化钙、硫酸钡、氧化锌、氧化铝、丙二醇、聚乙二醇、水、二甲酸木糖组成。本产品适用于根管制备后正式充填前的暂时封闭。
|  | 56 | 复合树脂桩核材料 | 5885 | 1350 | 1.6﹣己二醇二甲基丙烯酸酯，双酚 A 双甲基丙烯酸缩水甘油酯，硅钡玻璃，催化剂甲基丙烯酸二甲氨基乙酯及光固化剂樟脑醌。 适用范围:用于粘结石英纤维桩和堆塑核结构以修复缺损的牙齿
|  | 57 | 正畸拉簧 | 拉簧 CS-12 10*1 | 18 | 由钛镍合金丝制成的弹簧。非无菌提供。用于矫治牙齿畸形，在口腔正畸治疗时与种植体支抗、正畸托槽等正畸材料配合使用。
|  | 58 | 正畸推簧 | 推簧 OS-12 2*1 | 35 | 由钛镍合金丝制成的弹簧。非无菌提供。用于矫治牙齿畸形，在口腔正畸治疗时与种植体支抗、正畸托槽等正畸材料配合使用。
|  | 59 | 正畸丝 | 各型 圈状 | 220 | 该产品由302不锈钢材料制成，本品为非无菌、一次性使用产品。 该产品与正畸托槽等配套，供口腔正畸用。
|  | 60 | 正畸丝 | 各型 筒状 | 320 | 该产品由302不锈钢材料制成，本品为非无菌、一次性使用产品。 该产品与正畸托槽等配套，供口腔正畸用。
|  | 61 | 正畸橡皮圈 | 各型 | 5 | 正畸橡皮圈由结扎橡皮圈、分牙橡皮圈、牵引橡皮圈组成。牵引橡皮圈依据产品形态可分为弹性链，弹性线，弹性管和弹性圈。牵引橡皮圈中的弹性橡皮圈的材料为天然橡胶，其他正畸橡皮圈的材料均为聚氨酯。正畸橡皮圈为非无菌产品。正畸橡皮圈为一次性使用产品。该产品在口腔正畸治疗时使用，可以用于结扎、分牙、牵引。
|  | 62 | 金刚砂车针 | / | 7.8 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。适用于口腔科治疗磨削牙齿。
|  | 63 | 牙科种植导板 (硬片） | / | 7 | 牙科种植导板材质为塑料（高分子共聚聚酯），非无菌提供。用于种植体种植牙冠过程中的起辅助作用的耗材。
|  | 64 | 砂石磨头 | 各型 | 6 | 不同形状工作头，用于活动义齿金属部件的修整
3 | 口腔材料包3 | 1 | 定制式活动义齿 | / | 1000 | 产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。
|  | 2 | 定制式保持器 | / | 142 | 用于口腔牙列错颌畸形矫治后的保持。
|  | 3 | 定制式固定义齿 | / | 1235 | 适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。
|  | 4 | 定制式矫治器 | / | 665 | 适用于口腔错颌畸形的矫治。
|  | 5 | 种植用手术导板 | / | 1000 | 适用于牙科种植手术辅助安装种植体
4 | 口腔材料包4 | 1 | 定制式矫治器 | Comprehensive S148726 | 17325 | 1、定制式矫治器有依从性指示功能。2、针对替牙期患者的矫治器有萌出补偿及萌出帽设计。3、可针对儿童开展早期正畸治疗，可针对下颌后缩的青少年患者进行下颌前导治疗，且降低垂直向开口高度，将装置放在唇侧。4、矫治器材料采用SmartTrack多层热塑性材料制造，厚度≤0.75mm，提供轻柔持续矫治力；哑光罗纹设计；按牙龈线进行边缘切割。5、具有优化附件：通过生物力学实验测试，根据牙齿的大小，形状，位置制作和放置附件和功能件。6、采用软件对牙齿移动进行分析，并通过计算机计算出最佳的施力方式。
|  | 2 | 粘接剂预置自锁金属正畸托槽 | 6*6 | 2970 | 双尖牙托槽结扎翼上有额外凹槽用于识别牙位，超薄外形，底板预置转矩设计达到槽沟直线化，疗程更高效，菱形双翼托槽设计，彩色牙位识别系统，提供磨牙自锁颊管，提供APCTM预置粘接剂系统，微蚀刻3点接触底板设计更贴合牙齿解刨形态
|  | 3 | 自锁金属正畸托槽 | / | 2570 | 近远中边缘平行，中央垂直标记线，底板预置转矩便于槽沟直线化，MIM精密铸造，边缘光滑，圆形牵引钩，槽沟边缘圆滑，减少弓丝束阻力，充足的结扎翼下空间，弓丝序列与其他主动自锁托槽通用，热处理镍钴合金，安全可靠， 微蚀刻，80目45° 网格底板，贴合牙面解剖外形，可提供APC II预置粘接剂系统
|  | 4 | 自锁金属正畸托槽 | / | 2570 | 1.光固化黏结剂适用于金属托槽和陶瓷托槽的粘结。2.光固化粘结剂可提供额外的操作时间，助于托槽的精确粘结。3.光固化粘结剂的粘性，防止托槽在牙面上漂移造成贴结剂的浪费和托槽贴结位置的改变。4.光固化粘结剂光照后即刻固化，可以立刻将弓丝加力结扎。
|  | 5 | 自锁金属正畸托槽 | / | 2570 | 1.处理液含有耐湿性材料，用于口腔正畸治疗的粘接前处理2.在潮湿环境内同样可以有效粘结而且不会影响粘结强度。3.操作简单、方便、只需要在受水分、唾液污染的酸蚀表面均匀涂布一层耐湿性处理液即可达到粘结要求4.正畸预处理剂为液体(透明或有色)澄清、质地均匀、无肉眼可见的杂质，剪切粘接强度应保持不小于6Mpa;具有热稳定性。
|  | 6 | 复合树脂桩核材料 | / | 1350 | 1、使用时无需对牙面或修复体进行酸蚀和涂布粘结剂。它适合用金属，烤瓷，全瓷，纤维粧等各种材料的粘结。2、结合了传统水门汀和树脂粘接剂的优点，粘接力强，操作简便。3、特殊的自粘接和耐湿技术，省略了隔湿、酸蚀、前处理和粘接操作步骤，从而提高了工作效率，有效减少患者术后敏感的发生粘接力强，聚合收缩小。4.•工作时间：2分钟 •光固化时间：每个面20秒（根管纤维桩粘接40秒）产品所含成分：双重功能的甲基丙烯酸盐。本产品由本剂和催化剂组成。曲强度不小于50Mpa，固化时间不大于10分钟
|  | 7 | 复合树脂桩核材料 | / | 1350 | 通用粘接剂是一种单组分单瓶裝的光固化粘接剂。2、“自酸蚀”粘接，可以缩短临床操作时间并降低术后敏感3、牙釉质“选择性酸蚀”粘接，以提高牙釉质处的粘接力并降低术后敏感。4、“全酸蚀"粘接，在涂布粘接剂之前配合的磷酸酸蚀处理，适用于酸蚀不能被局限于牙釉质范围内的情况。
|  | 8 | 复合树脂桩核材料 | 复合树脂桩核材料 | 复合树脂桩核材料 | 间接美学修复的缺损修补,窝沟封附，填倒凹,树脂和丙烯酸类临时材料的修补,材料具有良好的流动性，可以渗透到任何您想要的部位。一旦外力撤除后，材料即刻恢复其固有的粘性，保持即刻的形态，不会塌陷或流失 •具有逼真的美学效果和超高的耐磨性
|  | 9 | 脱冠器 | 3*1 | 120 | 1、去冠器3x1型的头部采用GB/T1220中规定的32Cr13Mo材料制成，滑杆采用GB/T1220中规定的2Cr18Ni9材料制成，接头、尾帽和滑锤应以GB/T4423中规定的HPb591或H62材料制成2、外观，去冠器应平整、无毛刺裂纹3、无缺口、卷口4、拆除型在张口60°范围内，开闭灵活，不得有卡塞现象。5、连接牢固度，去冠器3x1型各零件之间的螺纹配合应紧密，不得有松动或滑牙现象；6、能经受40N的拉力，而不变形或断裂。
|  | 10 | 儿童牙冠 | 直/弯 | 37 | 1、金冠剪应以GB/T1220中规定的 20Cr13 或30Cr13 或40Cr13或32Cr13Mo 材料制成。 2、金冠剪外形基本对称、除刃口外不得有锋棱、毛刺、砂眼和裂纹 3、金冠剪的头部闭合时，头端重叠0.8-1.2mm。4、金冠剪刃口为微锐，具有良好的剪切性能，经剪切试验后头端不变形，剪刃不缺口不卷口。5、金冠剪的表面粗糙度Ra之值要求: 除鳃部、刃面外有光亮不大于0.4um ，无光亮、无镀层不大于0.8um。6、金冠剪应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能不低于YY/T0149中规定的5.4b级的要求。
|  | 11 | 儿童牙冠 | / | 2300 | 用于方丝弓某一特定分及转矩，配转矩卡使用。 用于弯制方丝转矩，一般成对使用，钳夹持部分宽（1.27）mm
|  | 12 | 儿童牙冠 | / | 2300 | 1，本品由304L不锈钢组成，用于儿童缺损牙的临时修复。2，适用于儿童牙体龋坏面积较大或涉及牙体多个面的龋坏，3，玻璃离子或树脂充填失败后的补充治疗，4，保持牙齿间隙，
|  | 13 | 儿童牙冠 | / | 2300 | 1，本品为牙科辅助充填材料成型的工具，主要用于帮助乳前牙修复充填材料成型。2，简化前牙，双尖牙及儿童前牙的修复工作。3，由合成硅橡胶共聚物（2-丙烯酸甲酯与1，3-丁二烯和2-丙烯腈的聚合物）组成；4，产品内外表面光滑无痕。
|  | 14 | 儿童牙冠 | / | 2300 | 1，本品为牙科辅助充填材料成型的工具，主要用于帮助乳前牙修复充填材料成型。2，简化前牙，双尖牙及儿童前牙的修复工作。3，由合成硅橡胶共聚物（2-丙烯酸甲酯与1，3-丁二烯和2-丙烯腈的聚合物）组成；4，产品内外表面光滑无痕。
|  | 15 | 儿童牙冠 | / | 2300 | 1，本品由304L不锈钢组成，2，用于儿童缺损牙的临时修复。3，适用于儿童前后牙。经过修整和缩颈能较快完成牙体就位，晚餐于恒磨牙的修复。
|  | 16 | 儿童牙冠 | / | 2300 | •适用于牙齿敏感，暴露的牙本质以及根面敏感。 •高效氟释放，适用于定期防龋维护
5 | 口腔材料包5 | 1 | 活动义齿印摸材料 | 120g | 300 | 1.产品由改性醇酸树脂，滑石，硬脂酸和氧化铁红（颜料）组成，2.用途：适用于制作粘膜面及边缘部的印模材料，3.包装规格：120g
|  | 2 | 模型树脂 | 粉100g,液100g(105)ml | 633 | 1.组成成分为树脂材料，2.用途：制作牙科模型，3.包装规格：粉100g；液100g(105ml)
|  | 3 | 义齿贴合点指示剂II型 | 套装 | 438 | 1.该产品由基质、催化剂和阻滞剂组成。基质主要由乙烯基硅橡胶和二氧化硅组成；催化剂主要由乙烯基硅橡胶、二氧化硅及铂催化剂组成；阻滞剂主要由乙烯基硅橡胶组成。2.用途：是专门用来检测修复体的不良接触部位的口腔材料
|  | 4 | 义齿重衬材料 | 粉：100g,液：100g(97ml) | 698 | 1.该产品组成由粉末和液体组成，粉末的成分为聚甲基丙烯酸乙酯和硅微粉，液体的成分为丁基邻苯二甲酰羟乙酸丁酯和无水乙醇。2.用途：该产品衬垫于发生异常的义齿基托的组织面，是作为临时用衬垫、组织调节及进行功能性印模的短期（临时）使用材料。
|  | 5 | 玻璃离子水门汀 | A2.A3.A3.5 | 292 | 1.主要成分：粉剂为硅铝氟玻璃、聚丙烯酸；液剂为聚丙烯酸、蒸馏水、聚羧酸； 2.用于对乳后牙的I、II类龋洞修复，恒牙非功能区的I、II类龋洞修复，对恒牙功能区的I、II类龋洞修复，可用作中间或深垫底，IV类龋洞和根面的修复，桩核修复；
|  | 6 | 玻璃离子水门汀 | / | 524 | 1.该产品主要由A糊剂，B糊剂组成。A糊剂由氟铝硅酸盐玻璃硅烷处理粉末，单体液体，二氧化硅和颜料组成；B糊剂由聚羧酸酯原液，硅微粉填料、硅烷处理粉末，催化剂和二氧化硅组成。2.用途：用于口腔修复体（嵌体，高嵌体，桥和桩核）的粘接。3.包装规格：A糊剂8.9g（4.2ml)，B糊剂4.4g（3.0ml）
|  | 7 | 玻璃离子水门汀 | / | 438 | 1.主要成分：粉剂：硅铝氟玻璃、聚丙烯酸；液剂：聚丙烯酸、蒸馏水、聚羧酸。2.用途：该产品用于粘接金属烤瓷冠、桥、嵌体；粘接不锈钢牙冠或粘接正畸部件到金属冠上；粘接正畸带环；基底和垫底。3.包装规格：粉末35g，液25g（20ml）
|  | 8 | 玻璃离子水门汀 | / | 292 | 1.主要成分：粉剂为硅铝氟玻璃、聚丙烯酸；液剂为聚丙烯酸、蒸馏水、聚羧酸； 2.用于对乳后牙的I、II类龋洞修复，恒牙非功能区的I、II类龋洞修复，对恒牙功能区的I、II类龋洞修复，可用作中间或深垫底，IV类龋洞和根面的修复，桩核修复； 3.规格型号有A2， A3， A3.5；
|  | 9 | 光固化复合树脂 | / | 162 | 1.主要成分：甲基丙烯酸羟基乙基，三甲环乙碳酸甲苯，硼硅（酸盐）玻璃粉末，石英微粉末；2.适用于前牙III、IV、V类窝洞，后牙I、II类窝洞的充填修复及人工牙冠修补；3.前牙色系用于前牙美容修复治疗，后牙色系用于承受颌力的后牙修复治疗；
|  | 10 | 活动义齿印模材料 | 120g | 300 | 1.产品由改性醇酸树脂，滑石，硬脂酸和氧化铁红（颜料）组成，2.用途：适用于制作粘膜面及边缘部的印模材料，3.包装规格：120g
|  | 11 | 一组分自酸蚀光固化粘接剂 | / | 574 | 一种用于齿科充填用复合树脂与牙体之间的粘接及边缘封闭；一种用于齿科充填用复合树脂与牙体的粘接；
|  | 12 | 义齿贴合点指示剂II型 | 基质50g催化剂65g | 438 | 1.该产品由基质、催化剂和阻滞剂组成。基质主要由乙烯基硅橡胶和二氧化硅组成；催化剂主要由乙烯基硅橡胶、二氧化硅及铂催化剂组成；阻滞剂主要由乙烯基硅橡胶组成。2.用途：是专门用来检测修复体的不良接触部位的口腔材料。1.全冠：边缘、邻面、咬合面；2.铸造桩：桩贴合点；3.嵌体：边缘以及邻面；4.全口或局部义齿：粘膜面。
6 | 口腔材料包6 | 1 | 取模与转移配件 | / | 530 | 取模柱NC, 适用于非开窗式印模,附有引导螺丝与螺帽
|  | 2 | 取模与转移配件 | / | 530 | 取模柱RC, 适用于非开窗式印模,附有引导螺丝与螺帽
|  | 3 | 取模与转移配件 | / | 42 | 取模帽WN, H 8mm
|  | 4 | 取模与转移配件 | / | 90 | 取模帽RN, H 8mm
|  | 5 | 取模与转移配件 | / | 200 | 定位柱RN, 适用于八角基台, H 12 mm
|  | 6 | 取模与转移配件 | / | 66 | 定位柱WN, 适用于八角基台, H 12 mm
|  | 7 | 牙科种植系统/封闭螺丝 | / | 380 | 封闭螺丝NC, 高 0.5mm，无菌装
|  | 8 | 牙科种植系统/封闭螺丝 | / | 380 | 封闭螺丝RC, 高 0.5mm，无菌装
|  | 9 | 牙科种植系统/封闭螺丝 | / | 230 | 封闭螺丝RN，小型
7 | 口腔材料包7 | 1 | 无托槽 隐形牙颌畸形矫治器 | / | 10800 | 1、针对拔除前磨牙类病例、以及需推磨牙远移类的病例、下颌后缩类病例有拥有针对性的解决方案 2、膜片经美国UCLA材料实验室认证，为复杂牙移动控制最好材料，全新一代自适应高分子复合材料Master controlS高效控制牙齿移动。双膜相辅相成，综合矫治效率提高高达15% 3、有专业的医学后台，可协助医生修改设计方案，做到及时沟通及时解决 4、国家队运动员口腔正畸类备案保障产品 5、同一患者在医生点击结束治疗前可不限次数进行必要的重启，保证矫正治疗的效果
8 | 甲型H1N1/H3亚型/乙型BV系/BY系流感病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 甲型H1N1/H3亚型/乙型BV系/BY系流感病毒核酸检测试剂盒 | 25反应/盒 | 125 | 需要满足可做4中分型（甲型H1N1/H3亚型/乙型BV系/BY系）检测方法为荧光PCR法