## 产品清单
包件号 | 包件名称 | 序号 | 产品名称 | 产品参数信息
一 | HC2 | 1 | 高危型人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒（杂交捕获二代法） | 1、功能：用于检测WHO确认的导致宫颈癌的13种高危型人乳头瘤病毒HPV-DNA，并能够提供病毒载量值。 2、 设备和试剂均通过美国FDA认证、欧洲CE认证和中国NMPA注册。 3、 采用分子杂交信号放大原理，无须DNA提取和基因扩增。 4、 对宫颈高度病变及子宫颈癌检测的敏感度达97%。 5、 阴性预测值达99.9%。 6、 重复性好，达100%。 7、 采用全长8000个碱基对的RNA探针及特异性的第一抗体，当病毒发生变异时不会影响检测结果。 8、 能提供HPV病毒载量值，采用经临床验证、且是WHO唯一推荐使用的阳性判定标准：≥1.0pg/ml (相当于5000拷贝/反应）。 9、保存液中的宫颈脱落细胞样本可在常温下进行运输和保存，常温下可保存≥14天。 10、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 2 | 宫颈采样器 | 1、功能：用于收集宫颈脱落细胞并保存。 2、组成：包括宫颈采集刷和样品保存管。 3、采样器前端采用304不锈钢材质，避免胶端脱落在人体内；手柄采用ABS树脂材料；刷毛采用612尼龙单丝；样品保存管采用聚丙烯材质。 4、样品保存管内含1ml添加剂用于保存宫颈样本，能够阻止细菌的生长和保持病毒DNA的完整性；添加剂能够在常温下使宫颈脱落细胞保存2周，在2-8℃条件下可保存1个月。 5、pH值测定:管内添加剂pH值应在8.0-9.0范围内。 6、吸光度：在210nm-500nm波长范围内无吸收峰，在280nm以上波长处的吸收度应小于0.05。 7、微生物限度：宫颈刷和添加剂的微生物限度应符合：细菌总数不得超过100个，霉菌和酵母菌数应小于10个，金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌不得检出。
二 | 免疫组织化学一抗试剂 | 1 | bcl-2抗体试剂（免疫组织化学） | 1.抗原与抗体特异性结合的原理，通过化学反应使标记抗体的显色剂（荧光素、酶、金属离子、同位素）显色来确定组织细胞内抗原（多肽和蛋白质），对其进行定位、定性及相对定量 2.开放试剂。 3.四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 2 | CD20抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 3 | CD30抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 4 | CD117抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 5 | MC抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 6 | p40抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 7 | Plasma Cell Marker抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 8 | 抗体稀释液
三 | 免疫荧光抗体 | 1 | C1q抗体试剂（免疫组织化学） | 1、用于开展组织免疫荧光染色。 2、基于免疫荧光检测原理：冷冻切片（或石蜡切片经抗原酶修复处理后）与 FITC 标记的抗体试剂进行孵育，在原位形成抗原-抗体复合物。利用荧光显微镜观察切片，抗体上标记的 FITC 经激发光照射后发出荧光，通过观察荧光部位来确定是否有目标抗原及其表达情况。 3、开放试剂； 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 2 | C3c抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 3 | C4c抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 4 | Fib抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 5 | IgG抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 6 | IgM抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 7 | IgA抗体试剂（免疫组织化学）
四 | 免组一抗试剂 | 1 | Actin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.免疫组化（IHC）在肿瘤的诊断中具有极其重要的意义。在常规肿瘤病理诊断中，5%-10%的病例单靠H.E.染色难以作出明确的形态学诊断。利用好肿瘤IHC，将使肿瘤的诊断与治疗轻松许多。 2.开放试剂。 3.四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 2 | Actin, Alpha Smooth Muscle抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 3 | ALK抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 4 | Alpha-1-Fetoprotein抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 5 | CA 125抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 6 | CA 19-9抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 7 | Calcitonin降钙素抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 8 | Calponin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 9 | Calretinin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 10 | CD3抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 11 | CD5抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 12 | CD10抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 13 | CD21抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 14 | CD31抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 15 | CD34抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 16 | CD45抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 17 | CD56抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 18 | CD57抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 19 | CD68抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 20 | CD79a抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 21 | CD99抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 22 | CEA抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 23 | Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 24 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 25 | Desmin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 26 | EMA抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 27 | EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 28 | 胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein，GFAP）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 29 | GST-π抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 30 | Human Growth Hormone 抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 31 | HBcAg抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 32 | HBsAg抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 33 | Kappa链抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 34 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 35 | 细胞角蛋白8抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 36 | 细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 37 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 38 | 细胞角蛋白（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 39 | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 40 | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 41 | Lambda链抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 42 | LRP抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 43 | Lysozyme抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 44 | MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 45 | HMB-45抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 46 | Myeloperoxidase抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 47 | Myo D1抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 48 | Myoglobin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 49 | NSE抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 50 | nm23抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 51 | p16抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 52 | p53抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 53 | PgP抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 54 | PCNA抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 55 | PLAP抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 56 | PSA抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 57 | PSAP抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 58 | S100抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 59 | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 60 | TS抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 61 | THY抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 62 | 甲状腺转录因子-1 （TTF-1）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 63 | VEGF抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 64 | Vimentin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 65 | E-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 66 | WT1抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 67 | bcl-6抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 68 | Villin（微管素）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 69 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 70 | p63抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 71 | TPO抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 72 | AMACR/p504s抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 73 | D2-40抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 74 | CDX-2抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 75 | Inhibin, alpha抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 76 | MUM1抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 77 | Pax-5抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 78 | DOG1抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 79 | Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 80 | Glypican 3抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 81 | GCDFP-15抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 82 | Napsin A抗体试剂（免疫组织化学）
五 | 免疫组织化学抗体 | 1 | CD15抗体试剂（免疫组织化学） | 1、用于 WB ( Western blotting）或免疫组化、免疫荧光、免疫沉淀等；甚至表明石蜡切片或冰冻切片。 2、修复方式：EDTA 3、开放试剂。 4、四川省药械集中采购及医药价格监管平台试剂联动专区挂品。
|  | 2 | ER抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 3 | 细胞角蛋白（低分子量）抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 4 | PR抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 5 | CD138抗体试剂（免疫组织化学）
|  | 6 | Renal Cell Carcinoma Marker抗体试剂（免疫组织化学）