## Sheet1
序号 | 材料名称 |  | 计价单位 | 最高限价（元） | 是否要求挂网产品 | 符合科室需求的产品参数信息
1 | 一次性使用活检穿刺针 | 经皮穿刺PTC针 | 支 | 161.5 | 是 | 1、用途：①胸、腹腔积液穿刺抽吸；②浅表脓肿、血肿、关节腔积液抽吸；③肝囊肿、肾囊肿、甲状腺囊肿、淋巴管囊肿等部位囊肿抽液硬化治疗；④胆囊、胆管、肾盂等部位穿刺置管引流 2、型号：①18Gx150mm；②20Gx150mm
|  | 胸部定位穿刺针 | 支 | 480 | 是 | 1、用途：用于肺结节手术前CT引导下定位，使手术切除更精准，范围更精确 2、型号：20G
2 | 心肌损伤三项联检试剂盒(荧光免疫法) |  | 人份 | 146 | 是 | 1、组成：试剂盒内含检测板、吸管、打印纸及配套质控编码芯片。 2、产品性能指标：①线性：肌酸激酶同工酶（CK-MB）在1.0ng/mL—80ng/mL范围内呈线性，r2≥0.95。肌红蛋白（Myo）在5ng/mL—500ng/mL范围内呈线性，r2≥0.95。肌钙蛋白（cTnI）0.05ng/ml—30ng/mL范围内呈线性， r2≥0.95。 ②重复性：相对标准差RSD（变异系数CV%）≤10%。 ③准确度：相对偏差应不大于±20%。 ④灵敏度：肌酸激酶同工酶（CK-MB）最低检测限小于1.0ng/mL。肌红蛋白（Myo）最低检测限小于5ng/mL.。肌钙蛋白（cTnI）最低检测限为小于0.05ng/mL。 ⑤特异性：测试样品中血红蛋白量小于10g/L，胆固醇量小于25.9mmol/L，甘油三酯量小于11.3mmol/L，胆红素量小于34.2μmol/L，纤维蛋白原量小于1mg/mL时，对肌酸激酶同工酶（CK-MB）、肌红蛋白（Myo）和肌钙蛋白（cTnI）的测试无影响。
3 | 理疗用体表电极 |  | 套 | 26 | 否 | 应由导电材料和连接组成，导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤
4 | 动静脉插管 | 股静脉插管 | 根 | 4050 | 是 | 1. 用于建立体外循环的病人血液引流，将血液从人体输送到氧合器 2. 具有柔韧，抗弯折薄壁的管体设计，尽可能提高流量 3. PVC一体式引导器，强化的非阶段过渡区，更光滑侧孔，利于植入 4. 具有X射线显影缝合环，可以更清晰定位 5. 型号齐全：15，17，19，21，23，25，27，29Fr
|  | 股动脉插管 | 根 | 4050 | 是 | 1. 用于建立体外循环的病人血液引流，将血液输送回人体 2. 具有柔韧，抗弯折薄壁的管体设计，尽可能提高流量 3. PVC一体式引导器，强化的非阶段过渡区，更光滑侧孔，利于植入 4. 具有X射线显影缝合环，可以更清晰定位 5. 型号齐全：15，17，19，21Fr
5 | 超声电导耦合电极贴片 |  | 片 | 33 | 否 | 1、用于术后镇痛及促进胃肠功能恢复 2、电极贴和导电耦合贴片组成
6 | 双极环状电极 |  | 支 | 2800 | 是 | 1、用于内窥镜下的组织切割和凝血 2、适配医院现有的等离子电切电凝系统（SM10）
7 | 超声手术刀系统——次性刀具 |  | 把 | 800 | 是 | 激励频率：55kHz±1 kHz.尖端主振幅（最大振幅）：50μm~100μm.
8 | 内窥镜手术控制系统及附件 | POTTS手术剪 | 把 | 31920 | 否 | 1、用于切割和锐利解剖组织 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 大号持针钳 | 把 | 36010 | 否 | 1、用于处理和驱动针以及处理、绑扎和切割缝合线。 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 圆端手术剪 | 把 | 33310 | 否 | 1、用于切割和锐利解剖组织 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 黑钻微型钳 | 把 | 49110 | 否 | 1、用于操纵小号针和精细组织，以进行精确的组织修复手术。 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | DEBAKEY镊 | 把 | 32740 | 否 | 1、用于抓持、操纵和牵拉组织。 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 长端头镊子 | 把 | 45830 | 否 | 1、抓取，操纵和牵拉组织，也可以用于持针和缝合操作。 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | CADIERE镊 | 把 | 34370 | 否 | 1、广泛用于解剖，抓取，操纵和牵拉组织 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | PROGRASP™镊 | 把 | 36010 | 否 | 1、用于较强的力解剖，抓取，操纵和牵拉组织 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 微型双极镊 | 把 | 47470 | 否 | 1、解剖，抓取，操纵，牵拉和电凝组织和血管 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | MARYLAND双极镊 | 把 | 44200 | 否 | 1、解剖，抓取，操纵，牵拉和电凝组织和血管 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 单极手术弯剪 | 把 | 52380 | 否 | 1、锐性分离和裁剪组织；单极电凝和离断组织。 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | RESANO镊 | 把 | 36010 | 否 | 1、用于需要无损伤抓持脆弱组织结构的外科手术任务 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 永久电钩 | 把 | 32740 | 否 | 1、解剖，操纵组织；单极电凝和离断组织。 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 永久电铲 | 把 | 32740 | 否 | 1、解剖，操纵组织；单极电凝和离断组织。 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | COBRA抓持器 | 把 | 36010 | 否 | 1、强力抓取，操作和牵拉组织 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | MEGA™持针钳 | 把 | 36010 | 否 | 1、用于处理和驱动大号针，以及处理、绑扎和切割缝合线 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 有孔双极镊 | 把 | 44200 | 否 | 1、解剖、抓持和回缩，同时能够输送双极能量 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 持钩镊 | 把 | 36010 | 否 | 1、强力抓取，操作和牵拉致密或纤维组织 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 心脏探头抓持器 | 把 | 39290 | 否 | 1、用于在心脏组织消融程序期间递送和放置低温消融探针，以执行组织的精确和钝性解剖，并且无损伤地处理脆弱的组织。 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 大号施夹钳 | 把 | 22910 | 否 | 1、血管结扎和组织捆扎 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 心房牵开器右侧短 | 把 | 57290 | 否 | 1、执行需要无创伤操作和软组织暴露/收缩的外科手术任务 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 双刃牵开器 | 把 | 57290 | 否 | 1、用于执行需要无创伤操作和软组织暴露/收缩的外科手术任务 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | SUTURECUT™大号持针钳 | 把 | 39290 | 否 | 1、用于持针和缝合，或者夹持,剪切组织或缝线 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | MEGA SUTURECUT™持针钳 | 把 | 39290 | 否 | 1、用于持针和缝合，或者夹持,剪切组织或缝线 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 小号夹持牵开器 | 把 | 39290 | 否 | 1、用于需要无创伤抓持和缩回各种组织结构的外科手术任务 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 中大号施夹钳 | 把 | 22910 | 否 | 1、血管结扎和组织捆扎 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 双极弯解剖器 | 把 | 44200 | 否 | 1、用于组织的内镜操作，包括解剖、抓持和回缩，同时能够输送双极能量。此外，还用于需要在血管、淋巴结和支气管结构周围进行解剖和组织平面分离的外科操作。 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 端头向上有孔抓持器 | 把 | 36010 | 否 | 1、用于无创抓持和操纵软组织的外科手术任务。此外，还可以促进血管、组织束和肺结构周围的无损伤性钝性解剖和安全通道。 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 长柄双极镊 | 把 | 47470 | 否 | 1、用于解剖、抓持、操纵、回缩及凝结组织和血管 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 小号施夹钳 | 把 | 45830 | 否 | 1、血管结扎 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | Harmonic ACE手术弯剪 | 个 | 8921 | 否 | 1、用于需要出血控制和最小热损伤时的软组织切口。与兼容的Ethicon Endo-Surgery发生器和手持件一起使用。 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
9 | 内窥镜手术器械控制系统用器械和附件 | 尖端盖附件（单极弯剪） | 个 | 233 | 否 | 1、用于覆盖单极弯剪末端，防止损伤周围组织 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
10 | 内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件 | 器械臂无菌罩 | 个 | 761.5 | 否 | 1、用于铺盖器械臂，确保手术过程中的无菌要求 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 中心立柱无菌套 | 个 | 263.5 | 否 | 1、用于铺盖中心立柱，确保手术过程的无菌要求 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 8mm无刃透明闭孔器 | 个 | 438.34 | 否 | 1、封闭套管、配合套管穿刺使用 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 8mm无刃透明闭孔器（长） | 个 | 438.34 | 否 | 1、封闭套管、配合套管穿刺使用 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 5-8mm套管密封件 | 个 | 263 | 否 | 1、为套管提供气密性封闭 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 12mm吻合器套管密封件 | 个 | 293 | 否 | 1、为套管提供气密性封闭 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)
|  | 12-8mm变径管 | 个 | 365 | 否 | 1、用于手术将12mm直径套管转换成8mm直径套管 2、适配医院现有的达芬奇手术机器人第四代IS4000 Xi(Da Vinci Xi)