## Sheet1
序号 | 材料名称 | 计价单位 | 最高限价（元） | 是否要求挂网产品 | 符合科室需求的产品参数信息
1 | 一次性使用引流管 | 根 | 10.4 | 是 | 1.材质：硅胶，规格型号：28Fr、36Fr 2.与“一次性使用胸腔引流瓶”配套使用，适用于胸腔闭式引流术 3.具有柔韧，抗弯折薄壁的管体设计,光滑、利于植入 4.无菌，经环氧乙烷灭菌，一次性使用
2 | 一次性使用纤维环缝合器 | 套 | 14500 | 是 | 1、尺寸（mm） 手柄：223×56×170（长×宽×高） 推杆：163×6×7（长×宽×高） 缝合针：Φ1.4或Φ1.2 不可吸收缝合线：3-0 推结器：长±216
3 | 超声骨动力系统刀头 | 个 | 6500 | 是 | 1. 刀头安全性设计：钝性刀头设计，刀尖最薄处＞ 0.5mm； 2. 冲洗模式：刀头具备中心冲洗功能； 3. 切骨刀头与磨骨刀头可使用同一把手柄进行手术； 4. 要求刀头能够重复性使用； 5. 适配支持3种以上的超声刀头形状（片刀、勺刀）； 6. 切骨刀头种类≥2种； 7. 刀头支持高温高压灭菌消毒； 8. 具备切割刀头、磨削刀头、微创刀头等形状以满足各种手术需求； 9. 刀头应用可以满足脊柱外科、神经外科、手足外科等手术切割、钻孔和打磨需要； 10. 可与本院超声骨刀设备“骨科超声手术仪XD860A”相兼容。
4 | 超声切骨刀具 | 把 | 4799 | 是 | 1、刀头厚度0.8mm，全长约70mm，头部有齿； 2、适用于开放式手术骨骼开槽切断，抓持力好，易操控 3、可与本院超声手术系统USI1004相兼容。