**全院飞利浦呼吸机常规维修配件项目配件清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **设备型号** | **配件名称** |
|  | V60 | 涡轮 |
|  | V60 | 气体模块 |
|  | V60 | 显示屏 |
|  | V60 | 背光板 |
|  | V60 | 主板 |
|  | V60 | 数据采集板 |
|  | V60 | 马达控制板 |
|  | V60 | 电源管理板 |
|  | V60 | 用户界面板 |
|  | V60 | 电源板 |
|  | V60 | 触摸屏 |
|  | V60 | 按键面板 |
|  | V60 | 流量传感器模块 |
|  | V60 | 氧电磁阀 |
|  | V60 | 风扇后盖组件 |
|  | V60 | 风扇 |
|  | V60 | V60电池 |
|  | V60 | V60滤膜 |
|  | V60 | 平台漏气阀 |
|  | A30 | 主板 |
|  | A30 | 涡轮 |
|  | A30 | 加热板 |
|  | A30 | 电源适配器 |
|  | A30 | 湿化器 |
|  | A30 | A30滤膜 |
|  | A30 | A30水罐 |
|  | Harmony | Harmony滤膜 |
|  | Vision | Vision滤膜 |
|  | MR370 | 水罐 |
|  | SH330 | 水罐（国产） |
|  | Harmony | 水罐 |
|  | MR810 | 湿化器 |
|  | MR810 | 湿化器主板 |
|  | MR810 | 加热控制器 |
|  | MR810 | 传感器 |