**高纯水机（型号：Pureforce ROE500/ROE300）常规维修**

**配件清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** |
| 1 | 反渗透膜 | 支 |
| 2 | 活性炭 | KG |
| 3 | 保安过滤器 | 支 |
| 4 | 管道式紫外灯管 | 根 |
| 5 | 软化树脂 | L |
| 6 | 整流器 | 套 |
| 7 | 多路阀 | 套 |
| 8 | 终端过滤器 | 个 |
| 9 | 除垢剂 | 千克 |
| 10 | 精密树脂 | L |