**检验科全自动生化分析仪（型号：AU5800）常规维修配件**

**清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** |
| 1 | K电极 | 个 |
| 2 | NA电极 | 个 |
| 3 | CL电极 | 个 |
| 4 | 灯泡 | 个 |
| 5 | 样品注射器 | 个 |
| 6 | 试剂注射器 | 个 |
| 7 | 冲洗注射器 | 个 |