**全院迈瑞监护仪常规维修配件项目配件清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **名称** |
|  | 6针血氧主电缆 |
|  | 7针血氧主电缆 |
|  | 成人血氧探头 |
|  | 小儿血氧探头 |
|  | 多功能血氧探头 |
|  | 无创血压导气管 |
|  | 婴儿血压袖套 |
|  | 小儿血压袖套 |
|  | 无内胆成人血压袖套 |
|  | 成人大袖套 |
|  | 大腿血压袖套 |
|  | 6针5导一体式心电电缆 |
|  | 6针3导一体式心电电缆 |
|  | 12针3/5导分体式心电主电缆 |
|  | 5导分体式导联线 |
|  | 3导分体式小儿导联线 |
|  | 铅酸电池 |
|  | 锂电池 |
|  | T1电池 |
|  | umec电池 |
|  | 有创压传感器 |
|  | 有创压电缆 |
|  | 主板（PM）系列 |
|  | 主板（IPM）系列 |
|  | 主板（epm）系列 |
|  | 主板（T1系列） |
|  | 主板（T系列） |
|  | 主板（N系列） |
|  | CPU板（T系列） |
|  | 一体化参数板（IPM系列） |
|  | 一体化参数板（epm系列） |
|  | 一体化参数板（T1系列） |
|  | 一体化参数板（umec系列） |
|  | 一体化参数板（N1系列） |
|  | 一体化参数板（N系列） |
|  | 显示屏（PM）系列 |
|  | 显示屏（IPM）系列 |
|  | 显示屏（epm）系列 |
|  | 显示屏（T1）系列 |
|  | 显示屏（T1系列） |
|  | 显示屏（umec系列） |
|  | 显示屏（N1系列） |
|  | 显示屏（N系列） |
|  | 电源板（PM系列） |
|  | 电源板（IPM系列） |
|  | 电源板（epm系列） |
|  | 电源板（T1系列） |
|  | 电源板（T系列） |
|  | 电源板（umec系列） |
|  | 电源板（N1系列） |
|  | 电源板（N系列） |
|  | 血压模块（PM系列） |
|  | 血压板（PM系列） |
|  | 血压板（IPM系列） |
|  | 血压板（epm系列） |
|  | 血压板（T1系列） |
|  | 血压板（N1系列） |
|  | 血压板（N系列） |
|  | 按键板（PM系列） |
|  | 按键板（IPM系列） |
|  | 按键板（epm系列） |
|  | 按键板（T系列） |
|  | 按键板（umec系列） |
|  | 按键板（N系列） |
|  | 母版（epm系列） |
|  | 母版（T系列） |
|  | MPM板模块（T系列） |
|  | MPM模块（N系列） |
|  | 适配器（T1系列） |
|  | 适配器（N1系列） |
|  | 血压泵（IPM系列） |
|  | 血压泵（epm系列） |
|  | 血压泵（T1系列） |
|  | 血压泵（umec系列） |
|  | 血压泵（N1系列） |
|  | 血压泵（N系列） |
|  | 编码器板（PM系列） |
|  | 编码器板（IPM系列） |
|  | 编码器板（epm系列） |
|  | 编码器板（T系列） |
|  | 编码器板（umec系列） |
|  | 编码器板（N系列） |
|  | 风扇 |
|  | 信号线（PM系列） |
|  | 信号线（IPM系列） |
|  | 信号线（epm系列） |
|  | 信号线（T系列） |
|  | 信号线（umec系列） |
|  | 信号线（N系列） |
|  | 逆变器（PM系列） |
|  | 逆变器（IPM系列） |
|  | 逆变器（epm系列） |
|  | 逆变器（T系列） |
|  | 逆变器（umec系列） |
|  | 逆变器（N系列） |
|  | 记录仪（PM系列） |
|  | 记录仪（IPM系列） |
|  | 记录仪（epm系列） |
|  | 记录仪（T系列） |
|  | 记录仪（umec系列） |
|  | 记录仪（N系列） |
|  | 硅胶按键（PM系列） |
|  | 硅胶按键（IPM系列） |
|  | 硅胶按键（epm系列） |
|  | 硅胶按键（T系列） |
|  | 硅胶按键（umec系列） |
|  | 硅胶按键（N系列） |
|  | 参数面头（T1系列） |
|  | 参数面头（T系列） |
|  | 参数面头（N1系列） |
|  | 参数面头（N） |