## Sheet1
序号 | 材料名称 | 计价单位 | 最高限价（元） | 是否要求挂网产品 | 符合科室需求的产品参数信息
1 | Anti-L-Lactyl Lysine | ul | 31.596 | 否 | 1.用途：用于IP-MS实验 2.规格：200ul
2 | 加长气管切开插管 | 套 | 260 | 是 | 1.适用于食管气管瘘、极度肥胖患者 2.规格型号：病人端加长，8.0 3.套囊充起直径：22mm 4.内径：8.0mm 5.外径：10.8mm 6.长度：98mm-100mm
3 | 合血板 | 张 | 0.85 | 否 | 1.用途：用于复查血型且符合院感要求。 2.材质：塑料 3.凹面个数：18-30个/张 4.一次性使用
4 | 人类9基因突变联合检测试剂盒（可逆末端终止测序法） | 人份 | 8000 | 是 | 1.检测试剂盒必须获批注册证。 2.检测试剂盒至少包含EGFR、KRAS、MET、ERBB2、BRAF和PIK3CA基因的突变及ALK、ROS1和RET基因融合。 3.检测试剂盒可覆盖≥200个肺癌靶向用药位点。 4.检测试剂盒可在DNA水平上一次性检出包括点突变、插入缺失、融合（重排）和基因扩增等常见基因变异类型。 5.检测试剂盒在目标区域平均测序深度≥1500X；能够稳定检测出样本中≤2%基因突变，可以检测≤4%融合（重排）和≤3拷贝的基因扩增。 6.测序质量：≥85% reads达到Q30。 7.检测所需样本DNA最低投入量≤30ng，FFPE样本保存年限不超过24个月均可用于本试剂盒检测。 8.用参考品进行检测，阳性参考品和阴性参考品符合率100%。 9.样本捕获探针优先考虑RNA探针，RNA探针具有较强的结合能力，提高捕获转化效率，保证实验成功率。 10.探针杂交模式为每个样本单独杂交，确保每个样本杂交充分（尤其是低质量样品），提高低质量样品的兼容性。 11.检测试剂盒可配套使用Illumina测序仪，单次上机可根据标本量灵活选取芯片。 12.试剂盒的检测报告包含全面的质控信息，包含：①恶性肿瘤细胞占比(%)，②建库DNA投入量(ng)，③预文库总量(ng)，④文库浓度(ng/μL)，⑤文库片段大小(bp)，⑥序列对比率，⑦捕获效率，⑧有效测序深度，⑨测序均一度，⑩测序质量Q30 ratio。 13.包含测序过程所需全部试剂，可用于全自动文件库制备系统。