## 产品及参数
附件：1.产品及参数信息
项目 序号 | 材料名称 | 计价单位 | 最高限价（元） | 是否要求 挂网产品 | 符合科室需求的产品参数信息
1 | 动物膜肺套包 | 套 | 2000 | 否 | 1.用于体外循环或ECMO动物实验； 2.套包包含膜式氧合器、热交换器、动静脉插管、贮血器和连接管； 3.氧合面积500cm2，贮血器容积30mL，最大血流量50mL/min，气血比0.5-1:1，氧合器预充量3m，变温器预充量3mL，管道直径中3mm、φ6.4mm，动脉插管外径中1.3mm，静脉插管外径中2mm； 4.整体预充量小，氧合变温性能稳定。采用鲁尔接头设计，连接快速可靠。
2 | 防辐射铅衣 | 件 | 1000 | 否 | 1.铅当量:0.5MMpb； 2.X射线管电压120KV。
| 医用射线防护帘 | 个 | 320 | 否
3 | 改进的纽鲍氏计数板 | 个 | 1500 | 否 | 光学玻璃材质，有2个计数区，每个计数区划分为9个大方格，每个大方格面积1平方毫米，深度0.1m，四角的每个大方格有16个中方格，边长0.25mm，中央大方格分为25个中方格，边长0.2m，每个中方格含有16个边长为0.05mm的小方格，小方格面积0.00025平方毫米(如图)

## 评分标准
序号 | 评审 | 评分标准 | 说明
项目
1 | 投标产品价格 (40分） | 1.经专家评审的最低有效单价作为评标基准价； | 以报价单和现场谈判为准（评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。）
2.投标报价得分=(评标基准价／成交价)×40；
3.包件内产品投标人每一项未报或报价不全的：按每一项扣10分，扣完为止。
2 | 技术参数 （30分） | 产品要求的规格、材料等必须全部满足科室参数要求。有负偏离的一条扣5分，扣完为止。 | 以现场回答评标专家核实情况为准。
3 | 投标产品样品 （15分） | 提供投标产品样品及产品说明书，根据样品的外观、材质、性能、是否符合临床需求、产品市场信誉度等综合评定，优11-15分；良得6-10分；；差得1-5分；未提供本项不得分。 | 要求提供投标产品样品以及产品详细资料说明；未提供样品或相关产品详细资料说明不得分。
4 | 供货配送时间 （15分） | 根据对投标人承诺的配送时间进行综合分析比较评分： | 以现场回答承诺供货配送情况为准。
投标企业所有产品一般配送时间承诺24小时以内的得15分；
投标企业所有产品一般配送时间承诺48小时以内的得10分；
投标企业所有产品一般配送时间承诺72小时以内的得5分；
投标企业所有产品一般配送时间承诺72小时以上的不得分。