## Sheet1
川渝医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第七批调研明细表（LC-2025001-7)
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，若需增加请在最后一列备注注明。 （二）电子版发送上传至指定位置（邮箱：fanchu1994@sina.com；文件命名：生产厂家+川渝医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第七批调研明细表）。 (三）若厂家仅一个档次的产品如满足需求请在最低、中档、高档次均填写信息。 （四）若设备含有可升级或可选配模块，注明各模块名称、主要功能及价格。 （五）本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明第一项第几条具体指向。
序号 | 调研单位 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 特殊配置要求 | 质保年限（整机含配件） | 付款周期 | 进口/国产 | 送货地点 | 生产厂家 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 满足需求预算范围内最低配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 低配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 低配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内中等配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 中配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 中配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内高档配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 高配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 高配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 可选配模块及各模块价格，若有多项 | 产品上市时间 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜中国医院综合排行榜A++++、A+++用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜 中国医院综合排行榜A++、A+、A的用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况及优势 | 参数反馈 | 备注
JZDY-07-01 | 各联盟单位 | 内镜氩气刀、电切刀（高频手术系统） | 1 | 98 | 98 | 1、通过高频发生器输出的高频高压电流将氩气电离成导电性极强的氩等离子束，氩等离子束将电极输出的电流导向人体创面组织产生热效应，实现组织失活和止血的效果。2、通过有效电极尖端产生的高频高压电流与肌体接触时对组织进行加热，实现对肌体组织的分离和凝固，从而起到切割和止血的目的。 | 设备有专用内镜电切模式功能，电切和电凝自动交替输出，主机具有切割效果、切割宽度、切割间隔(160ms/级)的参数调节菜单，操作方便，术者可根据适应症、习惯，自由调节。氩气电极前端具有多种喷口，有直喷口、侧喷口和360度环形喷口的电极。 | 无 | ≥3年 | 采购包金额10万元(含10万元)以下的，签订合同并收到票据后付10%,验收合格后付30%，第6个月付30%，第12个月付30%; 10-100万元(含100万元)的，签订合同并收到票据后付10%，验收合格后第6个月付30%、第12个月付30%，第18个月付30%; 100-200万元(含200万元)的，签订合同并收到票据后付10%，验收合格后第6个月付20%，第12个月付20%，第18个月付20%，第24个月付30%: 200-500万元(含500万元)的，签订合同并收到票据后付10%，验收合格后第6个月付20%、第12个月付20%，第18个月付20%，第24个月付20%，第30个月付10%。 500万元以上具体谈 | 进口 | 乐山市
JZDY-07-02 | 各联盟单位 | 纤支镜冷冻治疗仪（呼吸内镜冷冻治疗仪） | 1 | 75 | 75 | 设备通过低温破坏气道病变组织结构。 | 设备具有≥5档效果模式，可监测和控制冷冻过程，具有多种冷冻探针，有重复使用和一次性探针，并有1.1mm，1.7mm，1.9mm，2.4mm多种规格探针型号可供选择。 | 无 | ≥3年 | 采购包金额10万元(含10万元)以下的，签订合同并收到票据后付10%,验收合格后付30%，第6个月付30%，第12个月付30%; 10-100万元(含100万元)的，签订合同并收到票据后付10%，验收合格后第6个月付30%、第12个月付30%，第18个月付30%; 100-200万元(含200万元)的，签订合同并收到票据后付10%，验收合格后第6个月付20%，第12个月付20%，第18个月付20%，第24个月付30%: 200-500万元(含500万元)的，签订合同并收到票据后付10%，验收合格后第6个月付20%、第12个月付20%，第18个月付20%，第24个月付20%，第30个月付10%。 500万元以上具体谈 | 进口 | 乐山市
JZDY-07-03 | 各联盟单位 | 消化内镜工作站 | 1 | 120 | 120 | 1、具有最新一代专用的内镜电切模式，内镜电切模式≥2种切割模式，其中内镜切割I模式（针型刀模式），主要用于十二指肠乳头切开，效果调节≥4档，功率输出≥110W，最高峰值电压≤700V；内镜切割Q模式（圈套器模式），主要用于息肉圈套和ESD等手术，效果调节≥4档，功率输出≥300W，最高峰值电压≤800V；2、 可储存程序≥300个程序，具备子程序储存功能，并可中文命名；3、强大的处理器技术，支持≥43万次/秒数据处理；4、模块化设计,可以升级氩气刀、水刀功能 | 消化内镜工作站主机1台、双脚踏开关可遥控1个、中性电极10片、中性电极连接电缆1根、单极连接电缆1根、固定件1个、台车1个 | 无 | 3年 | 合同签订后收到有效票据15工作日内预付30%，验收合格后15日内付剩余70% | 进口 | 成都市
JZDY-07-04 | 各联盟单位 | 高频电刀 | 1 | 60 | 60 | 1、设备为最新一代的内镜电切技术，具有≥2种内镜切割模式，其中内镜切割模式1（针型刀I模式），功率输出≥150W，最高峰值电压≤580V；内镜切割模式2（圈套器Q模式），功率输出≥200W，最高峰值电压≤800V。 2、主机具有≧4档切割效果、≧4档切割宽度、≧4档切割间隔(160ms/级)的参数调节菜单，操作方便，术者可根据适应症、习惯，自由调节。 3、整机采用微电脑技术和传感器技术，具有自动切割控制功能，可根据组织变化自动动态输出功率，并在屏幕上有功率条形带直观显示。 4、具备升级氩气功能，氩气电极前端具有多种喷口，有直喷口、侧喷口和360度环形喷口的电极。 5、具有升级功能，能够升级冷冻和水刀系统。 | 高频手术系统主机1台； 双脚踏开关1个； 中性电极5片； 中性电极连接电缆1根； 单极连接电缆1根。 | 无 | 3年 | 合同签订后收到有效票据15工作日内预付30%，验收合格后15日内付剩余70% | 进口 | 成都市
JZDY-07-05 | 各联盟单位 | 高频手术系统 | 1 | 130 | 130 | 1.主机具备液晶显示屏，可监测组织阻抗，实时调整输出，实时调控； 2.具有单双极功能 ，血管闭合直径：≥7mm ，具备手控和脚控启动，单极电切功率：0-400W可调，单极电凝功率：0-250W可调，双极功率 ：0-120W可调，血管闭合功率：≤350W，可智能识别功率输出； 3.外接排烟系统:排烟器可自动激活（远程）或通过前面板按钮手动操作；还可选择通过脚踏开关或适配器检测电源电流激活； | 设备配置/配件要求： 主机，一次性负极板连线（3根/台），台车，脚踏（2个/台） | 无 | ≥3 | 一次性付款，5%履约保证金 | 进口 | 成都市
JZDY-07-06 | 各联盟单位 | 多功能冷冻治疗仪 | 1 | 53 | 53 | 1、设备具有设置效果和设置计时器功能，并以视觉和声音两种方式提示用户激活时间。 2、冷冻具有计时器功能可以测量冷冻时间，计时器功能可以打开和关闭，打开计时器功能时，可以进行冷冻计时和冷冻倒数计时，冷冻倒计时的时间为1-100秒。 3、具有器械自动识别功能，显示屏上可以直接显示器械适用领域、器械的编号、探针直径大小、可重复使用还是一次性、以及探针已使用次数等信息。 4、可根据实际需要调整其它几个参数，对比度≥10级；显示亮度≥10级；按钮音≥10级；警告音≥10级。 5、重复用使用冷冻探针，有1.9mm（≥890mm和≥1100mm)和2.4mm(≥890mm)可供选择。一次性冷冻探针，有1.1mm，1.7mm，2.4mm多种规格探针型号可供选择。 | 主机 1 台 单脚踏开关 1 个 一次性使用冷冻探针1.1mm 1 根 台车 1 个 冷冻专用钢瓶1 个 减压阀 1 个 高压管 1 根 |  | ≥3年 | 达到付款条件并收到正规发票后10个工作日 | 进口 | 成都市
JZDY-07-07 | 各联盟单位 | 电外科工作站 (内镜版高频手术系统) | 1 | 90 | 90 | 1、 具有内镜电切功能，可实现内镜下自动输出电切和电凝； 2、 要求设备至少具有：切割效果、切割宽度和切割间隔等调节参数菜单，术者可根据自身习惯自由调节； 3、 模块化设计，具有独立的高频电外科设备主机和氩气控制器主机，后期可升级同品牌水刀模块； 4、 具有多种中性电极安全监测模式，至少具有以下五种模式：单片式、双片式、任意片式、动态监测和新生儿监测模式，同时具有对称式监测； 5、 主机可调功率范围：0-300W；主机频率350KHZ±2%； | 电外科主机1套、氩气控制器主机1套、台车1个、氩气电极10根、中性电极50片 | 无 | 三年 |  | 进口 | 成都市
JZDY-07-08 | 各联盟单位 | 高频电外科手术系统 | 3 | 100 | 300 | 1、要求主机同时具有单极模块、双极模块、大血管闭合模块、双极等离子模块和中性电极模块； 2、要求主机具有大血管闭合功能，最大可闭合≥7mm直径血管，且器械可重复使用； 3、要求主机可储存≥1800组程序； 4、要求主机具有无线网功能，方便程序导入和导出； | 主机 1台 高频电极（开腹）1套 高频电极（腔镜）1套 双极器械 1套 中性电极连线 1根 脚踏开关 1副 台车 1套 | 无 | 主机原厂质保三年（易损件除外） | 验收合格95%，一年后5% | 进口 | 成都市
JZDY-07-09 | 各联盟单位 | 腔镜百克钳 | 10 | 12.85 | 128.5 | ▲1、该器械可安全有效直接闭合≥7mm直径血管，且该器械可重复使用； ▲2、该器械可兼容科室现有爱尔博VIO300D或VIO3高频手术系统的多功能模块接口； 3、具有记次功能，连接器械后主机屏幕可显示该器械使用次数； 4、器械采用智能脉冲式能量输出方式； 5、腔镜器械采用三件套设计，器械由：钳芯、套管、手柄组成，开放器械采用一体式设计，自带连线； ▲6、腔镜手术时闭合动脉最高抗破裂压可达≥950mmHg，开放手术时闭合动脉抗破裂压≥745mmHG； 7、器械自动识别，即插即用，闭合完成后可自动停止； 8、具有多种型号可选，至少同时具有：阴式手术、开窗型、马里兰型和凯利型； | 高频电极（阴式）10套、高频电极（腔镜）10套 | 无 | 保修三个月（备注：该器械属于易损件） | 验收合格95%，一年后5% | 进口 | 成都市
JZDY-07-10 | 各联盟单位 | 高频手术系统 | 1 | 120 | 120 | 1、采用模块化设计，具有单极模块、双极模块、大血管闭合模块、双极等离子模块和中性电极模块可选，根据需求定制化配置；（非本项目标配） 2、彩色触摸屏尺寸：≥10.4寸； 3、最大可存储程序数量≥1800组； 4、采用多处理器技术，支持≥2500万次/秒数据处理，输出更精准； 5、多功能FM-U插座，兼容所有单双极标准接口，可同时连接≥4把器械； 6、电切和电凝模式数量：≥19种 ； 7、具有升级功能，后期可升级同品牌氩气刀和水刀模块，并提供注册证； 8、支持无线通信，WLAN功能，方便程序导入/导出； 9、机器散热方式：硝酸铝陶瓷散热片，采用无风扇设计，噪音小。 | 高频手术设备主机1台（含双脚踏开关、中性电极1盒（连接电缆）、一次性使用电刀笔、高频电极（腔镜百克钳）、高频电极（钳芯）及台车） | 无 | ≥3年 | 验收合格95%，一年后5% | 进口 | 成都市
JZDY-07-11 | 各联盟单位 | 超声高频外科集成手术系统 | 1 | 50 | 50 | 用于临床由超声能量对组织进行分离、切割和凝固。 | ▲1、一台主机通过不同转接头连接超声刀头和高频电外科刀头，可分别输出超声能量和电外科能量。 2、主机具有水滴形磁性器械自动识别的接口，便于器械准确接入。 ★3、刀头有枪式和剪式，可用于体表及胸腹腔内手术。 4、主机可以图形反馈器械故障。 ▲5、主机可连接具有一体式手柄的超声刀头（无需手柄线），保证能量输出。（提供产品说明书或彩页等佐证资料）。 ▲6、主机自带USB升级功能，可进行软件升级，兼容后续新型号能量器械 7、设备连接的超声刀刀头工作头端具备防粘连涂层。 ▲8、主机连接的超声刀头输出的振动频率为 ≥55000Hz（提供产品说明书或彩页等佐证资料）。 ▲9、超声刀系统能根据超声刀头钳口中组织的阻力变化反馈，进行驱动能量的调节，自适应结束确保刀头不会和垫片过度摩擦产生高温，并且有声音提示。 ★10、主机全触摸式（无按键）操作，中英文操作界面。 ▲11、连接的超声刀头经FDA认证可凝闭5mm以上直径的血管，在注册证上体现。 ★12、超声刀刀头整体设计不可拆卸，且超声刀钳口呈弯型，具备良好的手术视野。 13、电能量模块可以连接≥10种型号的双极电刀头 14、电能量模块要具备出刀功能，快速切割组织，可单手操作。 15、电刀头具备多回路电极配置，减少侧向热损伤。 16、电刀头具备自适应组织技术，可以智能监测组织变化并调整能量输出。 ▲17、主机具备系统自检功能，触控面板操作，并具备中文显示报错原因及提示解除报错的操作步骤功能。 配置清单：超声高频外科集成手术设备发生器*1、转接头*1、软件USB无限升级接口*1、台车架*1、脚踏开关*1、原装电源线*1、枪式刀头手柄线*2、剪式刀头手柄线*1。 | 无 | 3年 | 合同签订后付30%，验收合格后支付至100%，中标通知后合同签订前缴纳5%履约保证金 | 进口 | 成都市