## 产品及参数
附件：1.产品及参数信息
包件号 | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 预算单价（元） | 需求明细
1 | 1 | 基孔肯雅热抗原检测试剂盒（胶体金法） | 25人份/盒 | 人份 | 25 | ★1.用于体外定性检测人血清/血浆/全血中的基孔肯雅热病毒抗原。 2.采用锦标免疫层析原理定性检测人全血、血清或血浆样本中的基孔肯雅热病毒抗原； 3.由检测试剂卡、样本稀释液、吸管组成； 4.一次性使用，灭菌包装提供； 5.有效期不低于24个月；

## 评分标准
序号 | 评审 | 评分标准 | 说明
项目
1 | 投标产品价格 (40分） | 1.经专家评审的最低有效单价作为评标基准价； | 以报价单和现场谈判为准（评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。）
2.投标报价得分=(评标基准价／成交价)×40；
3.包件内产品投标人每一项未报或报价不全的：按每一项扣10分，扣完为止。
2 | 技术参数 （30分） | 产品要求的规格、材料等必须全部满足科室参数要求。有负偏离的一条扣5分，扣完为止。 | 以现场回答评标专家核实情况为准。
3 | 投标产品样品 （15分） | 提供投标产品样品及产品说明书，根据样品的外观、材质、性能、是否符合临床需求、产品市场信誉度等综合评定，优11-15分；良得6-10分；；差得1-5分；未提供本项不得分。 | 要求提供投标产品样品以及产品详细资料说明；未提供样品或相关产品详细资料说明不得分。
4 | 供货配送时间 （15分） | 根据对投标人承诺的配送时间进行综合分析比较评分： | 以现场回答承诺供货配送情况为准。
投标企业所有产品一般配送时间承诺24小时以内的得15分；
投标企业所有产品一般配送时间承诺48小时以内的得10分；
投标企业所有产品一般配送时间承诺72小时以内的得5分；
投标企业所有产品一般配送时间承诺72小时以上的不得分。