## 产品及参数
附件：1.产品及参数信息
包件号 | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 预算单价（元） | 需求明细
1 | 1 | Septin9基因甲基化检测 | 20人份/盒 | 盒 | 650/份 | 1.主要组成成分：PCR反应液、DNA聚合酶、质控品、阴性对照。 2.试剂储存及运输条件：≤-20℃储存。 3.试剂有效期:≥9个月。 ★4.基因甲基化位点数目：≥11个位点。 5.提供PCR反应内质控；提供可以监测PCR反应体系。 6.检测原理及应用平台:MS-PCR,荧光定量PCR仪(含FAM、CY5通道)。 7.PCR体系:≤50μl。 8.核酸扩增检测时间:≤3h。 ★9.适用机型:ABI7500,ABIQ5,SLAN96P,MA6000。 10.最低检测限:≤20ng/ml。 ★11.配套游离DNA样本保存管:提供游离DNA保存管(EDTAK2)。 ★12.配套试剂:提供DNA提取试剂及亚硫酸盐修饰试剂。

## 评分标准
序号 | 评审 项目 | 评分标准 | 说明
1 | 投标产品价格 (40分） | 1.经专家评审的最低有效报价作为评标基准价； 2.投标报价得分=(评标基准价／成交价)×40； 3.未按要求提供报价单或报价单填写不全的：不得分。 | 以报价单承诺供货价格为准
2 | 技术参数 （35分） | 根据遴选申请人对技术参数要求响应情况评分： 1.所有技术参数无负偏离得35分； 2.重要技术参数（标注“▲”），每有负偏离一条扣5分，扣完为止； 3.一般技术参数（未标注“▲”或“★”的），每有负偏离一条，扣除一条一般技术参数平均分值，扣完为止（如：一个包件号内包含2个产品，共计9条技术参数，其中标注“★”和“▲”技术参数各2条，则剩余一般技术参数5条，剩余分值25分，每条一般技术参数平均分值为5分）。 注：技术参数以单个序号为一条，单个序号下有更小级序号项的，以最小级序号为一条。 | (每条技术参数需至少提供以下任一证明材料佐证：注册证、公开发表的说明书、国食药监局备案的产品技术要求、出厂检验报告、专利技术文件复印件、或者实物样品 )
3 | 履约能力 （15分） | 根据遴选申请人提供截至遴选日期近三年内业绩评分： 1.产品业绩：根据遴选申请人提供本次遴选响应产品业绩评分，同注册证同规格型号产品，每提供一个与采购人同等级医院业绩得3分，每提供一个其它等级医院业绩得2分，最多得9分； 注：若单个包件号内包含两个或以上产品，对包件号内所有产品业绩数量横向比较，以业绩数量最低产品的业绩个数作为该包的业绩数量。 2.配送业绩：根据遴选申请人提供医用耗材配送业绩评分，每提供一个与采购人同等级医院医用耗材配送业绩得2分，每提供一个其它等级医院医用耗材配送业绩得1分，最多得6分。 3.未提供或提供的内容不全的不得分； | 以现场提供合同复印件或中标/成交通知书复印件证明为准；
4 | 服务方案 (10分) | 根据遴选申请人针对本项目所提供的服务方案评分，服务方案应至少包含以下内容： 1.挂网产品，承诺按照挂网平台最低价且不高于参与遴选报价执行供货；挂网平台价格变动时按医院要求及时完成调价。 2.非挂网产品，承诺按照全省最低价且不高于参与遴选报价执行供货；医院查询到更低价格时按医院要求及时完成调价。 3.根据送货情况，按照医院要求及时开具发票并递交。 4.及时更新耗材供应相关资质证件材料。 5.配送人员配置、车辆配置、普通订单配送时间和紧急订单配送时间；售后质量保证范围、售后响应联系方式、不良事件和应急处理方案； 根据服务方案全面性、完整性、合理性、可行性、响应快捷性等进行综合评分：最佳得10分，其他依次以2分一个梯度扣减（排名可并列）。 | 以遴选响应文件“服务方案”为准
注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。