## 产品及参数
附件：1.产品及参数信息
包件号 | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 预算单价（元） | 是否要求挂网 | 需求明细
1 | 1 | 盆底导入针 | 前盆B型中号(2211002)+后盆B型中号(2221002) | 套 | 4000 | 否 | ★1.用于开展盆底重建手术。 2.前盆器械：总长265±5mm，直径3.5±0.20mm 后盆器械：总长335±5mm，直径3.5±0.20mm; 3.导入针由主体与手柄组成，主体为钩形的手术器械，主体材质为不锈钢，手柄材质为金属。
2 | 1 | 腹腔镜导光束 | WA03300A 直径4.25mm,长3m | 根 | 9900 | 否 | ★1.用于开展腹腔镜检查。 2.要求奥林巴斯原装进口。 ★3.与在院设备:奥林巴斯腹腔镜系统（内窥镜摄像装置OTV-S300）适配使用。
3 | 1 | R2A琼脂培养基 | φ90mm*10个/包 | 包 | 60 | 否 | ★1.用于医院院感监测中透析用水、纯化水、饮用水及相关水体的微生物培养检测。 ★2.提供较低营养的培养基，利于受损、受抑制细菌的生长，通过较低温度较长时间培养促进这些细离培养，其他快速生长细菌在此培养基上不能快速生长而不影响受损细菌、被抑制菌的生长和检出。 3.由培养皿和琼脂组成。 ★4.φ90mm。 5.一次性使用，无菌包装提供。
4 | 1 | 真菌三重染色液 | 50人份/盒 | 人份 | 80 | 是 | 1.用于开展真菌感染检查/治疗。 ★2.要求实现检测菌种、死菌、耐药作用。 ★3.由二瓶染色液组成。 4.容积不低于1.8m1/瓶。
| 1 | 真菌荧光染色液 | 100人份/盒 | 人份 | 32 | 是 | ★1.用于开展真菌感染检查/治疗。 2.要求实现检测菌种作用。 3.由一瓶染色液组成。 4.容积不低于3.5ml/瓶。